## 第９－２号様式（第１５条関係） (hidden)
第９－２号様式（第１５条関係）
2016-03-29
千 代 田 区 長 殿
CO2削減量 実績集計表
１ 対象建物概要
| 建物名称 | 建物1
| 建築場所 | 千代田区 | 神田小川町1-1-1
| 延床面積 | 2000
２ エネルギー使用量実績
|  |  | 総量 |  |  | 単位床面積当たり
| 基準一次エネルギー消費量 |  | 15000 | [GJ/年] |  | 7.5 | [MJ/㎡・年]
| 設計一次エネルギー消費量 |  | 12000 | [GJ/年] |  | 6 | [MJ/㎡・年]
| 実績一次エネルギー消費量 |  | 0 | [GJ/年] |  | 0 | [MJ/㎡・年]
| 一次エネルギー削減量※ |  | 15000 | [GJ/年] |  | 7.5 | [MJ/㎡・年]
| 基準CO2排出量 |  | 735 | [t-CO/年] |  | 0.3675 | [kg-CO2/㎡・年]
| 設計CO2排出量 |  | 588 | [t-CO/年] |  | 0.294 | [kg-CO2/㎡・年]
| 実績CO2排出量 |  | 0 | [t-CO/年] |  | 0 | [kg-CO2/㎡・年]
| CO2排出削減量※ |  | 735 | [t-CO/年] |  | 0.3675 | [kg-CO2/㎡・年]
| CO2削減率※ |  | 100 |  |  | [％]
| 実績報告期間 |  | 2016-03-29 |  | ～ | 2016-03-29
※削減量、削減率は、実績値の基準値に対する削減量、削減率
| CO2排出量換算係数 |  | 0.049 | [ t-CO2/GJ ]
捨印

## 実績集計表
CO2削減量実績集計表
下記表の該当する種別の欄に、月別消費量をご記入下さい。該当しない種別の欄は空欄にしておいて下さい。 注１)該当する単位をプルダウンより選択して下さい。また、その他に種別を入力した場合は、使用単位を記入して下さい。 注２）「石油系燃料」は、該当する種別をプルダウンより選択して下さい（わかる範囲で結構です）。 注３）「一次エネルギー換算係数（入力）」に換算係数を入力した場合は、入力値で一次エネルギー消費量を計算します。 注４）自家消費量と売電量の合計
|  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5
|  |  | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3
|  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  | エネルギー種別ごとのエネルギー消費量 | [11 empty] | 太陽光発電
エネルギー種別 |  |  | 電力 |  |  | 都市ガス |  | 石油系燃料注２） | 地域熱供給 |  |  | その他のエネルギー種別 |  |  | 注４） |  | ←注意）表の上、4～6行の番号で、[List]シートの「一次エネ換算係数」を参照
|  |  |  | 内訳(わかれば) |  | 13A | LPG | A重油 | 冷水 | 温水(温熱) | 直接蒸気 | その他1 | その他2 | その他3 | 発電量 | 売電量
|  |  | 合計 | 昼間 | 夜間
単位注１） |  |  | MWh/月 | MWh/月 | MWh/月 | ㎥/月 | kg/月 | kL/月 | GJ/月 | GJ/月 | GJ/月 | 単位 | 単位 | 単位 | kWh/月 | kWh/月
| 年 | 月
| 年 | 月
| 年 | 月
| 年 | 月
| 年 | 月
| 年 | 月
| 年 | 月
| 年 | 月
| 年 | 月
| 年 | 月
| 年 | 月
| 年 | 月
合計 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
一次エネルギー換算係数(既定値) |  |  | 9760 | 9970 | 9280 | 0.045 | 0.0508 | 39.1 | 1.36 | 1.36 | 1.36
一次エネルギー換算係数(入力)注３)
一次エネルギー消費量[GJ/年] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CO2排出量換算係数[t-CO2/GJ] |  |  | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049
CO2排出量[t-CO2/年] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
一次エネルギー消費量合計（「その他」を含む）[GJ/年] |  |  |  |  | 0
「その他」の一次エネルギー消費量[GJ/年]※1
一次エネルギー消費量合計[GJ/年]※2 |  |  |  |  | 0
CO2排出量合計[t-CO2/年] |  |  |  |  | 0
※1 千代田区建築物環境計画書制度事前協議書での、設計一次エネルギー消費量の消費先区分「その他」のエネルギー消費量
※2 消費先区分「その他」を除く一次エネルギー消費量
Formulas:
エネルギー種別 = IF(OR(B12="",D12=""),"",EDATE([エネルギー種別, row above],1))

## List (hidden)
シート非可視
| 種別 |  | 単位 |  |  |  |  | 一次エネ換算係数 |  | ※左記の種別、単位のリスト順序と順序が同じである事 |  |  |  |  | CO2排出量換算係数[t-CO2/GJ]
| 都市ガス | 石油系燃料 | 電力 | LPG | 石油系燃料 | 冷温水・蒸気 | CD | 種別 |  | 単位 | 係数 | 係数単位 |  |  | 0.049
| 13A | A重油 | kWh/月 | ㎥/月 | L/月 | MJ/月 | 111 | 電力 | 昼間買電 | kWh/月 | 9.97 | MJ/ｋWh
| 12A | B重油 | MWh/月 | kg/月 | kL/月 | GJ/月 | 112 |  |  | MWh/月 | 9970 | MJ/MWh
| 6A | C重油 |  |  |  |  | 121 |  | 夜間買電 | kWh/月 | 9.28 | MJ/ｋWh
| 5C | 灯油 |  |  |  |  | 122 |  |  | MWh/月 | 9280 | MJ/MWh
| L1 | 軽油 |  |  |  |  | 131 |  | 上記以外の買電 | kWh/月 | 9.76 | MJ/ｋWh
| L2 | [5 empty] | 132 |  |  | MWh/月 | 9760 | MJ/MWh
| L3 | [5 empty] | 211 | 都市ガス |  | m3/月 | 0.045 | GJ/㎥ | 45 | GJ/千㎥
[7 empty] | 311 | LPG |  | m3/月 | 0.11092 | GＪ/m3 | 0.458 | m3/kg
| ↑※2017/01/20近藤さん 13Aで固定 | [5 empty] | 312 |  |  | kg/月 | 0.0508 | GＪ/kg | 50.8 | GＪ/ｔ
[7 empty] | 411 | 石油系燃料 | Ａ重油 | L/月 | 0.0391 | GＪ/L
[7 empty] | 412 |  |  | kL/月 | 39.1 | GＪ/ｋL
[7 empty] | 421 |  | Ｂ重油 | L/月 | 0.0419 | GＪ/L
[7 empty] | 422 |  |  | kL/月 | 41.9 | GＪ/ｋL
[7 empty] | 431 |  | Ｃ重油 | L/月 | 0.0419 | GＪ/L
[7 empty] | 432 |  |  | kL/月 | 41.9 | GＪ/ｋL
[7 empty] | 441 |  | 灯油 | L/月 | 0.0367 | GＪ/L
[7 empty] | 442 |  |  | kL/月 | 36.7 | GＪ/ｋL
[7 empty] | 451 |  | 軽油 | L/月 | 0.0377 | GＪ/L
[7 empty] | 452 |  |  | kL/月 | 37.7 | GＪ/ｋL
[7 empty] | 511 | 地域熱供給 | 冷水 | MJ/月 | 0.00136 | GＪ/MJ
[7 empty] | 512 |  |  | GJ/月 | 1.36 | GＪ/GＪ
[7 empty] | 521 |  | 温水(温熱) | MJ/月 | 0.00136 | GＪ/MJ
[7 empty] | 522 |  |  | GJ/月 | 1.36 | GＪ/GＪ
[7 empty] | 531 |  | 直接蒸気 | MJ/月 | 0.00136 | GＪ/MJ
[7 empty] | 532 |  |  | GJ/月 | 1.36 | GＪ/GＪ
↑注意）数値ではなく、文字列

## 資料 (hidden)
シート非可視
指定-第1表～第10表.xlsm より
| エネルギーの種類 |  |  | 単位 | 省エネ法の 換算係数 |  | 温対法の排出係数
| 燃 料 | 原油(コンデンセートを除く。) |  | ＫＬ | 38.2 | GＪ/ｋｌ | 0.0187 | tC/GJ
|  | 原油のうちコンデンセート(NGL) |  | ＫＬ | 35.3 | GＪ/ｋｌ | 0.0184 | tC/GJ
|  | 揮発油 |  | ＫＬ | 34.6 | GＪ/ｋｌ | 0.0183 | tC/GJ
|  | ナフサ |  | ＫＬ | 33.6 | GＪ/ｋｌ | 0.0182 | tC/GJ
|  | 灯油 |  | ＫＬ | 36.7 | GＪ/ｋｌ | 0.0185 | tC/GJ
|  | 軽油 |  | ＫＬ | 37.7 | GＪ/ｋｌ | 0.0187 | tC/GJ
|  | Ａ重油 |  | ＫＬ | 39.1 | GＪ/ｋｌ | 0.0189 | tC/GJ
|  | Ｂ・Ｃ重油 |  | ＫＬ | 41.9 | GＪ/ｋｌ | 0.0195 | tC/GJ
|  | 石油アスファルト |  | ｔ | 40.9 | GＪ/ｔ | 0.0208 | tC/GJ
|  | 石油コークス |  | ｔ | 29.9 | GＪ/ｔ | 0.0254 | tC/GJ
|  | 石油ガス | 液化石油ガス(ＬＰＧ) | ｔ | 50.8 | GＪ/ｔ | 0.0161 | tC/GJ
|  |  | 石油系炭化水素 ガス | 千m3 | 44.9 | GＪ/千ｍ３ | 0.0142 | tC/GJ
|  | 可 燃 性 天然ガス | 液化天然ガス(ＬＮＧ) | ｔ | 54.6 | GＪ/ｔ | 0.0135 | tC/GJ
|  |  | その他可燃性天然ガス | 千m3 | 43.5 | GＪ/千ｍ３ | 0.0139 | tC/GJ
|  | 石炭 | 原料炭 | ｔ | 29 | GＪ/ｔ | 0.0245 | tC/GJ
|  |  | 一般炭 | ｔ | 25.7 | GＪ/ｔ | 0.0247 | tC/GJ
|  |  | 無煙炭 | ｔ | 26.9 | GＪ/ｔ | 0.0255 | tC/GJ
|  | 石炭コークス |  | ｔ | 29.4 | GＪ/ｔ | 0.0294 | tC/GJ
|  | コールタール |  | ｔ | 37.3 | GＪ/ｔ | 0.0209 | tC/GJ
|  | コークス炉ガス |  | 千m3 | 21.1 | GＪ/千ｍ３ | 0.011 | tC/GJ
|  | 高炉ガス |  | 千m3 | 3.41 | GＪ/千ｍ３ | 0.0263 | tC/GJ
|  | 転炉ガス |  | 千m3 | 8.41 | GＪ/千ｍ３ | 0.0384 | tC/GJ
|  | その他の 燃 料 | 都市ガス | 千ｍ３ | 45 | GJ/千㎥ | 0.0136 | tC/GJ
|  |  | 推計値 | GJ | 1 | GＪ/GＪ | 0.057 | tCO2/GJ
|  |  | ジェット燃料油 | ＫＬ | 36.7 | GＪ/ｋｌ | 0.0183 | tC/GJ
|  |  | ガソリン | ＫＬ | 34.6 | GＪ/ｋｌ | 0.0183 | tC/GJ
小計
| 熱 | 産業用蒸気 |  | ＧＪ | 1.02 | GＪ/GＪ | 0.06 | tCO2/GJ
|  | 産業用以外の蒸気 |  | ＧＪ | 1.36 | GＪ/GＪ | 0.057 | tCO2/GJ
|  | 温水 |  | ＧＪ | 1.36 | GＪ/GＪ | 0.057 | tCO2/GJ
|  | 冷水 |  | ＧＪ | 1.36 | GＪ/GＪ | 0.057 | tCO2/GJ
|  | 小計 |  | ＧＪ
| 電 気 | 電気 事業者 | 昼間買電 | 千KWh | 9.97 | GJ/千ｋWh | N/A | tCO2/千kWh
|  |  | 夜間買電 | 千KWh | 9.28 | GJ/千ｋWh | N/A | tCO2/千kWh
|  | その他 | 上記以外の買電 | 千KWh | 9.76 | GJ/千ｋWh | 0.579 | tCO2/千kWh
|  |  | 自家発電 | 千KWh | 9.76 | GJ/千ｋWh | 0 | tCO2/千kWh
小計
| 燃料＋熱＋電気＝合計量 |  |  |  | 0.0258 | Kl/GJ
二酸化炭素排出量（tCO2)