## 事前協議書
| 千代田区建築物環境計画書制度 事前協議書（非住宅） | [20 empty] | 建物ID | 2017998 | 千代田区番号 | Demo998
| 提出日 |  |  | 2026-04-01 |  |  |  | 協議の段階 |  |  |  | 計画時 |  |  |  |  | 工事種別 | 新築 |  | ※ | ↓xls11_建物概要 | 協議の段階 | 3 | →（事前協議時:2,計画時:3,変更時:4,工事完了時:5） |  |  |  | 工事種別 | 新築 | 1 | 増築 | 0 | 改築 | 0
| 建築主 | 氏名 |  | M株式会社 | [15 empty] | ※
|  | 住所 |  | 千代田区大手町一丁目○番地○号 | [15 empty] | ※
| 設計者 | 氏名 |  | 株式会社N設計 | [15 empty] | ※
|  | 住所 |  | 千代田区飯田橋一丁目○番地○号 | [15 empty] | ※
| 建築計画 | 建築物の名称 |  | ○●○●ビル | [15 empty] | ※
|  | 建築物の所在地 |  | 千代田区九段北○丁目○番地○号 | [15 empty] | ※
|  | 用途 |  | ■ | 事務所 |  |  | □ | 飲食店 |  |  | □ | 物販店舗 |  |  | ■ | ホテル |  |  | ※ | 用途 | 事務所 | 1 | 飲食店 | 0 | 物販店舗 | 0 | ホテル | 1
|  |  |  | ■ | 駐輪場 |  |  | □ | 学校 |  |  | □ | 病院 | [6 empty] | ※ |  | 駐輪場 | 1 | 学校 | 0 | 病院 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | □ | その他 （ | [13 empty] | ） | ※ |  | その他 （ | 0
|  | 工事期間（予定） |  | 工事着手 |  |  | 2026-05-01 |  |  |  |  | 竣工日 |  | 2027-08-31 | [5 empty] | ※
|  | 複合建築物 |  | □ | 非住宅と住宅の複合建築物 | [14 empty] | ※ | 複合建築物 | 非住宅と住宅の複合建築物 |  | 0
|  | 建築面積／敷地面積 |  | 建築面積 |  | 1000 |  |  | ㎡ |  |  |  | 敷地面積 | 1500 |  |  | ㎡ |  |  | ※
|  | 延べ面積 |  | 延べ面積 |  | 6000 |  |  | ㎡ |  | 計算対象床面積の合計 |  |  | 5000 |  |  | ㎡ |  |  | ※
|  | 階数 |  | 地上 | 6 | 階 |  |  | 地下 | 1 | 階 | [8 empty] | ※
|  | 構造 |  | ■ | ＲＣ造 |  |  | □ | ＳＲＣ造 |  |  | □ | S造 | [6 empty] | ※ | ↓xls12_設備概要 | ＲＣ造 | 1 | ＳＲＣ造 | 0 | S造 | 0
|  |  |  | □ | 木造 |  |  | □ | その他 （ | [9 empty] | ） | ※ |  | 木造 | 0 | その他 （ | 0
|  | 用途別床面積の合計 （計算対象部分） |  | 用途： | 事務所 |  |  | 4000 |  | ㎡ | 用途： | ホテル |  |  | 1000 |  | ㎡ |  |  | ※
|  |  |  | 用途： | [5 empty] | ㎡ | 用途： | [5 empty] | ㎡ |  |  | ※
|  | 都市開発諸制度等の適用 |  | □ | 再開発等促進区を定める地区計画 | [5 empty] | □ | 高度利用地区 |  |  |  | □ | 特定街区 |  |  | ※ | 都市開発諸制度等の適用 | 再開発等促進区を定める地区計画 |  |  | 0 | 高度利用地区 | 0 | 特定街区 | 0
|  |  |  | □ | 総合設計 |  |  | □ | その他 （ | [9 empty] | ） | ※ |  | 総合設計 | 0 | その他 （ | 0
| 設備概要 | 熱源システム |  | ■ | 分散熱源（パッケージ・ビルマル等） | [6 empty] | □ | 中央熱源方式 |  |  | □ | DHC受入 |  |  | ※ |  | 分散熱源（パッケージ・ビルマル等） |  |  | 1 | 中央熱源方式 | 0 | DHC受入 | 0
|  | 空調システム |  | □ | 各階空調機 |  |  | □ | 分散空調（ビルマル） |  |  |  | □ | 中央空調機 | [5 empty] | ※
|  |  |  | □ | その他 （ | [13 empty] | ） | ※
|  | 受電方式 |  | □ | 特別高圧 |  |  | □ | 高圧 |  |  |  | □ | 低圧 | [5 empty] | ※
| 採用する 省CO2対策 | 省CO2建築手法 |  | ■ | Low-E複層ガラス |  |  | □ | 複層ガラス |  |  | ■ | 庇・ルーバー・バルコニー・ブラインド | [6 empty] | ※ | ↓xls13_環境対策 | Low-E複層ガラス |  | 1 | 複層ガラス | 0 | 庇・ルーバー・バルコニー・ブラインド |  |  | 1
|  |  |  | ■ | 屋根高断熱化 （屋根断熱材： |  |  |  |  | 標準_硬質ウレタンフォーム 保温板 2種2号[0.024] | [6 empty] | を | 80 | mm） | ※ | 省CO2建築手法 | 屋根高断熱化 （屋根断熱材： |  | 1 | CD | 0235
|  |  |  | ■ | 壁高断熱化 （壁断熱材： |  |  |  |  | 標準_硬質ウレタンフォーム 保温板 2種2号[0.024] | [6 empty] | を | 50 | mm） | ※ |  | 壁高断熱化 （壁断熱材： |  | 1 | CD | 0235
|  | 省CO2設備手法 ※高効率分散熱源、全熱交換器は過半以上で採用とする。その他の項目は一部採用とする。 | 空調 | ■ | 高効率分散熱源 |  |  | □ | 高効率中央熱源 |  |  | □ | 高効率空調機(中央熱源) |  |  | ■ | 変流量制御(中央熱源) |  |  | ※ | 空調 | 高効率分散熱源 |  | 1 | 高効率中央熱源 |  | 0 | 高効率空調機(中央熱源) |  | 0 | 変流量制御(中央熱源) |  | 1
|  |  |  | □ | 大温度差送水(中央熱源) |  |  | □ | 変風量制御(中央熱源) |  |  | □ | 外気導入量制御 |  |  | □ | 外気冷房 |  |  | ※ |  | 大温度差送水(中央熱源) |  | 0 | 変風量制御(中央熱源) |  | 0 | 外気導入量制御 |  | 0 | 外気冷房 |  | 0
|  |  | 換気 | □ | 全熱交換器 |  |  | ■ | 高効率電動機 |  |  | □ | 自然換気(自動制御) | [6 empty] | ※ | 換気 | 全熱交換器 |  | 0 | 高効率電動機 |  | 1 | 自然換気(自動制御) |  | 0
|  |  |  | □ | 送風量制御（CO, CO2濃度・室内温度・インバータ制御等） | [14 empty] | ※ |  | 送風量制御（CO, CO2濃度・室内温度・インバータ制御等） |  |  |  |  | 0
|  |  | 照明 | ■ | 人感センサ |  | （範囲： | トイレ | [10 empty] | ） | ※ | 照明 | 人感センサ |  | 1
|  |  |  | ■ | 明るさセンサ |  | （範囲： | 共用部 | [10 empty] | ） | ※ |  | 明るさセンサ |  | 1
|  |  |  | □ | スケジュール制御 |  |  | （範囲： | [10 empty] | ） | ※ |  | スケジュール制御 |  | 0
|  |  | 給湯 | □ | 高効率給湯機 |  |  | □ | 自動給湯栓 |  |  | □ | 小流量シャワー |  |  | □ | 配管保温 |  |  | ※ | 給湯 | 高効率給湯機 |  | 0 | 自動給湯栓 |  | 0 | 小流量シャワー |  | 0 | 配管保温 |  | 0
|  |  | 昇降機 | □ | VVVF（回生なし） |  |  | □ | VVVF（回生あり） | [10 empty] | ※ | 昇降機 | VVVF（回生なし） |  | 0 | VVVF（回生あり） |  | 0
|  |  | その他 | □ | BEMS | [14 empty] | ※ | その他 | BEMS |  | 0
|  |  |  | □ | その他 （ | [13 empty] | ） | ※ |  | その他 （ |  | 0
|  | 創エネ手法 |  | ■ | 太陽光発電 |  | 20 |  | kW |  |  | □ | コージェネ | [6 empty] | ※ | 創エネ手法 | 太陽光発電 |  | 1 | コージェネ |  | 0
|  |  |  | □ | その他 （ | [13 empty] | ） | ※ |  | その他 （ |  | 0
|  | 未利用・再生可能エネルギーの活用 |  | □ | 下水熱 |  |  | □ | 河川水熱 |  |  | □ | 地下鉄排熱 |  |  | □ | 地中熱 |  |  | ※ | 未利用・再生可能エネルギーの活用 | 下水熱 |  | 0 | 河川水熱 |  | 0 | 地下鉄排熱 |  | 0 | 地中熱 |  | 0
|  |  |  | □ | 太陽熱利用 |  |  | □ | その他 （ | [9 empty] | ） | ※ |  | 太陽熱利用 |  | 0 | その他 （ |  | 0
|  | 面的エネルギーの活用 |  | □ | 地域冷暖房(DHC)の導入 |  |  |  | （区域名称： | [9 empty] | ） | ※ | 面的エネルギーの活用 | 地域冷暖房(DHC)の導入 |  | 0
|  |  |  | □ | 地域冷暖房(DHC)の受入 |  |  |  | （区域名称： | [9 empty] | ） | ※ |  | 地域冷暖房(DHC)の受入 |  | 0
|  |  |  | □ | 熱融通 |  |  | □ | 電力融通 |  |  | □ | AEMS（エリアエネルギーマネジメントシステム） | [6 empty] | ※ |  | 熱融通 |  | 0 | 電力融通 |  | 0 | AEMS（エリアエネルギーマネジメントシステム） |  | 0
|  |  |  | □ | その他 （ | [13 empty] | ） | ※ |  | その他 （ |  | 0
| 浸水対策 | ハザードマップ |  | ■ | ハザードエリア内 |  |  | □ | ハザードエリア外 | [10 empty] | ※ | ハザードマップ | ハザードエリア内 |  | 1 | ハザードエリア外 |  | 0
|  | 浸水深（エリア内時記入） |  | ■ | 0.5m未満 |  |  | □ | 3m未満 |  |  | □ | 5m未満 |  |  | □ | 5m以上 |  |  | ※ | 浸水深（エリア内時記入） | 0.5m未満 |  | 1 | 3m未満 |  | 0 | 5m未満 |  | 0 | 5m以上 |  | 0
|  | 実施する浸水対策 |  | ■ | 浸水リスクの低い場所への電気設備の設置 | [6 empty] | □ | 出入口等における止水板の設置 | [6 empty] | ※ | 実施する浸水対策 | 浸水リスクの低い場所への電気設備の設置 |  |  | 1 | 出入口等における止水板の設置 |  |  | 0
|  |  |  | ■ | ソフト面の対策 |  |  | （ | 入居者へ浸水リスクの周知、訓練の実施、土のう袋の準備 | [9 empty] | ） | ※ |  | ソフト面の対策 |  | 1
|  |  |  | □ | その他 （ | [13 empty] | ） | ※ |  | その他 （ |  | 0
| 被覆対策 | 緑の量、質の確保 生態系への配慮 |  | ■ | 建築物上の緑化、壁面の緑化 | [14 empty] | ※ | 緑の量、質の確保 生態系への配慮 | 建築物上の緑化、壁面の緑化 |  |  | 1
|  |  |  | ■ | 千代田区緑化推進要綱の基準を満足 | [6 empty] | ※対象：敷地面積250㎡以上 | [7 empty] | ※ |  | 千代田区緑化推進要綱の基準を満足 |  |  | 1
|  |  |  | □ | 地表面または屋上に保水性の高い被覆材を採用 | [7 empty] | □ | 屋上に高反射率塗料を塗布 | [5 empty] | ※ |  | 地表面または屋上に保水性の高い被覆材を採用 |  |  | 0 | 屋上に高反射率塗料を塗布 |  | 0
| 水循環 |  |  | □ | 雨水または中水を利用する設備を設置 | [14 empty] | ※ | 水循環 | 雨水または中水を利用する設備を設置 |  |  | 0
|  |  |  | ■ | 雨水を浸透させる施設を設置（雨水浸透ます、透水性舗装、地表面の緑化、玉石敷き 等） | [14 empty] | ※ |  | 雨水を浸透させる施設を設置（雨水浸透ます、透水性舗装、地表面の緑化、玉石敷き 等） |  |  | 1
| 千代田区低炭素助成制度 |  |  | ■ | 申請を検討している（もしくは申請予定） | [6 empty] | ※申請対象：延べ面積5,000㎡以下 | [7 empty] | ※ | 千代田区低炭素助成制度 | 申請を検討している（もしくは申請予定） |  |  | 1
備考欄(公開用)
| 備考欄（非公開用） |  |  | 高効率設備や高断熱を積極的に導入して努力目標を達成した
| 建物性能 | 省エネルギー基準 |  | 設計一次エネルギー消費量（その他を除く） | [5 empty] | 4492 |  | GJ/年 |  | 898.4 |  | MJ/㎡・年 |  |  |  |  | ↓xls14_建物性能 |  |  | 220.108 | [t-CO2・年]←計算対象延べ面積の基準値CO2排出量
|  |  |  | 基準一次エネルギー消費量（その他を除く） | [5 empty] | 7092 |  | GJ/年 |  | 1418.4 |  | MJ/㎡・年 | [7 empty] | 347.508 | [t-CO2・年]←計算対象延べ面積の設計値CO2排出量
|  |  |  | 一次エネルギー消費削減量 | [5 empty] | 2600 |  | GJ/年 |  | 520 |  | MJ/㎡・年 | [7 empty] | 127 | [t-CO2・年]←計算対象延べ面積の削減量CO2排出量(小数点第一位切り捨て)
|  |  |  | BEI（設計値/基準値） | [5 empty] | 0.63339 |  | 計算プログラム |  |  | モデル建物法
[8 empty] | 一次エネルギー消費量[GJ/年] |  |  |  | 単位床面積当たり[MJ/㎡・年] |  |  |  | BEI・BPI
[8 empty] | 設計値 |  | 基準 |  | 設計値 |  | 基準
|  |  |  | PAL* （BPI） |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0.8
|  |  |  | 空調 |  |  |  | 2647 |  | 4569.5 |  | 529.4 |  | 913.9 |  | 0.57928
|  |  |  | 空調以外の機械換気 |  |  |  | 55 |  | 68.5 |  | 11 |  | 13.7 |  | 0.80292
|  |  |  | 照明 |  |  |  | 1801 |  | 2285 |  | 360.2 |  | 457 |  | 0.78818
|  |  |  | 給湯 |  |  |  | 81.5 |  | 65 |  | 16.3 |  | 13 |  | 1.2538
|  |  |  | 昇降機 |  |  |  | 106 |  | 104 |  | 21.2 |  | 20.8 |  | 1.0192
|  |  |  | 効率化設備創エネルギー量 |  |  |  | -198.5 |  |  |  | -39.7 |  |  |  | - |  |  |  |  | 創エネ量 | -9.7265 |  | 0.049 | [t-CO2/GJ]
|  |  |  | その他 |  |  |  | 1908 |  | 1908 |  | 381.6 |  | 381.6 |  | 1 | [7 empty] | ※49.0[kg-CO2/GJ]（千代田区版単位一次エネルギー消費量当りのCO2排出量）
|  |  |  | 合計（その他を除く） |  |  |  | 7092 |  | 4492 |  | 1418.4 |  | 898.4 |  | 0.63339
|  | 電力需要 |  | 最大電力 | [5 empty] | kW
|  | 省エネルギー性能 |  | 削減率（努力目標：35%) | [5 empty] | 36.661 |  | % | 努力目標達成
|  |  |  | CO2排出削減量 | [5 empty] | 127 |  | t-CO2・年 | [10 empty] | 127 | [t-CO2・年]←計算対象延べ面積の削減量CO2排出量(小数点第一位切り捨て)
|  | 削減率35％未満の場合は理由 |  | □ | 建設コスト |  |  | □ | 運用上の制約 |  |  |  | □ | スケルトン施工 | [6 empty] | 削減率35％未満の場合は理由 | 建設コスト | 0 | 運用上の制約 | 0 | スケルトン施工 |  | 0
|  |  |  | □ | その他 （ | [13 empty] | ） |  |  | その他 （ | 0
| 協議メモ | [14 empty] | 受付欄
| 事前協議開始時、事前協議時に、本書を区に提出・協議を実施し、受付印を受けてください。 | [17 empty] | 2026.10
事前協議開始時に、”※”で示した項目は、わかる範囲で全て記入してください。
計画の進捗や協議の経過に応じて、内容を更新してください。
建物性能の項目は、省エネルギー計算が完了次第記入して提出してください。
モデル建物法等を使用する場合には、「千代田区モデル建物法等計算結果処理シート」を使用し、一次エネルギー消費量を算出してください。
↓非表示
CO2削減率
努力目標
35％
Note on B4: 連名で申請する場合は、代表事業者１者を記入してください。 （例：○○株式会社 ほか３社） その他の事業者については、「第２号様式（事業者連名用別紙）」に記入してください。
Note on C6: 申請者が法人の場合は、法人名、代表者氏名を記入してください。
Note on C7: 申請者が法人の場合は、主たる事務所の所在地を記入してください。
Note on L16: 計算対象床面積の合計値を入力してください。なお、建築基準法上の延べ面積ではありませんので、ご注意ください。 •標準入力法の場合 「様式1（共通条件）」の「室仕様」に記載されている室面積の合計値を入力してください。 •モデル建物法（単用途）の場合 「単用途計算結果」に記載されている床面積を入力してください。 •モデル建物法（複数用途）の場合 「複数用途集計」の「4.内訳」に記載されている「計算対象床面積」の合計値を入力してください。
Note on C20: 用途ごとの床面積を入力してください。 •標準入力法の場合 「様式1（共通条件）」の「室仕様」に記載されている各用途の室面積の合計値を入力してください。 •モデル建物法（単用途）の場合 「単用途計算結果」に記載されている床面積を入力してください。 •モデル建物法（複数用途）の場合 「複数用途集計」の「4.内訳」に記載されている各用途の「計算対象床面積」を入力してください。
Note on F29: 該当する断熱材が選択肢にない場合は、断熱材の種類および熱伝導率をプルダウンセルへ直接入力してください。なお、プルダウンで選択した内容についても、必要に応じて修正が可能です。
Note on F30: 該当する断熱材が選択肢にない場合は、断熱材の種類および熱伝導率をプルダウンセルへ直接入力してください。なお、プルダウンで選択した内容についても、必要に応じて修正が可能です。
Note on F53: 浸水対策等の取組内容を記入してください。 （例：入居者への浸水リスクの周知、避難訓練の実施、土のうの備蓄等）
Note on B61: チェック項目にない省エネルギー技術やＰＲしたい取組がある場合は、あわせて記入してください。
Note on B62: 区へ共有しておきたい非公開情報がある場合は記入してください。

## 環境評価書
[15 empty] | ■ | 計画時 |  | 計画時 | ■ | 2
| 千代田区建築物環境計画書制度 環境評価書（非住宅） | [13 empty] | □ | 変更時 |  | 変更時 | □ |  | 千代田区建築物環境計画書制度 環境評価書（非住宅）
[15 empty] | □ | 工事完了時 |  | 工事完了時 | □ |  | 千代田区建築物環境計画書制度 環境評価書（複合：非住宅）
| 建築物の名称 |  |  | ○●○●ビル | [23 empty] | 削減率のランク表示
| 建物用途 |  | 事務所, ホテル, 駐輪場 | [6 empty] | 敷地面積 | 1500 |  | ㎡ |  |  |  |  | 建物用途 | 事務所, ホテル, 駐輪場 | [8 empty] | 0
| 建築物の所在地 |  | 千代田区九段北○丁目○番地○号 | [6 empty] | 建築面積 | 1000 |  | ㎡
[10 empty] | 延べ面積 | 6000 |  | ㎡ ： 計算対象 |  |  | 5000 | ㎡
[10 empty] | 階数 | 地上 | 6 | 階 | 地下 | 1 | 階
| 竣工日 |  | 2027-08-31 | [6 empty] | 構造 | ＲＣ造 | [6 empty] | 構造 | ＲＣ造
| 省CO2効果 | [26 empty] | 20 | #VALUE!
[8 empty] | 省エネルギー基準 | [9 empty] | 削減率ランク | Grade_mark_Best
|  | 削減率 |  |  | #VALUE! |  |  |  | 設計一次エネルギー消費量 |  |  |  | 4492 |  | [GJ/年]
[9 empty] | 基準一次エネルギー消費量 |  |  |  | 7092 |  | [GJ/年]
|  | 36.661 | ％ | [5 empty] | BEI（設計値/基準値） |  |  |  | 0.63339
| 特別優良環境建築 | [6 empty] | CO2排出量
[9 empty] | 設計値 |  |  |  | 220.1 |  | [t-CO2・年]
[9 empty] | 基準値 |  |  |  | 347.5 |  | [t-CO2・年] |  |  | 千代田区独自係数 |  | 0.049 | [t-CO2/GJ]
[9 empty] | 削減量 |  |  |  | 127 |  | [t-CO2・年] |  |  | 削減量 |  | 削減量127t-CO2
[9 empty] | 削減率 |  |  |  | 36.661 |  | ％ | [12 empty] | 35 | #VALUE!
[18 empty] | CO2排出量[t-CO2・年] |  |  | グラフ内訳用
[19 empty] | 基準値 | 設計値 | 基準値 | 設計値 | 設計割合％
[18 empty] | 空調 | 4569.5 | 2647 | 223.9055 | 129.6983 | 58.93%
[18 empty] | 換気 | 68.5 | 55 | 3.3565 | 2.6949 | 1.224%
[18 empty] | 照明 | 2285 | 1801 | 111.965 | 88.2458 | 40.09%
[18 empty] | 給湯 | 65 | 81.5 | 3.185 | 3.9934 | 1.814%
[18 empty] | 昇降機 | 104 | 106 | 5.096 | 5.1938 | 2.36%
[18 empty] | 創エネ | 0 | -198.5 | 0 | -9.7261 | -4.419%
[18 empty] | 合計 | 7092 | 4492 | 347.5 | 220.1
| 省CO2設備手法 | [7 empty] | 備考欄
| ■ | 高効率分散熱源 |  |  |  | ■ | 人感センサ | [10 empty] | 高効率分散熱源 |  | ■ | 人感センサ | ■
| □ | 高効率中央熱源 |  |  |  | ■ | 明るさセンサ | [10 empty] | 高効率中央熱源 |  | □ | 明るさセンサ | ■
| □ | 高効率空調機(中央熱源) |  |  |  | □ | スケジュール制御 | [10 empty] | 高効率空調機(中央熱源) |  | □ | スケジュール制御 | □
| ■ | 変流量制御(中央熱源) | [15 empty] | 変流量制御(中央熱源) |  | ■ |  |  |  | ･･･その他（）に文字がある場合のみ表示
| □ | 大温度差送水(中央熱源) | [15 empty] | 大温度差送水(中央熱源) |  | □
| □ | 変風量制御(中央熱源) | [6 empty] | 省CO2建築手法 | [8 empty] | 変風量制御(中央熱源) |  | □
| □ | 外気導入量制御 | [6 empty] | ■ | Low-E複層ガラス | [7 empty] | 外気導入量制御 |  | □ |  |  | Low-E複層ガラス |  | ■
| □ | 外気冷房 | [6 empty] | □ | 複層ガラス | [7 empty] | 外気冷房 |  | □ |  |  | 複層ガラス |  | □
| □ | 自然換気（自動制御） |  |  |  | □ | 高効率給湯機 |  | ■ | 庇・ルーバー・バルコニー・ブラインド | [7 empty] | 自然換気（自動制御） |  | □ | 高効率給湯機 | □ | 庇・ルーバー・バルコニー・ブラインド |  | ■
| □ | 全熱交換器 |  |  |  | □ | 自動給湯栓 |  | ■ | 屋根高断熱化 |  |  |  | ■ | 壁高断熱化 |  |  | 全熱交換器 |  | □ | 自動給湯栓 | □ | 屋根高断熱化 |  | ■ | 壁高断熱化 | ■
| ■ | 高効率電動機 |  |  |  | □ | 小流量シャワー |  | 面的エネルギー活用 | [8 empty] | 高効率電動機 |  | ■ | 小流量シャワー | □
| □ | 送風量制御 |  |  |  | □ | 給湯配管保温 |  | □ | 地域冷暖房(DHC)の導入 | [7 empty] | 送風量制御 |  | □ | 給湯配管保温 | □ | 地域冷暖房(DHC)の導入 |  | □
| □ | VVVF(回生なし) |  |  |  | □ | BEMS |  | □ | 地域冷暖房(DHC)の受入 | [7 empty] | VVVF(回生なし) |  | □ | BEMS | □ | 地域冷暖房(DHC)の受入 |  | □
| □ | VVVF(回生あり) |  |  |  | □ | その他 |  | □ | 熱融通 | [7 empty] | VVVF(回生あり) |  | □ | その他 | □ | 熱融通 |  | □
[9 empty] | □ | 電力融通 | [11 empty] | □ | 電力融通 |  | □
[9 empty] | □ | AEMS | [12 empty] | AEMS |  | □
[9 empty] | □ | その他 | [12 empty] | その他 |  | □ |  | □
| 創エネ手法 | [7 empty] | 浸水対策
| ■ | 太陽光発電 | [6 empty] | ■ | ハザードマップエリア内 |  |  |  | ■ | ソフト面の対策 |  |  | 太陽光発電 |  | ■ |  |  | ハザードマップエリア内 |  | ■ | ソフト面の対策 | ■
| □ | コージェネ | [6 empty] | ■ | 浸水リスクの低い場所への電気設備の設置 | [7 empty] | コージェネ |  | □ |  |  | 浸水リスクの低い場所への電気設備の設置 |  | ■
| □ | その他 | [6 empty] | □ | 出入口等における止水板の設置 | [7 empty] | その他 |  | □ |  |  | 出入口等における止水板の設置 |  | □
[9 empty] | □ | その他 | [9 empty] | □ |  |  | その他 |  | □ |  | □
| 未利用・再生可能エネルギー活用 | [7 empty] | 環境負荷低減の取り組み
| □ | 下水熱 |  |  |  | □ | 太陽熱利用 |  | ■ | 緑の量・質の確保、生態系への配慮 | [7 empty] | 下水熱 |  | □ | 太陽熱利用 | □ | 緑の量・質の確保、生態系への配慮 |  | ■ | →建築物上の緑化、壁面の緑化
| □ | 河川水熱 |  |  |  | □ | その他 |  | ■ | 被覆対策 | [7 empty] | 河川水熱 |  | □ | その他 | □ | 被覆対策 |  | ■ | →被覆対策の項目すべてが対象
| □ | 地下鉄排熱 | [6 empty] | ■ | 水循環 | [7 empty] | 地下鉄排熱 |  | □ |  | □ | 水循環 |  | ■ | →水循環の項目すべてが対象
| □ | 地中熱 | [15 empty] | 地中熱 |  | □
↓非表示
347.5 t-CO2
220.1 t-CO2

## 外観写真等貼付
建築物の外観パースや写真などを下記の白枠内に貼り付けてください。

## 第2号様式
第２号様式（第13条、第15条、第16条関係）
建築物環境計画書
(計画)
[12 empty] | 2026 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日
千代田区長 殿
|  | 届出者（建築主） |  |  | 住所 |  | 千代田区大手町一丁目○番地○号
[5 empty] | 氏名 |  | M株式会社
[6 empty] | ➀ | 第13条第１項の規定による届出をします。
千代田区地球温暖化対策条例施行規則 | [5 empty] | 2 | 第15条第１項の規定による変更の届出をします。
[6 empty] | 3 | 第16条第１項の規定による完了の届出をします。
特定建築物の名称 |  |  | ○●○●ビル
特定建築物の所在地 |  |  | 千代田区九段北○丁目○番地○号
設計者 | 氏名 |  | 株式会社N設計
(法人にあっては名称、代表者の氏名)
| 住所 |  | 千代田区飯田橋一丁目○番地○号
(法人にあっては主たる事務所の所在地)
|  | 名称／住所 |  |  |  | □■設計事務所 千代田区丸の内〇〇
連絡先 |  | 部署・担当者氏名 |  |  |  | 設計担当 〇〇 〇〇
|  | 電話番号 |  |  |  | ０３－〇〇〇〇－〇〇〇〇
工事期間（予定） |  | 工事着手 | 2026 |  | 年 | 5 | 月 | 1 | 日 | 工事完了 |  | 2027 | 年 | 8 | 月 | 31 | 日
・建築物概要 |  | 別添「事前協議書」「環境評価書」のとおり | [7 empty] | 建築主の氏名の公表 |  |  |  | 可 ・ 不可
・環境への配慮のための措置 | [9 empty] | 設計者の氏名の公表 |  |  |  | 可 ・ 不可
以下は完了（変更）届出時にご記入ください。
受付番号 |  | 受付日： |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ／受付番号： | [7 empty] | ←計画時の届出の副本の受付日・番号（変更の届出をしている場合は変更時のもの）
変更の有無 |  | 変更前
有 ・ 無
変更後
添付図書 |  | 別添のとおり
工事完了日 | [6 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
添付図書 |  | 別添のとおり
特定建築物の管理者 |  | 名称／住所
部署・担当者氏名
電話番号
職員記入欄 |  | 受付欄 | [7 empty] | 確認欄
【凡例」
水色セル：事前協議書から自動転記
緑色セル：計画時に記入ください。
赤色セル：完了時に記入ください。
Note on N8: 申請者が法人の場合は、法人名、代表者氏名および主たる事務所の所在地を記入してください。 連名で申請する場合は、代表事業者１者を記入してください。 （例：○○株式会社 ほか３社） その他の事業者については、「第２号様式（事業者連名用別紙）」に記入してください。
Note on Q28: 千代田区ホームページに届出一覧を掲載します。事業者名の公表可否を選択してください。
Note on E41: 検査済証の発行日等を記入してください。

## 第2号様式（事業者連名用別紙）
建築物環境計画書
(計画)
[5 empty] | 2026 |  | 年 | 4 | 月 | 1 | 日
千代田区長 殿
| 届出者（建築主） |  |  | 住所
氏名
| 届出者（建築主） |  |  | 住所
氏名
| 届出者（建築主） |  |  | 住所
氏名
| 届出者（建築主） |  |  | 住所
氏名
職員記入欄 |  | 受付欄 |  |  |  | 確認欄
【凡例」
水色セル：事前協議書から自動転記
緑色セル：計画時に記入ください。(複数事業者の場合)

## List (hidden)
| 協議の段階 | 建物用途_非住宅 | 建物用途_住宅 | 断熱材CD | 断熱材（ver.30より モデル建物法マニュアル） | 断熱材_備考 |  | 判定文言 | 目標削減率 | 判定削減率 | ランク表示用 | 文言 | ランクマーク | ※目標削減率、判定削減率の変更対応 |  | 計算プログラム | 【様式】 2017/11/09 不要 | バージョン | v20 | 改定年月： | 2026.10 | ←[事前協議書]シート記載
2 | [プルダウンから選択] | 事務所 | 分譲集合住宅 | 0101 | モデル_グラスウール断熱材１０K[0.05] |  |  | 努力目標達成 | 35 | 20 | Grade_mark_Non | なし |  | 下記のセル値を変更する |  | モデル建物法 | 計画書ステータス | セキュリティメモ |  | 対応：2022/07/26～ | 修正内容は、下部に記載
2 | 事前協議時 | ホテル | 賃貸集合住宅 | 0102 | モデル_グラスウール断熱材１２K[0.045] |  |  | 努力目標未達 |  | 35 | Grade_mark_Good | 優良環境建築 |  | 目標削減率 | $K$2 | モデル建物法（小規模版） | [プルダウンから選択] | シート名 | シートの保護 | シートの非表示 | 非表示エリア | 備考
3 | 計画時 | 病院 | 戸建住宅 | 0103 | モデル_グラスウール断熱材１６K[0.045] | [5 empty] | Grade_mark_Best | 特別優良環境建築 |  | 判定削減率(優良) | $M$2 | 標準入力法・主要室入力法 | （計 画） | 事前協議書 | 要※① |  | V列から右、100行から下 | v29 2019/03/15時点より
4 | 変更時 | 物販店舗 | 事務所 | 0104 | モデル_グラスウール断熱材２０K[0.042] | [8 empty] | 判定削減率(特優) | $M$3 | BEST | （変 更） | 環境評価書 | 要※①② |  | AA列から右、69行から下
5 | 工事完了時 | 学校 | ホテル | 0105 | モデル_グラスウール断熱材２４K[0.038] |  |  | 有無 | [7 empty] | 2018/07/02add ⇒2019/02/12 v28 解除 | （完 了） | 第2号様式 | 要※①②② |  |  | 〇オブジェクト使用廃止→②不要（2017/09/13）
|  | 飲食店 | 病院 | 0106 | モデル_グラスウール断熱材３２K[0.036] |  | 0 | [プルダウンから選択] | [5 empty] | 過去採用マーク |  | 省エネ基準範囲チェック用 | [5 empty] | →プルダウン版却下により②保護復活(2017/11/09)
|  | 集会所 | 物販店舗 | 0107 | モデル_グラスウール断熱材４０K[0.036] |  | 1 | あり | [7 empty] | ・許容範囲 | 届出内容 | 第4号様式 | 要※①②② |  |  | 〇オブジェクト使用廃止→②不要（2017/09/13）
| 地域地区 | 住宅 | 学校 | 0108 | モデル_グラスウール断熱材４８K[0.035] |  | 0 | なし | [7 empty] | 0.15 | [プルダウンから選択] |  |  |  |  | →プルダウン版却下により②保護復活(2017/11/09)
0 | [プルダウンから選択] | 駐輪場 | 飲食店 | 0109 | モデル_グラスウール断熱材６４K[0.035] | [10 empty] | 2018/09/14 0.05⇒0.15変更(2018/11/28v24より再設定の為) | １ 第13条第１項の規定による届出をします。 | List |  | 要
1 | 和泉橋地域 | 駐車場 | 集会所 | 0110 | モデル_グラスウール断熱材８０K[0.033] |  |  | 選択 | [7 empty] | ・表示文言 | ２ 第15条第１項の規定による変更の届出をします。 | xls11_建物概要 |  | 要
2 | 万世橋地域 | その他 | 駐輪場 | 0111 | モデル_グラスウール断熱材９６K[0.033] |  |  | □ | [7 empty] | 「基準一次エネルギー消費量合計値（その他を除く）」と「消費先別の一次エネルギー消費量基準値の合計（その他を除く）」の値がことなっていますので、数値を見直してください。 | ３ 第16条第１項の規定による完了の届出をします。 | xls12_設備概要 |  | 要
3 | 富士見地域 | 工事種別 | 駐車場 | 0112 | モデル_高性能グラスウール断熱材１０K[0.047] |  |  | ■ | [7 empty] | 「設計一次エネルギー消費量合計値（その他を除く）」と「消費先別の一次エネルギー消費量設計値の合計（その他を除く）」の値がことなっていますので、数値を見直してください。 |  | xls13_環境対策 |  | 要
4 | 番町地域 | 新築 | その他 | 0113 | モデル_高性能グラスウール断熱材１２K[0.043] | [10 empty] | 設計値および基準値の「一次エネルギー消費量合計値（その他を除く）」と「消費先別の一次エネルギー消費量の合計（その他を除く）」の値がことなっていますので、数値を見直してください。 | 公表 | xls14_建物性能 |  | 要
5 | 大丸有・永田町地域 | 増築 |  | 0114 | モデル_高性能グラスウール断熱材１４Ｋ[0.038] | [11 empty] | [プルダウンから選択] | xls15_備考 |  | 要
6 | 神保町地域 | 改築 |  | 0115 | モデル_高性能グラスウール断熱材１６K[0.038] | [11 empty] | 可
7 | 神田公園地域 |  |  | 0116 | モデル_高性能グラスウール断熱材２０K[0.038] | [11 empty] | 不可 | ブックの保護 | 要
|  |  |  | 0117 | モデル_高性能グラスウール断熱材２４K[0.036]
| 地域冷暖房(DHC)区域 |  |  | 0118 | モデル_高性能グラスウール断熱材２８K[0.036] | [11 empty] | 有無 |  | ※ユーザに許可する操作のチェック
0 | [プルダウンから選択] |  |  | 0119 | モデル_高性能グラスウール断熱材３２K[0.035] | [11 empty] | [プルダウンから選択] | ① | ロックされていないセルの選択範囲
101 | DHC区域内 |  |  | 0120 | モデル_高性能グラスウール断熱材３６K[0.034] | [11 empty] | 有 | ② | オブジェクトの編集
102 | DHC区域に近接 |  |  | 0121 | モデル_高性能グラスウール断熱材３８K[0.034] | [11 empty] | 無
103 | DHC区域外 |  |  | 0122 | モデル_高性能グラスウール断熱材４０K[0.034] | [13 empty] | 過去2v分を記載
|  |  |  | 0123 | モデル_高性能グラスウール断熱材４８K[0.033] | [13 empty] | v35
| 地域冷暖房(DHC)の導入 |  |  | 0124 | モデル_天井用[0.052] | [13 empty] | 対応：2021/03/09 | 「事前協議開始時」を削除
0 | [プルダウンから選択] |  |  | 0125 | モデル_屋根•床•壁用[0.04] | [14 empty] | [第4号様式]シート削除
201 | DHCを導入 |  |  | 0126 | モデル_ロックウール断熱材•マット 24Ｋ以上[0.039] | [13 empty] | 対応：2021/03/23
202 | DHCを将来導入 |  |  | 0127 | モデル_ロックウール断熱材•マット 30K以上[0.038] | [13 empty] | 照明 | スケジュール制御に(範囲： )を追加
203 | 既存DHCから受入 |  |  | 0128 | モデル_ロックウール断熱材•マット 40K以上[0.037] | [13 empty] | ・ | [環境評価書]シート
204 | サブプラントを設置 |  |  | 0129 | モデル_ロックウール断熱材•フェルト[0.038] | [8 empty] | ランクマークメモ | [5 empty] | □スケジュール制御の下に(範囲： )を行追加
209 | DHCを導入しない |  |  | 0130 | モデル_ロックウール断熱材•ボード[0.036] | [8 empty] | 名前の管理 | 表示させる範囲 |  |  |  | 換気 | インバーター制御→変風量制御
|  |  |  | 0131 | モデル_天井用[0.047] | [8 empty] | Grade_mark_Non | List!$P$2:$R$12 |  |  |  | 対応：2021/03/24
| 特定電気事業等(特電) |  |  | 0132 | モデル_屋根•床•壁用[0.038] | [8 empty] | Grade_mark_Good | List!$P$13:$R$23 |  |  |  | ・ | [事前協議書]シート、[環境評価書]シートの省CO2設備手法の文言の修正
0 | [プルダウンから選択] |  |  | 0133 | モデル_吹付けロックウール[0.064] | [8 empty] | Grade_mark_Best | List!$P$24:$R$34 |  |  |  | 空調 | 高効率空調機→高効率空調機（中央熱源）
301 | 特電等を導入 |  |  | 0134 | モデル_天井用•屋根•床•壁用[0.04] | [14 empty] | 変流量制御→変流量制御（中央熱源）
302 | 特電等を将来導入 |  |  | 0135 | モデル_押出法ポリスチレンフォーム１種[0.04] | [7 empty] | 2016/09/27マーク設定 | [6 empty] | 大温度差送水→大温度差送水（中央熱源）
303 | 特電等を受入 |  |  | 0136 | モデル_押出法ポリスチレンフォーム２種[0.034] | [14 empty] | 変風量制御→変風量制御（中央熱源）
309 | 導入しない |  |  | 0137 | モデル_押出法ポリスチレンフォーム３種[0.028] | [13 empty] | ・ | [第2号様式]シート
|  |  |  | 0138 | モデル_A 種ポリエチレンフォーム保温板 1 種[0.042] | [14 empty] | 「氏名が自署の場合は押印省略可（法人の場合を除く。）」追加
| 面的エネルギー対策 |  |  | 0139 | モデル_A 種ポリエチレンフォーム保温板 2 種[0.038]
0 | [プルダウンから選択] |  |  | 0140 | モデル_A 種ポリエチレンフォーム保温板 3 種[0.034] | [13 empty] | v36
401 | 熱融通 |  |  | 0141 | モデル_ビーズ法ポリスチレンフォーム 1 号[0.034] | [14 empty] | 断熱材修正：安達さん対応済み。コードが過去と異なるのは気にしなくてよい(安達さん確認済)
402 | 電力融通 |  |  | 0142 | モデル_ビーズ法ポリスチレンフォーム 2 号[0.036] | [13 empty] | 対応：2022/07/26～
403 | 熱・電力融通 |  |  | 0143 | モデル_ビーズ法ポリスチレンフォーム 3 号[0.038] | [13 empty] | ・ | [環境評価書]シート
409 | 導入なし |  |  | 0144 | モデル_ビーズ法ポリスチレンフォーム 4 号[0.041] | [14 empty] | 空調システムの表示復活
490 | その他 |  |  | 0145 | モデル_硬質ウレタンフォーム 1 種[0.029] | [14 empty] | 面的エネルギーの活用：「AEMS」だけの項目から、複数項目へ変更
|  |  |  | 0146 | モデル_硬質ウレタンフォーム 2 種 1 号[0.023] | [14 empty] | 省CO2対策の概要：削除
| AEMS |  |  | 0147 | モデル_硬質ウレタンフォーム 2 種 2 号[0.024] | [14 empty] | 非常時の対応：削除
0 | [プルダウンから選択] |  |  | 0148 | モデル_硬質ウレタンフォーム 2 種 3 号[0.027] | [14 empty] | 浸水対策：追加
1 | AEMSを導入 |  |  | 0149 | モデル_硬質ウレタンフォーム 2 種 4 号[0.028] | [14 empty] | 被覆対策：「敷地と建物の被覆対策」と「緑の量・質の確保、生態系への配慮」の項目をまとめた
9 | 導入なし |  |  | 0150 | モデル_吹付け硬質ウレタンフォーム A 種１[0.034] | [13 empty] | ・ | [環境評価書]シート
|  |  |  | 0151 | モデル_吹付け硬質ウレタンフォーム A 種１H[0.026] | [14 empty] | 非常時の対応：削除
|  |  |  | 0152 | モデル_吹付け硬質ウレタンフォーム A 種３[0.04] | [14 empty] | 浸水対策：追加
|  |  |  | 0153 | モデル_フェノールフォーム１種[0.022] | [14 empty] | 他
|  |  |  | 0154 | モデル_フェノールフォーム 2 種 1 号[0.036]
|  |  |  | 0155 | モデル_フェノールフォーム 2 種 2 号[0.034]
|  |  |  | 0156 | モデル_フェノールフォーム 2 種 3 号[0.028]
|  |  |  | 0157 | モデル_フェノールフォーム 3 種 1 号[0.035]
|  |  |  | 0158 | モデル_ファイバーマット[0.04]
|  |  |  | 0159 | モデル_ファイバーボード[0.052]
|  |  |  | 0201 | 標準_グラスウール断熱材 10K相当[0.05]
|  |  |  | 0202 | 標準_グラスウール断熱材 16K相当[0.045]
|  |  |  | 0203 | 標準_グラスウール断熱材 20K相当[0.042]
|  |  |  | 0204 | 標準_グラスウール断熱材 24K相当[0.038]
|  |  |  | 0205 | 標準_グラスウール断熱材 32K相当[0.036]
|  |  |  | 0206 | 標準_高性能グラスウール断熱材 16K相当[0.038]
|  |  |  | 0207 | 標準_高性能グラスウール断熱材 24K相当[0.036]
|  |  |  | 0208 | 標準_高性能グラスウール断熱材 32K相当[0.035]
|  |  |  | 0209 | 標準_高性能グラスウール断熱材 40K相当[0.034]
|  |  |  | 0210 | 標準_高性能グラスウール断熱材 48K相当[0.033]
|  |  |  | 0211 | 標準_吹込み用グラスウール 13K相当[0.052]
|  |  |  | 0212 | 標準_吹込み用グラスウール 18K相当[0.052]
|  |  |  | 0213 | 標準_吹込み用グラスウール 30K相当[0.04]
|  |  |  | 0214 | 標準_吹込み用グラスウール 35K相当[0.04]
|  |  |  | 0215 | 標準_吹付けロックウール[0.064]
|  |  |  | 0216 | 標準_ロックウール断熱材（マット）[0.038]
|  |  |  | 0217 | 標準_ロックウール断熱材（フェルト）[0.038]
|  |  |  | 0218 | 標準_ロックウール断熱材（ボード）[0.036]
|  |  |  | 0219 | 標準_吹込み用ロックウール 25K相当[0.047]
|  |  |  | 0220 | 標準_吹込み用ロックウール 65K相当[0.039]
|  |  |  | 0221 | 標準_吹込み用セルローズファイバー 25K[0.04]
|  |  |  | 0222 | 標準_吹込み用セルローズファイバー 45K[0.04]
|  |  |  | 0223 | 標準_吹込み用セルローズファイバー 55K[0.04]
|  |  |  | 0224 | 標準_押出法ポリスチレンフォーム 保温板 1種[0.04]
|  |  |  | 0225 | 標準_押出法ポリスチレンフォーム 保温板 2種[0.034]
|  |  |  | 0226 | 標準_押出法ポリスチレンフォーム 保温板 3種[0.028]
|  |  |  | 0227 | 標準_A種ポリエチレンフォーム 保温板 1種2号[0.042]
|  |  |  | 0228 | 標準_A種ポリエチレンフォーム 保温板 2種[0.038]
|  |  |  | 0229 | 標準_ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 特号[0.034]
|  |  |  | 0230 | 標準_ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 1号[0.036]
|  |  |  | 0231 | 標準_ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 2号[0.037]
|  |  |  | 0232 | 標準_ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 3号[0.04]
|  |  |  | 0233 | 標準_ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 4号[0.043]
|  |  |  | 0234 | 標準_硬質ウレタンフォーム 保温板 2種1号[0.023]
|  |  |  | 0235 | 標準_硬質ウレタンフォーム 保温板 2種2号[0.024]
|  |  |  | 0236 | 標準_吹付け硬質ウレタンフォームA種1[0.034]
|  |  |  | 0237 | 標準_吹付け硬質ウレタンフォームA種3[0.04]
|  |  |  | 0238 | 標準_フェノールフォーム 保温板 1種1号[0.022]
|  |  |  | 0239 | 標準_フェノールフォーム 保温板 1種2号[0.022]
|  |  |  | 9000 | （自由記入CD）

## 標準入力法_断熱材 (hidden)
R4.4時点マニュアル
分類 | 建材番号 | 建材名称 | 熱伝導率 [W/mK] | 容積比熱 [J/LK] | 比熱 [J/gK] | 密度 [g/L]
繊維系断熱材 | 121 | グラスウール断熱材 10K相当 | 0.05 | 8 | 0.84 | 10
| 122 | グラスウール断熱材 16K相当 | 0.045 | 13 | 0.84 | 16
| 123 | グラスウール断熱材 20K相当 | 0.042 | 17 | 0.84 | 20
| 124 | グラスウール断熱材 24K相当 | 0.038 | 20 | 0.84 | 24
| 125 | グラスウール断熱材 32K相当 | 0.036 | 27 | 0.84 | 32
| 126 | 高性能グラスウール断熱材 16K相当 | 0.038 | 13 | 0.84 | 16
| 127 | 高性能グラスウール断熱材 24K相当 | 0.036 | 20 | 0.84 | 24
| 128 | 高性能グラスウール断熱材 32K相当 | 0.035 | 27 | 0.84 | 32
| 129 | 高性能グラスウール断熱材 40K相当 | 0.034 | 34 | 0.84 | 40
| 130 | 高性能グラスウール断熱材 48K相当 | 0.033 | 40 | 0.84 | 48
| 131 | 吹込み用グラスウール 13K相当 | 0.052 | 11 | 0.84 | 13
| 132 | 吹込み用グラスウール 18K相当 | 0.052 | 15 | 0.84 | 18
| 133 | 吹込み用グラスウール 30K相当 | 0.04 | 25 | 0.84 | 30
| 134 | 吹込み用グラスウール 35K相当 | 0.04 | 29 | 0.84 | 35
| 141 | 吹付けロックウール | 0.064 | 412 | 1.42 | 290
| 142 | ロックウール断熱材（マット） | 0.038 | 34 | 0.84 | 40
| 143 | ロックウール断熱材（フェルト） | 0.038 | 34 | 0.84 | 40
| 144 | ロックウール断熱材（ボード） | 0.036 | 67 | 0.84 | 80
| 145 | 吹込み用ロックウール 25K相当 | 0.047 | 21 | 0.84 | 25
| 146 | 吹込み用ロックウール 65K相当 | 0.039 | 55 | 0.84 | 65
| 161 | 吹込み用セルローズファイバー 25K | 0.04 | 47 | 1.88 | 25
| 162 | 吹込み用セルローズファイバー 45K | 0.04 | 85 | 1.88 | 45
| 163 | 吹込み用セルローズファイバー 55K | 0.04 | 103 | 1.88 | 55
発泡系断熱材 | 181 | 押出法ポリスチレンフォーム 保温板 1種 | 0.04 | 32.5 | 1.3 | 25
| 182 | 押出法ポリスチレンフォーム 保温板 2種 | 0.034 | 36.4 | 1.3 | 28
| 183 | 押出法ポリスチレンフォーム 保温板 3種 | 0.028 | 40.3 | 1.3 | 31
| 184 | A種ポリエチレンフォーム 保温板 1種2号 | 0.042 | 13 | 1.3 | 10
| 185 | A種ポリエチレンフォーム 保温板 2種 | 0.038 | 46 | 2.3 | 20
| 186 | ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 特号 | 0.034 | 35.1 | 1.3 | 27
| 187 | ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 1号 | 0.036 | 39 | 1.3 | 30
| 188 | ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 2号 | 0.037 | 32.5 | 1.3 | 25
| 189 | ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 3号 | 0.04 | 26 | 1.3 | 20
| 190 | ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 4号 | 0.043 | 19.5 | 1.3 | 15
| 201 | 硬質ウレタンフォーム 保温板 2種1号 | 0.023 | 60 | 1.7 | 35
| 202 | 硬質ウレタンフォーム 保温板 2種2号 | 0.024 | 43 | 1.7 | 25
| 203 | 吹付け硬質ウレタンフォームA種1 | 0.034 | 61 | 1.7 | 36
| 204 | 吹付け硬質ウレタンフォームA種3 | 0.04 | 26 | 1.7 | 15
| 221 | フェノールフォーム 保温板 1種1号 | 0.022 | 77 | 1.7 | 45
| 222 | フェノールフォーム 保温板 1種2号 | 0.022 | 43 | 1.7 | 25

## モデル建物法_断熱材 (hidden)
| 大分類 | 小分類 |  | 熱伝導率 W/(m•K)
1 | グラスウール断熱材通常品 | ＊ | グラスウール断熱材１０K | 0.05
2 |  |  | グラスウール断熱材１２K | 0.045
3 |  |  | グラスウール断熱材１６K | 0.045
4 |  |  | グラスウール断熱材２０K | 0.042
5 |  |  | グラスウール断熱材２４K | 0.038
6 |  |  | グラスウール断熱材３２K | 0.036
7 |  |  | グラスウール断熱材４０K | 0.036
8 |  |  | グラスウール断熱材４８K | 0.035
9 |  |  | グラスウール断熱材６４K | 0.035
10 |  |  | グラスウール断熱材８０K | 0.033
11 |  |  | グラスウール断熱材９６K | 0.033
12 | グラスウール断熱材高性能品 | ＊ | 高性能グラスウール断熱材１０K | 0.047
13 |  |  | 高性能グラスウール断熱材１２K | 0.043
14 |  |  | 高性能グラスウール断熱材１４Ｋ | 0.038
15 |  |  | 高性能グラスウール断熱材１６K | 0.038
16 |  |  | 高性能グラスウール断熱材２０K | 0.038
17 |  |  | 高性能グラスウール断熱材２４K | 0.036
18 |  |  | 高性能グラスウール断熱材２８K | 0.036
19 |  |  | 高性能グラスウール断熱材３２K | 0.035
20 |  |  | 高性能グラスウール断熱材３６K | 0.034
21 |  |  | 高性能グラスウール断熱材３８K | 0.034
22 |  |  | 高性能グラスウール断熱材４０K | 0.034
23 |  |  | 高性能グラスウール断熱材４８K | 0.033
24 | 吹込み用グラスウール断熱材 | ＊ | 天井用 | 0.052
25 |  |  | 屋根•床•壁用 | 0.04
26 | ロックウール断熱材 | ＊ | ロックウール断熱材•マット 24Ｋ以上 | 0.039
27 |  |  | ロックウール断熱材•マット 30K以上 | 0.038
28 |  |  | ロックウール断熱材•マット 40K以上 | 0.037
29 |  |  | ロックウール断熱材•フェルト | 0.038
30 |  |  | ロックウール断熱材•ボード | 0.036
31 | 吹込み用ロックウール断熱材 | ＊ | 天井用 | 0.047
32 |  |  | 屋根•床•壁用 | 0.038
33 | 吹付けロックウール |  | 吹付けロックウール | 0.064
34 | 吹込み用セルローズファイバー断熱材 | ＊ | 天井用•屋根•床•壁用 | 0.04
35 | 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 | ＊ | 押出法ポリスチレンフォーム１種 | 0.04
36 |  |  | 押出法ポリスチレンフォーム２種 | 0.034
37 |  |  | 押出法ポリスチレンフォーム３種 | 0.028
38 | ポリエチレンフォーム断熱材 | ＊ | A 種ポリエチレンフォーム保温板 1 種 | 0.042
39 |  |  | A 種ポリエチレンフォーム保温板 2 種 | 0.038
40 |  |  | A 種ポリエチレンフォーム保温板 3 種 | 0.034
41 | ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材 |  | ビーズ法ポリスチレンフォーム 1 号 | 0.034
42 |  |  | ビーズ法ポリスチレンフォーム 2 号 | 0.036
43 |  |  | ビーズ法ポリスチレンフォーム 3 号 | 0.038
44 |  | ＊ | ビーズ法ポリスチレンフォーム 4 号 | 0.041
45 | 硬質ウレタンフォーム断熱材 | ＊ | 硬質ウレタンフォーム 1 種 | 0.029
46 |  |  | 硬質ウレタンフォーム 2 種 1 号 | 0.023
47 |  |  | 硬質ウレタンフォーム 2 種 2 号 | 0.024
48 |  |  | 硬質ウレタンフォーム 2 種 3 号 | 0.027
49 |  |  | 硬質ウレタンフォーム 2 種 4 号 | 0.028
50 | 吹付け硬質ウレタンフォーム |  | 吹付け硬質ウレタンフォーム A 種１ | 0.034
51 |  |  | 吹付け硬質ウレタンフォーム A 種１H | 0.026
52 |  | ＊ | 吹付け硬質ウレタンフォーム A 種３ | 0.04
53 | フェノールフォーム断熱材 |  | フェノールフォーム１種 | 0.022
54 |  | ＊ | フェノールフォーム 2 種 1 号 | 0.036
55 |  |  | フェノールフォーム 2 種 2 号 | 0.034
56 |  |  | フェノールフォーム 2 種 3 号 | 0.028
57 |  |  | フェノールフォーム 3 種 1 号 | 0.035
58 | インシュレーションファイバー断熱材 |  | ファイバーマット | 0.04
59 |  | ＊ | ファイバーボード | 0.052

## xls11_建物概要 (hidden)
建物ID | 千代田区番号 | 協議段階 | 提出日 | 建築主_氏名 | 建築主_住所 | 設計者_氏名 | 設計者_住所 | 建物_名称 | 建物_所在地 | 地域 | 用途_事務所 | 用途_ホテル | 用途_病院 | 用途_物販店舗 | 用途_学校 | 用途_飲食店 | 用途_集会所 | 用途_住宅 | 用途_駐輪場 | 用途_駐車場 | 用途_その他 | 用途_その他_内容 | 予定_着手日 | 予定_竣工日 | 敷地面積 | 建築面積 | 延床面積 | 延床面積_計算対象 | 階数_地上 | 階数_地下 | 複合建築物 | 新築 | 増築 | 改築
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2017998 | Demo998 | 3 | 2026-04-01 | M株式会社 | 千代田区大手町一丁目○番地○号 | 株式会社N設計 | 千代田区飯田橋一丁目○番地○号 | ○●○●ビル | 千代田区九段北○丁目○番地○号 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-01 | 2027-08-31 | 1500 | 1000 | 6000 | 5000 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | FALSE |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | 事前協議書のフォーマットのセルが、変更の為ＯＫ |  | 事前協議書のフォーマットのセルが、変更の為ＯＫ | 事前協議書のフォーマットのセルが、変更の為ＯＫ |  |  |  | 追加 | 追加 |  | 元データ空白
2行目･･･元データ
3行目･･･新フォーマットに合わせて参照先を直接セルに参照
4行目･･･相違チェック
5行目･･･相違の内容

## xls12_設備概要 (hidden)
建物ID | 協議段階 | 構造_RC造 | 構造_SRC造 | 構造_S造 | 構造_木造 | 構造_その他 | 構造_その他_内容 | 対象面積1_用途 | 対象面積1_延床 | 対象面積2_用途 | 対象面積2_延床 | 対象面積3_用途 | 対象面積3_延床 | 対象面積4_用途 | 対象面積4_延床 | 制度適用_有無 | 制度適用_内容 | 周辺開発計画_有無 | 周辺開発計画_内容 | 熱源_DHC受入 | 熱源_中央熱源方式 | 熱源_分散熱源_ビルマル | 空調_各階空調機 | 空調_分散空調_ビルマル | 空調_中央空調機 | 空調_その他 | 空調_その他_内容 | 受電方式_特別高圧 | 受電方式_高圧 | 受電方式_低圧 | 都市開発諸制度の適用_再開発等促進区を定める地区計画 | 都市開発諸制度の適用_高度利用地区 | 都市開発諸制度の適用_特定街区 | 都市開発諸制度の適用_総合設計 | 都市開発諸制度の適用_その他 | 都市開発諸制度の適用_その他_内容 | 工事種別_新築 | 工事種別_増築 | 工事種別_改築
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
2017998 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 事務所 | 4000 | ホテル | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | TRUE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 元データ空白 |  |  |  |  | 元データ空白 | 元データ空白 | 元データ空白 | 元データ空白 | [7 empty] | 25～26行目非表示行(データなし) | 25～26行目非表示行(データなし) | 25～26行目非表示行(データなし) | 25～26行目非表示行(データなし) | 25～26行目非表示行(データなし) | [7 empty] | 追加 | 追加 | 「xls11_建物概要」に項目ある為不要？ | 「xls11_建物概要」に項目ある為不要？ | 「xls11_建物概要」に項目ある為不要？
2行目･･･元データ
3行目･･･新フォーマットに合わせて参照先を直接セルに参照
4行目･･･相違チェック
5行目･･･相違の内容

## xls13_環境対策 (hidden)
建物ID | 協議段階 | 省CO2目標率 | 目標率_未満時理由 | 省CO2建築手法_LowEガラス | 省CO2建築手法_複層ガラス | 省CO2建築手法_庇ルーバー | 省CO2建築手法_外壁高断熱化 | 省CO2建築手法_屋根高断熱化 | 省CO2建築手法_壁高断熱化 | 省CO2建築手法_外壁高断熱化_屋根CD | 省CO2建築手法_外壁高断熱化_屋根mm | 省CO2建築手法_外壁高断熱化_屋根自由記述 | 省CO2建築手法_外壁高断熱化_壁CD | 省CO2建築手法_外壁高断熱化_壁mm | 省CO2建築手法_外壁高断熱化_壁自由記述 | 省CO2設備手法_高効率分散熱源 | 省CO2設備手法_高効率中央熱源 | 省CO2設備手法_高効率空調機 | 省CO2設備手法_変流量制御 | 省CO2設備手法_大温度差送水 | 省CO2設備手法_変風量制御 | 省CO2設備手法_外気導入量制御 | 省CO2設備手法_外気冷房 | 省CO2設備手法_自然換気 | 省CO2設備手法_全熱交換器 | 省CO2設備手法_駐車場換気量制御 | 省CO2設備手法_機械室換気量制御 | 省CO2設備手法_LED照明 | 省CO2設備手法_LED照明_範囲 | 省CO2設備手法_照明制御 | 省CO2設備手法_照明制御_種類 | 省CO2設備手法_高効率給湯機 | 省CO2設備手法_自動給湯栓 | 省CO2設備手法_小流量シャワー | 省CO2設備手法_配管保温仕様1 | 省CO2設備手法_BEMS | 省CO2設備手法_見える化装置 | 省CO2設備手法_その他 | 省CO2設備手法_その他_内容 | 創エネ手法_コージェネ | 創エネ手法_太陽光発電 | 創エネ手法_太陽光発電_容量kW | 創エネ手法_その他 | 創エネ手法_その他_内容 | 未利用エネ_下水熱 | 未利用エネ_河川水熱 | 未利用エネ_地下鉄排熱 | 未利用エネ_地中熱 | 未利用エネ_バイオマス | 未利用エネ_太陽熱利用 | 未利用エネ_その他 | 未利用エネ_その他_内容 | DHC区域_区域CD | DHC区域_区域名称 | DHC導入_導入CD | DHC導入_導入しない_理由 | 特電_導入CD | 面的_エネ対策CD | 面的_その他_内容→CO列で参照に変更 | AEMS_導入CD | 地域CO2取組_CD | 地域CO2取組_内容 | 地域CO2削減目標_CD | 地域CO2削減目標_per | 省CO2対策の概要 | 非常時対応_発電機 | 非常時対応_その他 | 非常時対応_その他_内容 | オゾン層保護_破壊物質_不使用 | オゾン層保護_温暖化係数小_使用 | 被覆対策_被覆材 | 被覆対策_屋上壁面緑化 | 被覆対策_高反射率塗料 | 水循環_雨水利用設備 | 水循環_雨水浸透施設 | 生態系配慮_敷地内緑化 | 省CO2設備手法_高効率電動機 | 省CO2設備手法_インバータ制御 | 省CO2設備手法_送風量制御 | 省CO2設備手法_人感センサ | 省CO2設備手法_人感センサ_範囲 | 省CO2設備手法_明るさセンサ | 省CO2設備手法_明るさセンサ_範囲 | 省CO2設備手法_スケジュール | 省CO2設備手法_照度補正 | 省CO2設備手法_自動給湯栓 | 省CO2設備手法_小流量シャワー | 省CO2設備手法_スケジュール_範囲 | 面的_DHC導入 | 面的_DHC導入_区域名称 | 面的_DHC受入 | 面的_DHC受入_区域名称 | 面的_熱融通 | 面的_電力融通 | 面的_AEMS | 面的_その他 | 面的_その他_内容 | 洪水ハザード_エリア内 | 洪水ハザード_エリア外 | 浸水深_0.5m未満 | 浸水深_3m未満 | 浸水深_5m未満 | 浸水深_5m以上 | 浸水対策_浸水リスクの低い場所への電気設備の設置 | 浸水対策_出入口等における止水板の設置 | 浸水対策_その他 | 浸水対策_その他_内容 | 浸水対策＿ソフト面対策 | 浸水対策＿ソフト面対策内容 | 備考欄 | 昇降機_交流帰還制御 | 昇降機_VVVF（回生なし） | 昇降機_VVVF（回生あり）
#REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [18 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2017998 | 3 |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 0235 | 80 | 標準_硬質ウレタンフォーム 保温板 2種2号[0.024] | 0235 | 50 | 標準_硬質ウレタンフォーム 保温板 2種2号[0.024] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | トイレ | 1 | 共用部 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 入居者へ浸水リスクの周知、訓練の実施、土のう袋の準備 | 0 |  | 0 | 0
#REF! | #REF! | TRUE | TRUE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 項目なし （IとJ列に変更） | 追加 | 追加 |  | 数値同じの為OK | 元データ空白 |  | 数値同じの為OK | 元データ空白 | [12 empty] | 新フォーマットに項目なし | 新フォーマットに項目なし |  |  |  | 重複（CJ列に同項目あり） | 重複（CJ列に同項目あり） |  |  |  |  | 元データ空白 | 事前協議書のフォーマットのセルが、変更の為ＯＫ | 事前協議書のフォーマットのセルが、変更の為ＯＫ | 元データ空白 |  | 元データ空白 | [7 empty] | 元データ空白 | [18 empty] | 参照先が移動になっている | 参照先が移動になっている |  |  | 元データが参照先違い | [9 empty] | 新フォーマットに項目なし |  |  | 元データ空白 |  | 元データ空白 |  | 元データ空白 |  |  |  |  | 元データ空白 | [9 empty] | 元データ空白 |  |  | 元データ空白
2行目･･･元データ
3行目･･･新フォーマットに合わせて参照先を直接セルに参照
4行目･･･相違チェック
5行目･･･相違の内容

## xls14_建物性能 (hidden)
建物ID | 協議段階 | 基準一次エネ消費量_GJ_年 | 基準一次エネ消費量_MJ_m2年 | 設計一次エネ消費量_GJ_年 | 設計一次エネ消費量_MJ_m2年 | 一次エネ消費削減量_GJ_年 | 一次エネ消費削減量_MJ_m2年 | BEI | 計算プログラム | PAL_基準_MJ_m2年 | PAL_設計値_MJ_m2年 | PAL_BPI | 空調_一次エネ_基準_GJ_年 | 空調_一次エネ_設計値_GJ_年 | 空調_一次エネ_基準_MJ_m2年 | 空調_一次エネ_設計値_MJ_m2年 | 空調_BEI | 空調以外_一次エネ_基準_GJ_年 | 空調以外_一次エネ_設計値_GJ_年 | 空調以外_一次エネ_基準_MJ_m2年 | 空調以外_一次エネ_設計値_MJ_m2年 | 空調以外_BEI | 照明_一次エネ_基準_GJ_年 | 照明_一次エネ_設計値_GJ_年 | 照明_一次エネ_基準_MJ_m2年 | 照明_一次エネ_設計値_MJ_m2年 | 照明_BEI | 給湯_一次エネ_基準_GJ_年 | 給湯_一次エネ_設計値_GJ_年 | 給湯_一次エネ_基準_MJ_m2年 | 給湯_一次エネ_設計値_MJ_m2年 | 給湯_BEI | 昇降機_一次エネ_基準_GJ_年 | 昇降機_一次エネ_設計値_GJ_年 | 昇降機_一次エネ_基準_MJ_m2年 | 昇降機_一次エネ_設計値_MJ_m2年 | 昇降機_BEI | 効率化創エネ量_一次エネ_設計値_GJ_年 | 効率化創エネ量_一次エネ_設計値_MJ_m2年 | その他_一次エネ_基準_GJ_年 | その他_一次エネ_設計値_GJ_年 | その他_一次エネ_基準_MJ_m2年 | その他_一次エネ_設計値_MJ_m2年 | その他_BEI | 電力需要_最大kW | 省エネ性能_削減率 | 省エネ性能_結果 | 省エネ性能_CO2排出削減量_tCO2年 | 35%削減未達理由_コスト | 35%削減未達理由_運用上の制約 | 35%削減未達理由_その他 | 35%削減未達理由_その他_内容 | 35%削減未達理由_スケルトン施工 | 千代田区低炭素助成制度申請予定
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2017998 | 3 | 7092 | 1418.4 | 4492 | 898.4 | 2600 | 520 | 0.63339 | モデル建物法 | - | - | 0.8 | 4569.5 | 2647 | 913.9 | 529.4 | 0.57928 | 68.5 | 55 | 13.7 | 11 | 0.80292 | 2285 | 1801 | 457 | 360.2 | 0.78818 | 65 | 81.5 | 13 | 16.3 | 1.2538 | 104 | 106 | 20.8 | 21.2 | 1.0192 | -198.5 | -39.7 | 1908 | 1908 | 381.6 | 381.6 | 1 |  | 36.661 | 努力目標達成 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
|  | 事前協議書のフォーマットのセルが、変更の為ＯＫ | 事前協議書のフォーマットのセルが、変更の為ＯＫ | 事前協議書のフォーマットのセルが、変更の為ＯＫ | 事前協議書のフォーマットのセルが、変更の為ＯＫ |  |  |  |  | 元データ空白 | 元データ空白 | 元データ空白 | [32 empty] | 新フォーマットに項目なし | [5 empty] | 追加 | 追加
2行目･･･元データ
3行目･･･新フォーマットに合わせて参照先を直接セルに参照
4行目･･･相違チェック
5行目･･･相違の内容

## xls15_備考 (hidden)
建物ID | 協議段階 | 協議メモ | 完了欄 | 受付欄
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!