## 事前協議書
→非表示
| 千代田区建築物環境計画書制度 事前協議書（非住宅） | [19 empty] | 事前協議時入力項目 |  |  |  | シートの保護 |  | 非住宅 | 建物ID | 2017998 | 千代田区番号 | Demo998 | 建物ID：年度YYYY+連番 |  | 千代田区番号：千代田区採番
| 提出日 |  |  | 2025-11-04 |  |  |  | 協議の段階 |  |  |  | 計画時 |  |  |  |  | 工事種別 | 新築 |  | ※ |  | 3 | (計画；3、変更：4,工事完了時:5) |  | ☑ロックされていないセル範囲の選択 |  |  | 提出日 | 2025-11-04 | 協議段階 | 3 | 新築 | 1
| 建築主 | 氏名 |  | M株式会社 | [15 empty] | ※ | [7 empty] | 建築主_氏名 | M株式会社 |  |  | 増築 | 0
|  | 住所 |  | 千代田区大手町一丁目○番地○号 | [15 empty] | ※ |  |  |  | その他 |  |  |  | 建築主_住所 | 千代田区大手町一丁目○番地○号 |  |  | 改築 | 0
| 設計者 | 氏名 |  | 株式会社N設計 | [15 empty] | ※ | 用途 | 1 | 事務所 |  |  |  |  | 設計者_氏名 | 株式会社N設計
|  | 住所 |  | 千代田区飯田橋一丁目○番地○号 | [15 empty] | ※ |  | 0 | 事務所 |  |  |  |  | 設計者_住所 | 千代田区飯田橋一丁目○番地○号
| 建築計画 | 建築物の名称 |  | ○●○●ビル | [15 empty] | ※ |  | 0 | 事務所 |  |  |  |  | 建物_名称 | ○●○●ビル
|  | 建築物の所在地 |  | 千代田区九段北○丁目○番地○号 | [15 empty] | ※ |  | 1 | 事務所, ホテル |  |  |  |  | 建物_所在地 | 千代田区九段北○丁目○番地○号 |  |  | 地域 | #REF! | 2022/07/20時点行削除により参照セルなしｖ36
|  | 用途 |  | ■ | 事務所 |  |  | □ | 飲食店 |  |  | □ | 物販店舗 |  |  | ■ | ホテル |  |  | ※ |  | 1 | 事務所, ホテル, 駐輪場 |  |  |  |  | 建物用途 | 事務所 | 1 | ホテル | 0 | 病院 | 0 | 物販店舗 | 1
|  |  |  | ■ | 駐輪場 |  |  | □ | 学校 |  |  | □ | 病院 | [6 empty] | ※ |  | 0 | 事務所, ホテル, 駐輪場 | [5 empty] | 学校 | 1 | 飲食店 | 0 | 集会所 | 0 | 住宅 |  | 2019/03/01v29削除
|  |  |  | □ | その他 （ | [13 empty] | ） | ※ |  | 0 | 事務所, ホテル, 駐輪場 | [5 empty] | その他 | 0 | その他_内容
|  | 工事期間（予定） |  | 工事着手 |  |  | 2025-08-31 |  |  |  |  | 竣工日 |  | 2026-08-31 | [5 empty] | ※ |  | 0 | 事務所, ホテル, 駐輪場 |  |  |  |  | 工事期間 | 工事着手 | 2025-08-31 | 竣工日 | 2026-08-31
|  | 複合建築物 |  | □ | 非住宅と住宅の複合建築物 | [14 empty] | ※ |  | 0 | 事務所, ホテル, 駐輪場 |  |  |  |  | 敷地面積 | 1500 |  | 複合建築物 | 0
|  | 建築面積／敷地面積 |  | 建築面積 |  | 1000 |  |  | ㎡ |  |  |  | 敷地面積 | 1500 |  |  | ㎡ |  |  | ※ |  | その他内容→ | [5 empty] | 建築面積 | 1000
|  | 延べ面積 |  | 延べ面積 |  | 6000 |  |  | ㎡ |  | 計算対象床面積の合計 |  |  | 5000 |  |  | ㎡ |  |  | ※ | [7 empty] | 延べ面積 | 6000 | 計算対象面積 | 5000
|  | 階数 |  | 地上 | 6 | 階 |  |  | 地下 | 1 | 階 | [8 empty] | ※ | [6 empty] | ↑xls1_建物概要 | 階数 | 地上 | 6 | 地下 | 1
|  | 構造 |  | ■ | ＲＣ造 |  |  | □ | ＳＲＣ造 |  |  | □ | S造 | [6 empty] | ※ | 構造 | 1 | ＲＣ造 |  |  |  | ↓xls2_設備概要 | 構造 | RC造 | 1 | SRC造 | 0 | S造 | 0
|  |  |  | □ | 木造 |  |  | □ | その他 （ | [9 empty] | ） | ※ |  | 0 | ＲＣ造 | [5 empty] | 木造 | 0 | その他 | 0 | その他_内容
|  | 用途別床面積の合計 （計算対象部分） |  | 用途： | 事務所 |  |  | 4000 |  | ㎡ | 用途： | 物販店舗 |  |  | 1000 |  | ㎡ |  |  | ※ |  | 0 | ＲＣ造 | [5 empty] | 用途1 | 事務所 | 面積1 | 4000 | 用途2 | 物販店舗 | 面積2 | 1000
|  |  |  | 用途： | [5 empty] | ㎡ | 用途： | [5 empty] | ㎡ |  |  | ※ |  | 0 | ＲＣ造 | [5 empty] | 用途3 |  | 面積3 |  | 用途4 |  | 面積4
|  | 都市開発諸制度等の適用 |  | □ | 再開発等促進区を定める地区計画 | [5 empty] | □ | 高度利用地区 |  |  |  | □ | 特定街区 |  |  | ※ |  | 0 | ＲＣ造 | [5 empty] | 再開発等促進区を定める地区計画 | 0 | 高度利用地区 | 0 | 2022/07/22追加ｖ36 |  |  | 都市開発諸制度の適用 |  | 周辺の開発計画 |  | 2022/07/22項目内容変更により削除ｖ36
|  |  |  | □ | 総合設計 |  |  | □ | その他 （ | [9 empty] | ） | ※ |  | その他内容→ | [6 empty] | 特定街区 | 0 | 総合設計 | 0 | その他 | 0
| 設備概要 | 熱源システム |  | □ | 分散熱源（パッケージ・ビルマル等） | [6 empty] | □ | 中央熱源方式 |  |  | □ | DHC受入 |  |  | ※ | [7 empty] | 熱源システム | DHC受入 | 0 | 中央熱源方式 | 0 | 分散熱源（パッケージ・ビルマル等） | 0
|  | 空調システム |  | □ | 各階空調機 |  |  | □ | 分散空調（ビルマル） |  |  |  | □ | 中央空調機 | [5 empty] | ※ | [7 empty] | 空調システム | 各階空調機 | 0 | 分散空調（ビルマル） | 0 | 中央空調機 | 0 |  | 2019/02/25v29非表示対応 参照削除 →2022/07/22ｖ36 復活
|  |  |  | □ | その他 （ | [13 empty] | ） | ※ | [6 empty] | ↑xls2_設備概要 |  | その他 | 0 | その他_内容
|  | 受電方式 |  | □ | 特別高圧 |  |  | □ | 高圧 |  |  |  | □ | 低圧 | [5 empty] | ※ | [5 empty] | 2019/02/22行非表示 | ↑xls2_設備概要 | 受電方式 | 特別高圧 |  | 高圧 |  | 低圧 |  |  | 2019/02/25v29非表示対応 参照削除
| 採用する 省CO2対策 | 省CO2建築手法 |  | ■ | Low-E複層ガラス |  |  | □ | 複層ガラス |  |  | ■ | 庇・ルーバー・バルコニー・ブラインド | [6 empty] | ※ | [6 empty] | ↓xls3_環境対策 | 省CO2建築手法 | Low-Eガラス | 1 | 複層ガラス | 0 | 庇・ルーバー・バルコニー・ブラインド | 1 |  | 省CO2目標率 |  | 2022/07/22項目内容変更により削除ｖ36
|  |  |  | ■ | 屋根高断熱化 （屋根断熱材： |  |  |  |  | 標準_硬質ウレタンフォーム 保温板 2種2号[0.024] | [6 empty] | を | 80 | mm） | ※ | [8 empty] | 屋根高断熱化 | 1 | 屋根断熱 | CD | 0235 | mm | 80 | 自由記述 2019/01/30add
|  |  |  | ■ | 壁高断熱化 （壁断熱材： |  |  |  |  | 標準_硬質ウレタンフォーム 保温板 2種2号[0.024] | [6 empty] | を | 50 | mm） | ※ | [5 empty] | 2019/02/25v29 26～28行非表示 |  |  | 壁高断熱化 | 1 | 壁断熱 | CD | 0235 | mm | 50 | 自由記述 2019/01/30add
|  | 省CO2設備手法 ※高効率分散熱源、全熱交換器は過半以上で採用とする。その他の項目は一部採用とする。 | 空調 | ■ | 高効率分散熱源 |  |  | □ | 高効率中央熱源 |  |  | □ | 高効率空調機(中央熱源) |  |  | □ | 変流量制御(中央熱源) |  |  | ※ | [7 empty] | 省CO2設備手法： | 高効率分散熱源 | 1 | 高効率中央熱源 | 0 | 高効率空調機 | 0 | 変流量制御 | 0
|  |  |  | □ | 大温度差送水(中央熱源) |  |  | □ | 変風量制御(中央熱源) |  |  | □ | 外気導入量制御 |  |  | □ | 外気冷房 |  |  | ※ | [7 empty] | 空調 | 大温度差送水 | 0 | 変風量制御 | 0 | 外気導入量制御 | 0 | 外気冷房 | 0 | 2019/03/05v29自然換気、全熱交換器 空調→換気に移動
|  |  | 換気 | □ | 全熱交換器 |  |  | ■ | 高効率電動機 |  |  | □ | 自然換気(自動制御) | [6 empty] | ※ | [7 empty] | 換気 | 自然換気 | 0 | 全熱交換器 | 0 | 高効率電動機 | 1 | インバータ制御 | 0 | 2022/08/23v36変風量制御(インバータ制御)削除
|  |  |  | □ | 送風量制御（CO, CO2濃度・室内温度・インバータ制御等） | [14 empty] | ※ |  | ↓[環境評価書]シート表示用 | [6 empty] | 送風量制御 | 0
|  |  | 照明 | ■ | 人感センサ |  | （範囲： | トイレ | [10 empty] | ） | ※ |  | （範囲：トイレ） | 2019/02/25v29 照明制御内容分割により、人感センサの記述欄に変更 | [5 empty] | 人感センサ | 1 | トイレ | [5 empty] | 照明制御 |  | 2019/02/25v29項目削除
|  |  |  | ■ | 明るさセンサ |  | （範囲： | 共用部 | [10 empty] | ） | ※ |  | （範囲：共用部） | [6 empty] | 明るさセンサ | 1 | 共用部
|  |  |  | □ | スケジュール制御 |  |  | （範囲： | [10 empty] | ） | ※ |  |  | 2021/03/23v35 追加 | [5 empty] | スケジュール制御 | 0
|  |  | 給湯 | □ | 高効率給湯機 |  |  | □ | 自動給湯栓 |  |  | □ | 小流量シャワー |  |  | □ | 配管保温 |  |  | ※ | [7 empty] | 給湯 | 高効率給湯機 | 0 | 自動給湯栓 | 0 | 小流量シャワー | 0 | 配管保温仕様1 | 0
|  |  | 昇降機 | □ | VVVF（回生なし） |  |  | □ | VVVF（回生あり） | [10 empty] | ※ | [8 empty] | 昇降機 VVVF回生なし | 0 | 回生あり | 0 |  | 0 | ←2024/5/31追加
|  |  | その他 | □ | BEMS | [14 empty] | ※ | [8 empty] | BEMS | 0 | 見える化装置 |  | ←2019/09/18 v31項目削除
|  |  |  | □ | その他 （ | [13 empty] | ） | ※ | [8 empty] | その他 | 0 | その他内容
|  | 創エネ手法 |  | ■ | 太陽光発電 |  | 20 |  | kW |  |  | □ | コージェネ | [6 empty] | ※ | [7 empty] | 創エネ手法 | 太陽光発電 | 1 | コージェネ | 0
|  |  |  | □ | その他 （ | [13 empty] | ） | ※ | [8 empty] | その他 | 0 | その他_内容
|  | 未利用・再生可能エネルギーの活用 |  | □ | 下水熱 |  |  | □ | 河川水熱 |  |  | □ | 地下鉄排熱 |  |  | □ | 地中熱 |  |  | ※ | [7 empty] | 未利用エネ | 下水熱 | 0 | 河川水熱 | 0 | 地下鉄排熱 | 0 | 地中熱 | 0
|  |  |  | □ | 太陽熱利用 |  |  | □ | その他 （ | [9 empty] | ） | ※ | [8 empty] | バイオマス |  | 太陽熱利用 | 0 | その他 | 0 | その他_内容
|  | 面的エネルギーの活用 |  | □ | 地域冷暖房(DHC)の導入 |  |  |  | （区域名称： | [9 empty] | ） | ※ | [7 empty] | 面的活用 | DHC導入 | 0 | DHC導入区域名称
|  |  |  | □ | 地域冷暖房(DHC)の受入 |  |  |  | （区域名称： | [9 empty] | ） | ※ | [8 empty] | DHC受入 | 0 | DHC受入区域名称
|  |  |  | □ | 熱融通 |  |  | □ | 電力融通 |  |  | □ | AEMS（エリアエネルギーマネジメントシステム） | [6 empty] | ※ | [8 empty] | 熱融通 | 0 | 電力融通 | 0 | AEMS | 0
|  |  |  | ■ | その他 （ | [13 empty] | ） | ※ | [8 empty] | その他 | 1 | その他_内容
| 浸水対策 | ハザードマップ |  | ■ | ハザードエリア内 |  |  | □ | ハザードエリア外 | [10 empty] | ※ | [7 empty] | 洪水ハザード | エリア内 | 1 | エリア外 | 0
|  | 浸水深（エリア内時記入） |  | ■ | 0.5m未満 |  |  | □ | 3m未満 |  |  | □ | 5m未満 |  |  | □ | 5m以上 |  |  | ※ | [7 empty] | 浸水深 | 0.5m未満 | 1 | 3m未満 | 0 | 5m未満 | 0 | 5m以上 | 0
|  | 実施する浸水対策 |  | ■ | 浸水リスクの低い場所への電気設備の設置 | [6 empty] | □ | 出入口等における止水板の設置 | [6 empty] | ※ | [7 empty] | 浸水対策 | 電気設備設置 | 1 | 止水板の設置 | 0
|  |  |  | ■ | ソフト面の対策 |  |  | （ | 入居者へ浸水リスクの周知、訓練の実施、土のう袋の準備 | [9 empty] | ） | ※ | [8 empty] | ソフト面の対策 | 1 | ソフト面対策_内容 | 入居者へ浸水リスクの周知、訓練の実施、土のう袋の準備
|  |  |  | ■ | その他 （ | [13 empty] | ） | ※ |  |  | ↓[環境評価書]シート用の区分2022/07/28v36変更 | [5 empty] | その他 | 1 | その他_内容
| 被覆対策 | 緑の量、質の確保 生態系への配慮 |  | ■ | 建築物上の緑化、壁面の緑化 | [14 empty] | ※ |  |  | 緑の量・質の確保、生態系への配慮 | 1 |  |  |  | 敷地と建物の被覆対策 | 地表面の緑化 | 1 | 移動
|  |  |  | ■ | 千代田区緑化推進要綱の基準を満足 | [6 empty] | ※対象：敷地面積250㎡以上 | [7 empty] | ※ | [8 empty] | 千代田区緑化推進要綱の基準を満足 | 1 |  | オゾン層の保護等 | 破壊物質_不使用 | 温暖化係数小_使用
|  |  |  | □ | 地表面または屋上に保水性の高い被覆材を採用 | [7 empty] | □ | 屋上に高反射率塗料を塗布 | [5 empty] | ※ |  |  | 被覆対策 | 1 |  |  |  |  | 地表面または屋上に保水性の高い被覆材を採用 | 0 |  |  |  |  | 2019/02/25v29非表示対応→v36にて削除
| 水循環 |  |  | □ | 雨水または中水を利用する設備を設置 | [14 empty] | ※ |  |  | 水循環 | 1 |  |  |  |  | 屋上に高反射率塗料を塗布 | 0
|  |  |  | ■ | 雨水を浸透させる施設を設置（雨水浸透ます、透水性舗装、地表面の緑化、玉石敷き 等） | [14 empty] | ※ | [8 empty] | 雨水または中水を利用する設備を設置 | 0
| 千代田区低炭素助成制度 |  |  | ■ | 申請を検討している（もしくは申請予定） | [6 empty] | ※申請対象：延べ面積5,000㎡以下 | [7 empty] | ※ | 7092 | [7 empty] | 雨水を浸透させる施設を設置（雨水浸透ます、透水性舗装、地表面の緑化、玉石敷き 等） | 1 | 助成制度申請 | 1
| 備考欄(公開用) | [19 empty] | 4492 | [5 empty] | ↑xls3_環境対策 |  | 備考欄 |  |  | ※「千代田区低炭素助成制度」千代田区様追加v35 データ収集不要2021/03/09確認
| 備考欄（非公開用） |  |  | 高効率設備や高断熱を積極的に導入して努力目標を達成した | [16 empty] | 4492 | [5 empty] | ↑xls3_環境対策 |  | 備考欄 |  |  | ※「千代田区低炭素助成制度」千代田区様追加v35 データ収集不要2021/03/09確認
| 建物性能 | 省エネルギー基準 |  | 設計一次エネルギー消費量（その他を除く） | [5 empty] | 4492 |  | GJ/年 |  | 898.4 |  | MJ/㎡・年 |  |  |  |  | 220.108 | [t-CO2・年]←計算対象延べ面積の基準値CO2排出量 |  |  |  |  | ↓xls4_建物性能 | 基準一次エネ消費量 | 4492 | 898.4
|  |  |  | 基準一次エネルギー消費量（その他を除く） | [5 empty] | 7092 |  | GJ/年 |  | 1418.4 |  | MJ/㎡・年 |  |  |  |  | 347.508 | [t-CO2・年]←計算対象延べ面積の設計値CO2排出量 |  |  | 2911.7 |  |  | 設計一次エネ消費量 | 7092 | 1418.4
|  |  |  | 一次エネルギー消費削減量 | [5 empty] | 2600 |  | GJ/年 |  | 520 |  | MJ/㎡・年 |  |  |  |  | 127 | [t-CO2・年]←計算対象延べ面積の削減量CO2排出量(小数点第一位切り捨て) | [5 empty] | 一次エネ消費削減量 | 2600 | 520
|  |  |  | BEI（設計値/基準値） | [5 empty] | 0.63339 |  | 計算プログラム |  |  | モデル建物法 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | BEI（設計値/基準値） | 0.63339 | モデル建物法
[8 empty] | 一次エネルギー消費量[GJ/年] |  |  |  | 単位床面積当たり[MJ/㎡・年] |  |  |  | BEI・BPI |  |  |  |  | -9.7265 | 創エネ量 | [6 empty] | 設計値 | 基準 | 設計値 | 基準 | BEI・BPI
[8 empty] | 設計値 |  | 基準 |  | 設計値 |  | 基準 | [14 empty] | 一次エネ消費量[GJ/年] |  | [MJ/㎡・年]
|  |  |  | PAL* （BPI） |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | [6 empty] | ※ | 『計算プログラム』の値による処理 ⇒条件付き書式 | [5 empty] | PAL* （BPI）
|  |  |  | 空調 |  |  |  | 2647 |  | 4569.5 |  | 529.4 |  | 913.9 |  | 0.57928 |  |  |  |  | ・ | 「モデル建物法」選択時、PAL* 単位床面積当たり[MJ/㎡・年]のセル（$L$70:$O$70）→白 | [5 empty] | 空調 | 2647 | 4569.5 | 529.4 | 913.9 | 0.57928
|  |  |  | 空調以外の機械換気 |  |  |  | 55 |  | 68.5 |  | 11 |  | 13.7 |  | 0.80292 |  |  |  |  | ・ | 「モデル建物法」以外選択時、PAL* 単位床面積当たり[MJ/㎡・年]のセル（$L$70:$O$70）→緑 | [5 empty] | 空調以外の機械換気 | 55 | 68.5 | 11 | 13.7 | 0.80292
|  |  |  | 照明 |  |  |  | 1801 |  | 2285 |  | 360.2 |  | 457 |  | 0.78818 | [5 empty] | セルのロックはしない | [5 empty] | 照明 | 1801 | 2285 | 360.2 | 457 | 0.78818
|  |  |  | 給湯 |  |  |  | 81.5 |  | 65 |  | 16.3 |  | 13 |  | 1.2538 | [5 empty] | 省エネ基準範囲チェック用(2018/07/02add)→v28 2019/02/12 千代田区様より省エネ基準範囲チェックを解除指示 | [5 empty] | 給湯 | 81.5 | 65 | 16.3 | 13 | 1.2538
|  |  |  | 昇降機 |  |  |  | 106 |  | 104 |  | 21.2 |  | 20.8 |  | 1.0192 | [5 empty] | 入力チェック | 範囲チェック | ※消費量合計と消費先別入力チェック |  |  |  | 昇降機 | 106 | 104 | 21.2 | 20.8 | 1.0192
|  |  |  | 効率化設備創エネルギー量 |  |  |  | -198.5 |  |  |  | -39.7 |  |  |  | - |  |  |  |  | 基準 | 2 | TRUE | 0:両方未入力、1:片方入力、2:両方入力 |  |  |  | 効率化設備創エネ量 | -198.5 |  | -39.7
|  |  |  | その他 |  |  |  | 1908 |  | 1908 |  | 381.6 |  | 381.6 |  | 1 |  |  |  |  | 設計値 | 2 | TRUE | ←条件付き書式使用→2019/02/12条件付き書式削除 |  |  |  | その他 | 1908 | 1908 | 381.6 | 381.6 | 1
|  |  |  | 合計（その他を除く） |  |  |  | 7092 |  | 4492 |  | 1418.4 |  | 898.4 |  | 0.63339 | [5 empty] | 表示文言 | 3 | ← 0:OK, 1:基準, 2:設計値, 3:両方
|  | 電力需要 |  | 最大電力 | [5 empty] | kW | [11 empty] | ←合計行：非表示 2017/01/19千代田区佐﨑様指示 ⇒2022/07/28v36復活? | [5 empty] | 最大電力 |  | ←2017/9/6佐崎氏より、不要により非表示（項目のみ残す）
|  | 省エネルギー性能 |  | 削減率（努力目標：35%) | [5 empty] | 36 |  | % | 努力目標達成 | [7 empty] | ←小数点第一位切り捨て（R5.4月以降） |  | -0.57881 |  |  |  |  | 削減率 | 36 | 努力目標達成
|  |  |  | CO2排出削減量 | [5 empty] | 127 |  | t-CO2・年 | [8 empty] | ←小数点第一位切り捨て（R5.4月以降） | [6 empty] | CO2排出削減量 | 127
|  | 削減率35％未満の場合は理由 |  | □ | 建設コスト |  |  | □ | 運用上の制約 |  |  |  | □ | スケルトン施工 | [12 empty] | 35%削減未達の理由 | コスト | 0 | 運用上の制約 | 0 | スケルトン施工 | 0
|  |  |  | □ | その他 （ | [13 empty] | ） | [8 empty] | その他
|  |  |  | 設計値および基準値の「一次エネルギー消費量合計値（その他を除く）」と「消費先別の一次エネルギー消費量の合計（その他を除く）」の値がことなっていますので、数値を見直してください。 | [18 empty] | ←表示セルE80：Choose関数:インデックス=0時は、IFERRORで対応
| 協議メモ | [14 empty] | 受付欄 |  |  |  |  | 0.049 | [t-CO2/GJ] | [5 empty] | 欄外 | 協議メモ |  | 完了欄 |  | 受付欄
※49.0[kg-CO2/GJ]（千代田区版単位一次エネルギー消費量当りのCO2排出量）
[22 empty] | 範囲チェック： | ABS((基準-基準合計)/基準)が、0.15以上の時エラー
[22 empty] | 2019/02/12 解除↑ | ↑設計値同様 |  | 2020/03/19 v32 削減率小数点以下第2位切り捨て
| 事前協議開始時、事前協議時に、本書を区に提出・協議を実施し、受付印を受けてください。 | [17 empty] | 2025.11
事前協議開始時に、”※”で示した項目は、わかる範囲で全て記入してください。
計画の進捗や協議の経過に応じて、内容を更新してください。
建物性能の項目は、省エネルギー計算が完了次第記入して提出してください。
モデル建物法等を使用する場合には、「千代田区モデル建物法等計算結果処理シート」を使用し、一次エネルギー消費量を算出してください。
↓非表示
「初期照度補正」のデータシートは？
インバータ制御→変風量制御 同じ
CO2削減率
努力目標
35％
Note on B4: 連名の場合は代表1社を記入ください。（例：○○会社 その他3社） その他の事業者は第二号様式（事業者連名用別用紙）に記入ください。
Note on C6: 法人にあっては名称、代表者の氏名
Note on C7: 法人にあっては主たる事務所の所在地
Note on F53: 例：入居者へ浸水リスクの周知、訓練の実施、土のう袋の準備等
Note on B61: 環境評価書に削減率が表示されない場合は理由を記入ください。(例：仕様基準を使用等) またチェック項目にない省エネ技術、PRしたい取組み内容等があれば記入ください。
Note on B62: 外皮性能を仕様基準など、非公開で千代田区へ伝えておきたい情報等があれば記載

## 環境評価書
[14 empty] | ■ | 計画時 |  | →非表示 |  | 協議の段階 | ■ | #NAME? |  |  | シートの保護
| 千代田区建築物環境計画書制度 環境評価書（非住宅） | [12 empty] | □ | 変更時 |  |  | AB～幅8 |  | □ |  |  |  | ☑ロックされていないセル範囲の選択
[14 empty] | □ | 工事完了時 |  |  |  |  | □ |  |  |  | ☑オブジェクトの編集
| 建築物の名称 |  |  | ○●○●ビル | [15 empty] | 事前協議書 | 環境計画書
| 建物用途 |  | 事務所, ホテル, 駐輪場 | [5 empty] | 敷地面積 | 1500 |  | ㎡ | [7 empty] | ※注意）このシートで☑をすると、オブジェクトのリンク先のセル(環境計画書の列)に値が入り、前ページとの連携した動きが壊れるので、セルの参照を見直す事！
| 建築物の所在地 |  | 千代田区九段北○丁目○番地○号 | [5 empty] | 建築面積 | 1000 |  | ㎡ | [7 empty] | 事前協議書（左列）のセルはロックしない⇒[事前協議書]シートの『協議の段階』により制御
[9 empty] | 延べ面積 | 6000 |  | ㎡ ： 計算対象 |  |  | 5000 | ㎡ |  |  |  | 環境計画書（右列）のセルはロック⇒[環境計画書]（当シート）から参照（編集不可）
[9 empty] | 階数 | 地上 | 6 | 階 | 地下 | 1 | 階 |  |  |  |  | ↓2017/09/26～
| 竣工日 |  | 2026-08-31 | [5 empty] | 構造 | ＲＣ造 | [7 empty] | 削減率ランク |  | ☑の表示を■に変更。オブジェクトを使用しない方法にしたので、全て(建物貼付以外)のセルロックに変更。
| 省CO2効果 | [16 empty] | Grade_mark_Best
[7 empty] | 省エネルギー基準 | [12 empty] | タイトル | 0
|  | 削減率 | [5 empty] | 設計一次エネルギー消費量 |  |  |  | 4492 |  | [GJ/年] |  |  |  | タイトル
[8 empty] | 基準一次エネルギー消費量 |  |  |  | 7092 |  | [GJ/年] |  |  |  | 千代田区建築物環境計画書制度 環境評価書（非住宅）
|  | 36 | ％ |  |  |  |  | BEI（設計値/基準値） |  |  |  | 0.63339 | [5 empty] | 千代田区建築物環境計画書制度 環境評価書（複合：非住宅）
[18 empty] | 第二号様式タイトル |  | 3 | (計画；3、変更：4,工事完了時:5)
| 特別優良環境建築 | [5 empty] | CO2排出量 | [10 empty] | 0.049 | [t-CO2/GJ] | 千代田区独自係数 | [5 empty] | グラフ内訳用
[8 empty] | 設計値 |  |  |  | 220.1 |  | [t-CO2・年] | [9 empty] | 基準値 | 設計値 |  | 基準値 | 設計値
[8 empty] | 基準値 |  |  |  | 347.5 |  | [t-CO2・年] | [8 empty] | 空調 | 4569.5 | 2647 | 空調 | 223.9055 | 129.703
[8 empty] | 削減量 |  |  |  | 127 |  | [t-CO2・年] |  |  |  | 削減量127t-CO2 |  |  |  |  | 換気 | 68.5 | 55 | 換気 | 3.3565 | 2.695
[8 empty] | 削減率 |  |  |  | 36 |  | ％ | [8 empty] | 照明 | 2285 | 1801 | 照明 | 111.965 | 88.249
[23 empty] | 給湯 | 65 | 81.5 | 給湯 | 3.185 | 3.9935
[23 empty] | 昇降機 | 104 | 106 | 昇降機 | 5.096 | 5.194
[18 empty] | グラフ |  |  |  |  | 創エネ | 0 | -198.5 | 創エネ | 0 | -9.7265
[18 empty] | Y軸タイトル | CO2排出量[t-CO2・年] |  |  |  | 合計 | 7092 | 4690.5 |  |  | 127
[18 empty] | X軸文字列 | 設計値 | 基準値 | [5 empty] | 合計 | 347.508 | 220.108
[18 empty] | 棒グラフ | 220.1 | 347.5
127
[20 empty] | 0.36 | 2020/3/19 v32 千代田区様よりパーセンテージ時小数点以下2位切り捨ての為、修正
[18 empty] | ※注意）このシートは[事前協議書]シートの右側（値収集用の列)を参照している。[事前協議書]シートに修正があった場合は、参照先を確認必須！ | [8 empty] | 2019/03/19手法数の増減によるレイアウトの変更対応
[18 empty] | 事前協議書↓の■□は、[事前協議書]を参照し当シートで表示。ピンクの■□は、その他の内容表示用に使用している為、他とセル式が異なる。 | [8 empty] | 2019/09/18「見える化装置」削除によるレイアウトの変更対応
[18 empty] | 右のCD表は、面的エネルギー活用の表示に使用。→不要(2022/07/27) | [8 empty] | 2021/03/23「スケジュール制御」の(範囲： )追加によるレイアウトの変更対応
[18 empty] | 事前協議書 | 項目名 |  | 事前協議書 | 項目名 |  | 事前協議書 | 項目名 |  | 2022/07/27「事前協議書」の変更によるレイアウト・内容変更対応
| 省CO2設備手法 | [6 empty] | 備考欄 | [9 empty] | 省CO2設備手法 | [5 empty] | 省CO2建築手法
| ■ | 高効率分散熱源 |  |  | ■ | 人感センサ | [11 empty] | ■ | 高効率分散熱源 |  | ■ | 人感センサ |  | ■ | Low-E複層ガラス(2017/09/6佐﨑氏:"複層"追加)
| □ | 高効率中央熱源 |  |  |  | （範囲：トイレ） | [11 empty] | □ | 高効率中央熱源 |  | ■ | （範囲：トイレ） |  | □ | 複層ガラス
| □ | 高効率空調機(中央熱源) |  |  | ■ | 明るさセンサ | [11 empty] | □ | 高効率空調機(中熱) |  | ■ | 明るさセンサ |  | ■ | 庇・ルーバー・バルコニー・ブラインド
| □ | 変流量制御(中央熱源) |  |  |  | （範囲：共用部） | [11 empty] | □ | 変流量制御(中熱) |  | ■ | （範囲：共用部） |  | ■ | 屋根高断熱化 | CD表 |  |  | ←面的エネルギー活用の表示方法が変更になったので、この表は不要(2022/07/27)
| □ | 大温度差送水(中央熱源) |  |  | □ | スケジュール制御 | [11 empty] | □ | 大温度差送水(中熱) |  | □ | スケジュール制御 |  | ■ | 壁高断熱化 | 201 | DHCを導入
| □ | 変風量制御(中央熱源) | [5 empty] | 省CO2建築手法 | [9 empty] | □ | 変風量制御 | [6 empty] | 202 | DHCを将来導入
| □ | 外気導入量制御 | [5 empty] | ■ | Low-E複層ガラス | [8 empty] | □ | 外気導入量制御 | [6 empty] | 203 | 既存DHCから受入
| □ | 外気冷房 | [5 empty] | □ | 複層ガラス | [8 empty] | □ | 外気冷房 |  |  |  |  | 面的エネルギー活用 |  | 204 | サブプラントを設置
| □ | 自然換気（自動制御） |  |  | □ | 高効率給湯機 |  | ■ | 庇・ルーバー・バルコニー・ブラインド | [8 empty] | □ | 自然換気（自動制御） |  | □ | 高効率給湯機 |  | □ | 地域冷暖房(DHC)の導入 | 301 | 特電等を導入
| □ | 全熱交換器 |  |  | □ | 自動給湯栓 |  | ■ | 屋根高断熱化 |  |  |  | ■ | 壁高断熱化 |  |  |  | □ | 全熱交換器 |  | □ | 自動給湯栓 |  | □ | 地域冷暖房(DHC)の受入 | 302 | 特電等を将来導入
| ■ | 高効率電動機 |  |  | □ | 小流量シャワー |  | 面的エネルギー活用 | [9 empty] | ■ | 高効率電動機 |  | □ | 小流量シャワー |  | □ | 熱融通 | 303 | 特電等を受入
| □ | 送風量制御 |  |  | □ | 給湯配管保温 |  | □ | 地域冷暖房(DHC)の導入 | [8 empty] | □ | 送風量制御 |  | □ | 給湯配管保温 |  | □ | 電力融通 | 401 | 熱融通
| □ | VVVF(回生なし) |  |  | □ | BEMS |  | □ | 地域冷暖房(DHC)の受入 | [8 empty] | □ | VVVF(回生なし) |  | □ | BEMS |  | □ | AEMS | 402 | 電力融通
| □ | VVVF(回生あり) |  |  | □ | その他 |  | □ | 熱融通 | [8 empty] | □ | VVVF(回生あり) |  | □ | その他 |  | ■ | その他 | 403 | 熱・電力融通
[8 empty] | □ | 電力融通 | [11 empty] | □ |  |  | ■ |  | 490 | その他
[8 empty] | □ | AEMS | [16 empty] | 1 | BEMSを導入
[8 empty] | ■ | その他 | [14 empty] | 浸水対策 |  | 1 | あり
| 創エネ手法 | [6 empty] | 浸水対策 | [9 empty] | 創エネ手法 | [5 empty] | ■ | ハザードマップエリア内
| ■ | 太陽光発電 | [5 empty] | ■ | ハザードマップエリア内 |  |  |  | ■ | ソフト面の対策 |  |  |  | ■ | 太陽光発電 |  |  |  |  | ■ | 浸水リスクの低い場所への電気設備の設置
| □ | コージェネ | [5 empty] | ■ | 浸水リスクの低い場所への電気設備の設置 | [8 empty] | □ | コージェネ |  |  |  |  | □ | 出入口等における止水板の設置
| □ | その他 | [5 empty] | □ | 出入口等における止水板の設置 | [8 empty] | □ | その他 |  |  |  |  | ■ | その他
[8 empty] | ■ | その他 | [8 empty] | □ | [5 empty] | ■ | ソフト面の対策
| 未利用・再生可能エネルギー活用 | [6 empty] | 環境負荷低減の取り組み | [9 empty] | 未利用・再生可能エネルギー | [5 empty] | 環境負荷低減の取り込み
| □ | 下水熱 |  |  | □ | 太陽熱利用 |  | ■ | 緑の量・質の確保、生態系への配慮 | [8 empty] | □ | 下水熱 |  | □ | 太陽熱利用 |  | ■ | 緑の量・質の確保、生態系への配慮
| □ | 河川水熱 |  |  | □ | その他 |  | ■ | 被覆対策 | [8 empty] | □ | 河川水熱 |  | □ | その他 |  | ■ | 被覆対策
| □ | 地下鉄排熱 | [5 empty] | ■ | 水循環 | [8 empty] | □ | 地下鉄排熱 |  | □ |  |  | ■ | 水循環
| □ | 地中熱 | [15 empty] | □ | 地中熱
↓非表示
347.5 t-CO2
220.1 t-CO2

## 外観写真等貼付
建築物の外観パースや写真などを下記の白枠内に貼り付けてください。

## 第2号様式
第２号様式（第13条、第15条、第16条関係）
建築物環境計画書
(計画)
[12 empty] | 2025 | 年 | 11 | 月 | 4 | 日
千代田区長 殿
|  | 届出者（建築主） |  |  | 住所 |  | 千代田区大手町一丁目○番地○号
[5 empty] | 氏名 |  | M株式会社
[6 empty] | ➀ | 第13条第１項の規定による届出をします。
千代田区地球温暖化対策条例施行規則 | [5 empty] | 2 | 第15条第１項の規定による変更の届出をします。
[6 empty] | 3 | 第16条第１項の規定による完了の届出をします。
特定建築物の名称 |  |  | ○●○●ビル
特定建築物の所在地 |  |  | 千代田区九段北○丁目○番地○号
設計者 | 氏名 |  | 株式会社N設計
(法人にあっては名称、代表者の氏名)
| 住所 |  | 千代田区飯田橋一丁目○番地○号
(法人にあっては主たる事務所の所在地)
|  | 名称／住所 |  |  |  | □■設計事務所 千代田区丸の内〇〇
連絡先 |  | 部署・担当者氏名 |  |  |  | 設計担当 〇〇 〇〇
|  | 電話番号 |  |  |  | ０３－〇〇〇〇－〇〇〇〇
工事期間（予定） |  | 工事着手 | 2025 |  | 年 | 8 | 月 | 31 | 日 | 工事完了 |  | 2026 | 年 | 8 | 月 | 31 | 日
・建築物概要 |  | 別添「事前協議書」「環境評価書」のとおり | [7 empty] | 建築主の氏名の公表 |  |  |  | 可 ・ 不可
・環境への配慮のための措置 | [9 empty] | 設計者の氏名の公表 |  |  |  | 可 ・ 不可
以下は完了（変更）届出時にご記入ください。
受付番号 |  | 受付日： |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ／受付番号： | [7 empty] | ←計画時の届出の副本の受付日・番号（変更の届出をしている場合は変更時のもの）
変更の有無 |  | 変更前
有 ・ 無
変更後
添付図書 |  | 別添のとおり
工事完了日 | [6 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
添付図書 |  | 別添のとおり
特定建築物の管理者 |  | 名称／住所
部署・担当者氏名
電話番号
職員記入欄 |  | 受付欄 | [7 empty] | 確認欄
【凡例」
水色セル：事前協議書から自動転記
緑色セル：計画時に記入ください。
赤色セル：完了時に記入ください。
Note on N8: 法人にあっては名称、代表者の氏名及び 主たる事業所の所在地 連名の場合は代表1社を記入ください。（例：○○会社 その他3社） その他の事業者は第二号様式（事業者連名用別用紙）に記入ください。
Note on Q28: 千代田区ホームページに届出一覧を掲載します。社名公表の可不可を選択いただけます。
Note on E41: 検査済証の発行日等

## 第2号様式（事業者連名用別紙）
建築物環境計画書
(計画)
[5 empty] | 2025 |  | 年 | 11 | 月 | 4 | 日
千代田区長 殿
| 届出者（建築主） |  |  | 住所
氏名
| 届出者（建築主） |  |  | 住所
氏名
| 届出者（建築主） |  |  | 住所
氏名
| 届出者（建築主） |  |  | 住所
氏名
職員記入欄 |  | 受付欄 |  |  |  | 確認欄
【凡例」
水色セル：事前協議書から自動転記
緑色セル：計画時に記入ください。(複数事業者の場合)

## List (hidden)
| 協議の段階 | 建物用途_非住宅 | 建物用途_住宅 | 断熱材CD | 断熱材（ver.30より モデル建物法マニュアル） | 断熱材_備考 |  | 判定文言 | 目標削減率 | 判定削減率 | ランク表示用 | 文言 | ランクマーク | ※目標削減率、判定削減率の変更対応 |  | 計算プログラム | 【様式】 2017/11/09 不要 | バージョン | v54 | 改定年月： | 2025.11 | ←[事前協議書]シート記載
2 | [プルダウンから選択] | 事務所 | 分譲集合住宅 | 0101 | モデル_グラスウール断熱材１０K[0.05] |  |  | 努力目標達成 | 35 | 20 | Grade_mark_Non | なし |  | 下記のセル値を変更する |  | モデル建物法 | 計画書ステータス | セキュリティメモ |  | 対応：2022/07/26～ | 修正内容は、下部に記載
2 | 事前協議時 | ホテル | 賃貸集合住宅 | 0102 | モデル_グラスウール断熱材１２K[0.045] |  |  | 努力目標未達 |  | 35 | Grade_mark_Good | 優良環境建築 |  | 目標削減率 | $K$2 | モデル建物法（小規模版） | [プルダウンから選択] | シート名 | シートの保護 | シートの非表示 | 非表示エリア | 備考
3 | 計画時 | 病院 | 戸建住宅 | 0103 | モデル_グラスウール断熱材１６K[0.045] | [5 empty] | Grade_mark_Best | 特別優良環境建築 |  | 判定削減率(優良) | $M$2 | 標準入力法・主要室入力法 | （計 画） | 事前協議書 | 要※① |  | V列から右、100行から下 | v29 2019/03/15時点より
4 | 変更時 | 物販店舗 | 事務所 | 0104 | モデル_グラスウール断熱材２０K[0.042] | [8 empty] | 判定削減率(特優) | $M$3 | BEST | （変 更） | 環境評価書 | 要※①② |  | AA列から右、69行から下
5 | 工事完了時 | 学校 | ホテル | 0105 | モデル_グラスウール断熱材２４K[0.038] |  |  | 有無 | [7 empty] | 2018/07/02add ⇒2019/02/12 v28 解除 | （完 了） | 第2号様式 | 要※①②② |  |  | 〇オブジェクト使用廃止→②不要（2017/09/13）
|  | 飲食店 | 病院 | 0106 | モデル_グラスウール断熱材３２K[0.036] |  | 0 | [プルダウンから選択] | [5 empty] | 過去採用マーク |  | 省エネ基準範囲チェック用 | [5 empty] | →プルダウン版却下により②保護復活(2017/11/09)
|  | 集会所 | 物販店舗 | 0107 | モデル_グラスウール断熱材４０K[0.036] |  | 1 | あり | [7 empty] | ・許容範囲 | 届出内容 | 第4号様式 | 要※①②② |  |  | 〇オブジェクト使用廃止→②不要（2017/09/13）
| 地域地区 | 住宅 | 学校 | 0108 | モデル_グラスウール断熱材４８K[0.035] |  | 0 | なし | [7 empty] | 0.15 | [プルダウンから選択] |  |  |  |  | →プルダウン版却下により②保護復活(2017/11/09)
0 | [プルダウンから選択] | その他 | 飲食店 | 0109 | モデル_グラスウール断熱材６４K[0.035] | [10 empty] | 2018/09/14 0.05⇒0.15変更(2018/11/28v24より再設定の為) | １ 第13条第１項の規定による届出をします。 | List |  | 要
1 | 和泉橋地域 |  | 集会所 | 0110 | モデル_グラスウール断熱材８０K[0.033] |  |  | 選択 | [7 empty] | ・表示文言 | ２ 第15条第１項の規定による変更の届出をします。 | xls11_建物概要 |  | 要
2 | 万世橋地域 | 工事種別 | その他 | 0111 | モデル_グラスウール断熱材９６K[0.033] |  |  | □ | [7 empty] | 「基準一次エネルギー消費量合計値（その他を除く）」と「消費先別の一次エネルギー消費量基準値の合計（その他を除く）」の値がことなっていますので、数値を見直してください。 | ３ 第16条第１項の規定による完了の届出をします。 | xls12_設備概要 |  | 要
3 | 富士見地域 | 新築 |  | 0112 | モデル_高性能グラスウール断熱材１０K[0.047] |  |  | ■ | [7 empty] | 「設計一次エネルギー消費量合計値（その他を除く）」と「消費先別の一次エネルギー消費量設計値の合計（その他を除く）」の値がことなっていますので、数値を見直してください。 |  | xls13_環境対策 |  | 要
4 | 番町地域 | 増築 |  | 0113 | モデル_高性能グラスウール断熱材１２K[0.043] | [10 empty] | 設計値および基準値の「一次エネルギー消費量合計値（その他を除く）」と「消費先別の一次エネルギー消費量の合計（その他を除く）」の値がことなっていますので、数値を見直してください。 | 公表 | xls14_建物性能 |  | 要
5 | 大丸有・永田町地域 | 改築 |  | 0114 | モデル_高性能グラスウール断熱材１４Ｋ[0.038] | [11 empty] | [プルダウンから選択] | xls15_備考 |  | 要
6 | 神保町地域 |  |  | 0115 | モデル_高性能グラスウール断熱材１６K[0.038] | [11 empty] | 可
7 | 神田公園地域 |  |  | 0116 | モデル_高性能グラスウール断熱材２０K[0.038] | [11 empty] | 不可 | ブックの保護 | 要
|  |  |  | 0117 | モデル_高性能グラスウール断熱材２４K[0.036]
| 地域冷暖房(DHC)区域 |  |  | 0118 | モデル_高性能グラスウール断熱材２８K[0.036] | [11 empty] | 有無 |  | ※ユーザに許可する操作のチェック
0 | [プルダウンから選択] |  |  | 0119 | モデル_高性能グラスウール断熱材３２K[0.035] | [11 empty] | [プルダウンから選択] | ① | ロックされていないセルの選択範囲
101 | DHC区域内 |  |  | 0120 | モデル_高性能グラスウール断熱材３６K[0.034] | [11 empty] | 有 | ② | オブジェクトの編集
102 | DHC区域に近接 |  |  | 0121 | モデル_高性能グラスウール断熱材３８K[0.034] | [11 empty] | 無
103 | DHC区域外 |  |  | 0122 | モデル_高性能グラスウール断熱材４０K[0.034] | [13 empty] | 過去2v分を記載
|  |  |  | 0123 | モデル_高性能グラスウール断熱材４８K[0.033] | [13 empty] | v35
| 地域冷暖房(DHC)の導入 |  |  | 0124 | モデル_天井用[0.052] | [13 empty] | 対応：2021/03/09 | 「事前協議開始時」を削除
0 | [プルダウンから選択] |  |  | 0125 | モデル_屋根•床•壁用[0.04] | [14 empty] | [第4号様式]シート削除
201 | DHCを導入 |  |  | 0126 | モデル_ロックウール断熱材•マット 24Ｋ以上[0.039] | [13 empty] | 対応：2021/03/23
202 | DHCを将来導入 |  |  | 0127 | モデル_ロックウール断熱材•マット 30K以上[0.038] | [13 empty] | 照明 | スケジュール制御に(範囲： )を追加
203 | 既存DHCから受入 |  |  | 0128 | モデル_ロックウール断熱材•マット 40K以上[0.037] | [13 empty] | ・ | [環境評価書]シート
204 | サブプラントを設置 |  |  | 0129 | モデル_ロックウール断熱材•フェルト[0.038] | [8 empty] | ランクマークメモ | [5 empty] | □スケジュール制御の下に(範囲： )を行追加
209 | DHCを導入しない |  |  | 0130 | モデル_ロックウール断熱材•ボード[0.036] | [8 empty] | 名前の管理 | 表示させる範囲 |  |  |  | 換気 | インバーター制御→変風量制御
|  |  |  | 0131 | モデル_天井用[0.047] | [8 empty] | Grade_mark_Non | List!$P$2:$R$12 |  |  |  | 対応：2021/03/24
| 特定電気事業等(特電) |  |  | 0132 | モデル_屋根•床•壁用[0.038] | [8 empty] | Grade_mark_Good | List!$P$13:$R$23 |  |  |  | ・ | [事前協議書]シート、[環境評価書]シートの省CO2設備手法の文言の修正
0 | [プルダウンから選択] |  |  | 0133 | モデル_吹付けロックウール[0.064] | [8 empty] | Grade_mark_Best | List!$P$24:$R$34 |  |  |  | 空調 | 高効率空調機→高効率空調機（中央熱源）
301 | 特電等を導入 |  |  | 0134 | モデル_天井用•屋根•床•壁用[0.04] | [14 empty] | 変流量制御→変流量制御（中央熱源）
302 | 特電等を将来導入 |  |  | 0135 | モデル_押出法ポリスチレンフォーム１種[0.04] | [7 empty] | 2016/09/27マーク設定 | [6 empty] | 大温度差送水→大温度差送水（中央熱源）
303 | 特電等を受入 |  |  | 0136 | モデル_押出法ポリスチレンフォーム２種[0.034] | [14 empty] | 変風量制御→変風量制御（中央熱源）
309 | 導入しない |  |  | 0137 | モデル_押出法ポリスチレンフォーム３種[0.028] | [13 empty] | ・ | [第2号様式]シート
|  |  |  | 0138 | モデル_A 種ポリエチレンフォーム保温板 1 種[0.042] | [14 empty] | 「氏名が自署の場合は押印省略可（法人の場合を除く。）」追加
| 面的エネルギー対策 |  |  | 0139 | モデル_A 種ポリエチレンフォーム保温板 2 種[0.038]
0 | [プルダウンから選択] |  |  | 0140 | モデル_A 種ポリエチレンフォーム保温板 3 種[0.034] | [13 empty] | v36
401 | 熱融通 |  |  | 0141 | モデル_ビーズ法ポリスチレンフォーム 1 号[0.034] | [14 empty] | 断熱材修正：安達さん対応済み。コードが過去と異なるのは気にしなくてよい(安達さん確認済)
402 | 電力融通 |  |  | 0142 | モデル_ビーズ法ポリスチレンフォーム 2 号[0.036] | [13 empty] | 対応：2022/07/26～
403 | 熱・電力融通 |  |  | 0143 | モデル_ビーズ法ポリスチレンフォーム 3 号[0.038] | [13 empty] | ・ | [環境評価書]シート
409 | 導入なし |  |  | 0144 | モデル_ビーズ法ポリスチレンフォーム 4 号[0.041] | [14 empty] | 空調システムの表示復活
490 | その他 |  |  | 0145 | モデル_硬質ウレタンフォーム 1 種[0.029] | [14 empty] | 面的エネルギーの活用：「AEMS」だけの項目から、複数項目へ変更
|  |  |  | 0146 | モデル_硬質ウレタンフォーム 2 種 1 号[0.023] | [14 empty] | 省CO2対策の概要：削除
| AEMS |  |  | 0147 | モデル_硬質ウレタンフォーム 2 種 2 号[0.024] | [14 empty] | 非常時の対応：削除
0 | [プルダウンから選択] |  |  | 0148 | モデル_硬質ウレタンフォーム 2 種 3 号[0.027] | [14 empty] | 浸水対策：追加
1 | AEMSを導入 |  |  | 0149 | モデル_硬質ウレタンフォーム 2 種 4 号[0.028] | [14 empty] | 被覆対策：「敷地と建物の被覆対策」と「緑の量・質の確保、生態系への配慮」の項目をまとめた
9 | 導入なし |  |  | 0150 | モデル_吹付け硬質ウレタンフォーム A 種１[0.034] | [13 empty] | ・ | [環境評価書]シート
|  |  |  | 0151 | モデル_吹付け硬質ウレタンフォーム A 種１H[0.026] | [14 empty] | 非常時の対応：削除
|  |  |  | 0152 | モデル_吹付け硬質ウレタンフォーム A 種３[0.04] | [14 empty] | 浸水対策：追加
|  |  |  | 0153 | モデル_フェノールフォーム１種[0.022] | [14 empty] | 他
|  |  |  | 0154 | モデル_フェノールフォーム 2 種 1 号[0.036]
|  |  |  | 0155 | モデル_フェノールフォーム 2 種 2 号[0.034]
|  |  |  | 0156 | モデル_フェノールフォーム 2 種 3 号[0.028]
|  |  |  | 0157 | モデル_フェノールフォーム 3 種 1 号[0.035]
|  |  |  | 0158 | モデル_ファイバーマット[0.04]
|  |  |  | 0159 | モデル_ファイバーボード[0.052]
|  |  |  | 0201 | 標準_グラスウール断熱材 10K相当[0.05]
|  |  |  | 0202 | 標準_グラスウール断熱材 16K相当[0.045]
|  |  |  | 0203 | 標準_グラスウール断熱材 20K相当[0.042]
|  |  |  | 0204 | 標準_グラスウール断熱材 24K相当[0.038]
|  |  |  | 0205 | 標準_グラスウール断熱材 32K相当[0.036]
|  |  |  | 0206 | 標準_高性能グラスウール断熱材 16K相当[0.038]
|  |  |  | 0207 | 標準_高性能グラスウール断熱材 24K相当[0.036]
|  |  |  | 0208 | 標準_高性能グラスウール断熱材 32K相当[0.035]
|  |  |  | 0209 | 標準_高性能グラスウール断熱材 40K相当[0.034]
|  |  |  | 0210 | 標準_高性能グラスウール断熱材 48K相当[0.033]
|  |  |  | 0211 | 標準_吹込み用グラスウール 13K相当[0.052]
|  |  |  | 0212 | 標準_吹込み用グラスウール 18K相当[0.052]
|  |  |  | 0213 | 標準_吹込み用グラスウール 30K相当[0.04]
|  |  |  | 0214 | 標準_吹込み用グラスウール 35K相当[0.04]
|  |  |  | 0215 | 標準_吹付けロックウール[0.064]
|  |  |  | 0216 | 標準_ロックウール断熱材（マット）[0.038]
|  |  |  | 0217 | 標準_ロックウール断熱材（フェルト）[0.038]
|  |  |  | 0218 | 標準_ロックウール断熱材（ボード）[0.036]
|  |  |  | 0219 | 標準_吹込み用ロックウール 25K相当[0.047]
|  |  |  | 0220 | 標準_吹込み用ロックウール 65K相当[0.039]
|  |  |  | 0221 | 標準_吹込み用セルローズファイバー 25K[0.04]
|  |  |  | 0222 | 標準_吹込み用セルローズファイバー 45K[0.04]
|  |  |  | 0223 | 標準_吹込み用セルローズファイバー 55K[0.04]
|  |  |  | 0224 | 標準_押出法ポリスチレンフォーム 保温板 1種[0.04]
|  |  |  | 0225 | 標準_押出法ポリスチレンフォーム 保温板 2種[0.034]
|  |  |  | 0226 | 標準_押出法ポリスチレンフォーム 保温板 3種[0.028]
|  |  |  | 0227 | 標準_A種ポリエチレンフォーム 保温板 1種2号[0.042]
|  |  |  | 0228 | 標準_A種ポリエチレンフォーム 保温板 2種[0.038]
|  |  |  | 0229 | 標準_ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 特号[0.034]
|  |  |  | 0230 | 標準_ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 1号[0.036]
|  |  |  | 0231 | 標準_ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 2号[0.037]
|  |  |  | 0232 | 標準_ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 3号[0.04]
|  |  |  | 0233 | 標準_ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 4号[0.043]
|  |  |  | 0234 | 標準_硬質ウレタンフォーム 保温板 2種1号[0.023]
|  |  |  | 0235 | 標準_硬質ウレタンフォーム 保温板 2種2号[0.024]
|  |  |  | 0236 | 標準_吹付け硬質ウレタンフォームA種1[0.034]
|  |  |  | 0237 | 標準_吹付け硬質ウレタンフォームA種3[0.04]
|  |  |  | 0238 | 標準_フェノールフォーム 保温板 1種1号[0.022]
|  |  |  | 0239 | 標準_フェノールフォーム 保温板 1種2号[0.022]
|  |  |  | 9000 | （自由記入CD）

## 標準入力法_断熱材 (hidden)
R4.4時点マニュアル
分類 | 建材番号 | 建材名称 | 熱伝導率 [W/mK] | 容積比熱 [J/LK] | 比熱 [J/gK] | 密度 [g/L]
繊維系断熱材 | 121 | グラスウール断熱材 10K相当 | 0.05 | 8 | 0.84 | 10
| 122 | グラスウール断熱材 16K相当 | 0.045 | 13 | 0.84 | 16
| 123 | グラスウール断熱材 20K相当 | 0.042 | 17 | 0.84 | 20
| 124 | グラスウール断熱材 24K相当 | 0.038 | 20 | 0.84 | 24
| 125 | グラスウール断熱材 32K相当 | 0.036 | 27 | 0.84 | 32
| 126 | 高性能グラスウール断熱材 16K相当 | 0.038 | 13 | 0.84 | 16
| 127 | 高性能グラスウール断熱材 24K相当 | 0.036 | 20 | 0.84 | 24
| 128 | 高性能グラスウール断熱材 32K相当 | 0.035 | 27 | 0.84 | 32
| 129 | 高性能グラスウール断熱材 40K相当 | 0.034 | 34 | 0.84 | 40
| 130 | 高性能グラスウール断熱材 48K相当 | 0.033 | 40 | 0.84 | 48
| 131 | 吹込み用グラスウール 13K相当 | 0.052 | 11 | 0.84 | 13
| 132 | 吹込み用グラスウール 18K相当 | 0.052 | 15 | 0.84 | 18
| 133 | 吹込み用グラスウール 30K相当 | 0.04 | 25 | 0.84 | 30
| 134 | 吹込み用グラスウール 35K相当 | 0.04 | 29 | 0.84 | 35
| 141 | 吹付けロックウール | 0.064 | 412 | 1.42 | 290
| 142 | ロックウール断熱材（マット） | 0.038 | 34 | 0.84 | 40
| 143 | ロックウール断熱材（フェルト） | 0.038 | 34 | 0.84 | 40
| 144 | ロックウール断熱材（ボード） | 0.036 | 67 | 0.84 | 80
| 145 | 吹込み用ロックウール 25K相当 | 0.047 | 21 | 0.84 | 25
| 146 | 吹込み用ロックウール 65K相当 | 0.039 | 55 | 0.84 | 65
| 161 | 吹込み用セルローズファイバー 25K | 0.04 | 47 | 1.88 | 25
| 162 | 吹込み用セルローズファイバー 45K | 0.04 | 85 | 1.88 | 45
| 163 | 吹込み用セルローズファイバー 55K | 0.04 | 103 | 1.88 | 55
発泡系断熱材 | 181 | 押出法ポリスチレンフォーム 保温板 1種 | 0.04 | 32.5 | 1.3 | 25
| 182 | 押出法ポリスチレンフォーム 保温板 2種 | 0.034 | 36.4 | 1.3 | 28
| 183 | 押出法ポリスチレンフォーム 保温板 3種 | 0.028 | 40.3 | 1.3 | 31
| 184 | A種ポリエチレンフォーム 保温板 1種2号 | 0.042 | 13 | 1.3 | 10
| 185 | A種ポリエチレンフォーム 保温板 2種 | 0.038 | 46 | 2.3 | 20
| 186 | ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 特号 | 0.034 | 35.1 | 1.3 | 27
| 187 | ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 1号 | 0.036 | 39 | 1.3 | 30
| 188 | ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 2号 | 0.037 | 32.5 | 1.3 | 25
| 189 | ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 3号 | 0.04 | 26 | 1.3 | 20
| 190 | ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 4号 | 0.043 | 19.5 | 1.3 | 15
| 201 | 硬質ウレタンフォーム 保温板 2種1号 | 0.023 | 60 | 1.7 | 35
| 202 | 硬質ウレタンフォーム 保温板 2種2号 | 0.024 | 43 | 1.7 | 25
| 203 | 吹付け硬質ウレタンフォームA種1 | 0.034 | 61 | 1.7 | 36
| 204 | 吹付け硬質ウレタンフォームA種3 | 0.04 | 26 | 1.7 | 15
| 221 | フェノールフォーム 保温板 1種1号 | 0.022 | 77 | 1.7 | 45
| 222 | フェノールフォーム 保温板 1種2号 | 0.022 | 43 | 1.7 | 25

## モデル建物法_断熱材 (hidden)
| 大分類 | 小分類 |  | 熱伝導率 W/(m•K)
1 | グラスウール断熱材通常品 | ＊ | グラスウール断熱材１０K | 0.05
2 |  |  | グラスウール断熱材１２K | 0.045
3 |  |  | グラスウール断熱材１６K | 0.045
4 |  |  | グラスウール断熱材２０K | 0.042
5 |  |  | グラスウール断熱材２４K | 0.038
6 |  |  | グラスウール断熱材３２K | 0.036
7 |  |  | グラスウール断熱材４０K | 0.036
8 |  |  | グラスウール断熱材４８K | 0.035
9 |  |  | グラスウール断熱材６４K | 0.035
10 |  |  | グラスウール断熱材８０K | 0.033
11 |  |  | グラスウール断熱材９６K | 0.033
12 | グラスウール断熱材高性能品 | ＊ | 高性能グラスウール断熱材１０K | 0.047
13 |  |  | 高性能グラスウール断熱材１２K | 0.043
14 |  |  | 高性能グラスウール断熱材１４Ｋ | 0.038
15 |  |  | 高性能グラスウール断熱材１６K | 0.038
16 |  |  | 高性能グラスウール断熱材２０K | 0.038
17 |  |  | 高性能グラスウール断熱材２４K | 0.036
18 |  |  | 高性能グラスウール断熱材２８K | 0.036
19 |  |  | 高性能グラスウール断熱材３２K | 0.035
20 |  |  | 高性能グラスウール断熱材３６K | 0.034
21 |  |  | 高性能グラスウール断熱材３８K | 0.034
22 |  |  | 高性能グラスウール断熱材４０K | 0.034
23 |  |  | 高性能グラスウール断熱材４８K | 0.033
24 | 吹込み用グラスウール断熱材 | ＊ | 天井用 | 0.052
25 |  |  | 屋根•床•壁用 | 0.04
26 | ロックウール断熱材 | ＊ | ロックウール断熱材•マット 24Ｋ以上 | 0.039
27 |  |  | ロックウール断熱材•マット 30K以上 | 0.038
28 |  |  | ロックウール断熱材•マット 40K以上 | 0.037
29 |  |  | ロックウール断熱材•フェルト | 0.038
30 |  |  | ロックウール断熱材•ボード | 0.036
31 | 吹込み用ロックウール断熱材 | ＊ | 天井用 | 0.047
32 |  |  | 屋根•床•壁用 | 0.038
33 | 吹付けロックウール |  | 吹付けロックウール | 0.064
34 | 吹込み用セルローズファイバー断熱材 | ＊ | 天井用•屋根•床•壁用 | 0.04
35 | 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 | ＊ | 押出法ポリスチレンフォーム１種 | 0.04
36 |  |  | 押出法ポリスチレンフォーム２種 | 0.034
37 |  |  | 押出法ポリスチレンフォーム３種 | 0.028
38 | ポリエチレンフォーム断熱材 | ＊ | A 種ポリエチレンフォーム保温板 1 種 | 0.042
39 |  |  | A 種ポリエチレンフォーム保温板 2 種 | 0.038
40 |  |  | A 種ポリエチレンフォーム保温板 3 種 | 0.034
41 | ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材 |  | ビーズ法ポリスチレンフォーム 1 号 | 0.034
42 |  |  | ビーズ法ポリスチレンフォーム 2 号 | 0.036
43 |  |  | ビーズ法ポリスチレンフォーム 3 号 | 0.038
44 |  | ＊ | ビーズ法ポリスチレンフォーム 4 号 | 0.041
45 | 硬質ウレタンフォーム断熱材 | ＊ | 硬質ウレタンフォーム 1 種 | 0.029
46 |  |  | 硬質ウレタンフォーム 2 種 1 号 | 0.023
47 |  |  | 硬質ウレタンフォーム 2 種 2 号 | 0.024
48 |  |  | 硬質ウレタンフォーム 2 種 3 号 | 0.027
49 |  |  | 硬質ウレタンフォーム 2 種 4 号 | 0.028
50 | 吹付け硬質ウレタンフォーム |  | 吹付け硬質ウレタンフォーム A 種１ | 0.034
51 |  |  | 吹付け硬質ウレタンフォーム A 種１H | 0.026
52 |  | ＊ | 吹付け硬質ウレタンフォーム A 種３ | 0.04
53 | フェノールフォーム断熱材 |  | フェノールフォーム１種 | 0.022
54 |  | ＊ | フェノールフォーム 2 種 1 号 | 0.036
55 |  |  | フェノールフォーム 2 種 2 号 | 0.034
56 |  |  | フェノールフォーム 2 種 3 号 | 0.028
57 |  |  | フェノールフォーム 3 種 1 号 | 0.035
58 | インシュレーションファイバー断熱材 |  | ファイバーマット | 0.04
59 |  | ＊ | ファイバーボード | 0.052

## xls11_建物概要 (hidden)
建物ID | 千代田区番号 | 協議段階 | 提出日 | 建築主_氏名 | 建築主_住所 | 設計者_氏名 | 設計者_住所 | 建物_名称 | 建物_所在地 | 地域 | 用途_事務所 | 用途_ホテル | 用途_病院 | 用途_物販店舗 | 用途_学校 | 用途_飲食店 | 用途_集会所 | 用途_住宅 | 用途_その他 | 用途_その他_内容 | 予定_着手日 | 予定_竣工日 | 敷地面積 | 建築面積 | 延床面積 | 延床面積_計算対象 | 階数_地上 | 階数_地下 | 複合建築物 | 新築 | 増築 | 改築
2017998 | Demo998 | 3 | 2025-11-04 | M株式会社 | 千代田区大手町一丁目○番地○号 | 株式会社N設計 | 千代田区飯田橋一丁目○番地○号 | ○●○●ビル | 千代田区九段北○丁目○番地○号 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2025-08-31 | 2026-08-31 | 1500 | 1000 | 6000 | 5000 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0

## xls12_設備概要 (hidden)
建物ID | 協議段階 | 構造_RC造 | 構造_SRC造 | 構造_S造 | 構造_木造 | 構造_その他 | 構造_その他_内容 | 対象面積1_用途 | 対象面積1_延床 | 対象面積2_用途 | 対象面積2_延床 | 対象面積3_用途 | 対象面積3_延床 | 対象面積4_用途 | 対象面積4_延床 | 制度適用_有無 | 制度適用_内容 | 周辺開発計画_有無 | 周辺開発計画_内容 | 熱源_DHC受入 | 熱源_中央熱源方式 | 熱源_分散熱源_ビルマル | 空調_各階空調機 | 空調_分散空調_ビルマル | 空調_中央空調機 | 空調_その他 | 空調_その他_内容 | 受電方式_特別高圧 | 受電方式_高圧 | 受電方式_低圧 | 都市開発諸制度の適用_再開発等促進区を定める地区計画 | 都市開発諸制度の適用_高度利用地区 | 都市開発諸制度の適用_特定街区 | 都市開発諸制度の適用_総合設計 | 工事種別_新築 | 工事種別_増築 | 工事種別_改築
2017998 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 事務所 | 4000 | 物販店舗 | 1000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0

## xls13_環境対策 (hidden)
建物ID | 協議段階 | 省CO2目標率 | 目標率_未満時理由 | 省CO2建築手法_LowEガラス | 省CO2建築手法_複層ガラス | 省CO2建築手法_庇ルーバー | 省CO2建築手法_外壁高断熱化 | 省CO2建築手法_外壁高断熱化_屋根CD | 省CO2建築手法_外壁高断熱化_屋根mm | 省CO2建築手法_外壁高断熱化_屋根自由記述 | 省CO2建築手法_外壁高断熱化_壁CD | 省CO2建築手法_外壁高断熱化_壁mm | 省CO2建築手法_外壁高断熱化_壁自由記述 | 省CO2設備手法_高効率分散熱源 | 省CO2設備手法_高効率中央熱源 | 省CO2設備手法_高効率空調機 | 省CO2設備手法_変流量制御 | 省CO2設備手法_大温度差送水 | 省CO2設備手法_変風量制御 | 省CO2設備手法_外気導入量制御 | 省CO2設備手法_外気冷房 | 省CO2設備手法_自然換気 | 省CO2設備手法_全熱交換器 | 省CO2設備手法_駐車場換気量制御 | 省CO2設備手法_機械室換気量制御 | 省CO2設備手法_LED照明 | 省CO2設備手法_LED照明_範囲 | 省CO2設備手法_照明制御 | 省CO2設備手法_照明制御_種類 | 省CO2設備手法_高効率給湯機 | 省CO2設備手法_自動給湯栓 | 省CO2設備手法_小流量シャワー | 省CO2設備手法_配管保温仕様1 | 省CO2設備手法_BEMS | 省CO2設備手法_見える化装置 | 省CO2設備手法_その他 | 省CO2設備手法_その他_内容 | 創エネ手法_コージェネ | 創エネ手法_太陽光発電 | 創エネ手法_太陽光発電_容量kW | 創エネ手法_その他 | 創エネ手法_その他_内容 | 未利用エネ_下水熱 | 未利用エネ_河川水熱 | 未利用エネ_地下鉄排熱 | 未利用エネ_地中熱 | 未利用エネ_バイオマス | 未利用エネ_太陽熱利用 | 未利用エネ_その他 | 未利用エネ_その他_内容 | DHC区域_区域CD | DHC区域_区域名称 | DHC導入_導入CD | DHC導入_導入しない_理由 | 特電_導入CD | 面的_エネ対策CD | 面的_その他_内容→CO列で参照に変更 | AEMS_導入CD | 地域CO2取組_CD | 地域CO2取組_内容 | 地域CO2削減目標_CD | 地域CO2削減目標_per | 省CO2対策の概要 | 非常時対応_発電機 | 非常時対応_その他 | 非常時対応_その他_内容 | オゾン層保護_破壊物質_不使用 | オゾン層保護_温暖化係数小_使用 | 被覆対策_被覆材 | 被覆対策_屋上壁面緑化 | 被覆対策_高反射率塗料 | 水循環_雨水利用設備 | 水循環_雨水浸透施設 | 生態系配慮_敷地内緑化 | 省CO2設備手法_高効率電動機 | 省CO2設備手法_インバータ制御 | 省CO2設備手法_送風量制御 | 省CO2設備手法_人感センサ | 省CO2設備手法_人感センサ_範囲 | 省CO2設備手法_明るさセンサ | 省CO2設備手法_明るさセンサ_範囲 | 省CO2設備手法_スケジュール | 省CO2設備手法_照度補正 | 省CO2設備手法_自動給湯栓 | 省CO2設備手法_小流量シャワー | 省CO2設備手法_スケジュール_範囲 | 面的_DHC導入 | 面的_DHC導入_区域名称 | 面的_DHC受入 | 面的_DHC受入_区域名称 | 面的_熱融通 | 面的_電力融通 | 面的_AEMS | 面的_その他 | 面的_その他_内容 | 洪水ハザード_エリア内 | 洪水ハザード_エリア外 | 浸水深_0.5m未満 | 浸水深_3m未満 | 浸水深_5m未満 | 浸水深_5m以上 | 浸水対策_浸水リスクの低い場所への電気設備の設置 | 浸水対策_出入口等における止水板の設置 | 浸水対策_その他 | 浸水対策_その他_内容 | 浸水対策＿ソフト面対策 | 浸水対策＿ソフト面対策内容 | 備考欄 | 昇降機_交流帰還制御 | 昇降機_VVVF（回生なし） | 昇降機_VVVF（回生あり）
2017998 | 3 |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0235 | 80 |  | 0235 | 50 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [19 empty] | 1 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | トイレ | 1 | 共用部 | 0 | #REF! | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 入居者へ浸水リスクの周知、訓練の実施、土のう袋の準備 |  | 0 | 0 | 0

## xls14_建物性能 (hidden)
建物ID | 協議段階 | 基準一次エネ消費量_GJ_年 | 基準一次エネ消費量_MJ_m2年 | 設計一次エネ消費量_GJ_年 | 設計一次エネ消費量_MJ_m2年 | 一次エネ消費削減量_GJ_年 | 一次エネ消費削減量_MJ_m2年 | BEI | 計算プログラム | PAL_基準_MJ_m2年 | PAL_設計値_MJ_m2年 | PAL_BPI | 空調_一次エネ_基準_GJ_年 | 空調_一次エネ_設計値_GJ_年 | 空調_一次エネ_基準_MJ_m2年 | 空調_一次エネ_設計値_MJ_m2年 | 空調_BEI | 空調以外_一次エネ_基準_GJ_年 | 空調以外_一次エネ_設計値_GJ_年 | 空調以外_一次エネ_基準_MJ_m2年 | 空調以外_一次エネ_設計値_MJ_m2年 | 空調以外_BEI | 照明_一次エネ_基準_GJ_年 | 照明_一次エネ_設計値_GJ_年 | 照明_一次エネ_基準_MJ_m2年 | 照明_一次エネ_設計値_MJ_m2年 | 照明_BEI | 給湯_一次エネ_基準_GJ_年 | 給湯_一次エネ_設計値_GJ_年 | 給湯_一次エネ_基準_MJ_m2年 | 給湯_一次エネ_設計値_MJ_m2年 | 給湯_BEI | 昇降機_一次エネ_基準_GJ_年 | 昇降機_一次エネ_設計値_GJ_年 | 昇降機_一次エネ_基準_MJ_m2年 | 昇降機_一次エネ_設計値_MJ_m2年 | 昇降機_BEI | 効率化創エネ量_一次エネ_設計値_GJ_年 | 効率化創エネ量_一次エネ_設計値_MJ_m2年 | その他_一次エネ_基準_GJ_年 | その他_一次エネ_設計値_GJ_年 | その他_一次エネ_基準_MJ_m2年 | その他_一次エネ_設計値_MJ_m2年 | その他_BEI | 電力需要_最大kW | 省エネ性能_削減率 | 省エネ性能_結果 | 省エネ性能_CO2排出削減量_tCO2年 | 35%削減未達理由_コスト | 36%削減未達理由_運用上の制約 | 37%削減未達理由_スケルトン施工 | 千代田区低炭素助成制度申請予定
2017998 | 3 | 4492 | 898.4 | 7092 | 1418.4 | 2600 | 520 | 0.63339 | モデル建物法 |  |  |  | 4569.5 | 2647 | 913.9 | 529.4 | 0.57928 | 68.5 | 55 | 13.7 | 11 | 0.80292 | 2285 | 1801 | 457 | 360.2 | 0.78818 | 65 | 81.5 | 13 | 16.3 | 1.2538 | 104 | 106 | 20.8 | 21.2 | 1.0192 | -198.5 | -39.7 | 1908 | 1908 | 381.6 | 381.6 | 1 |  | 36 | 努力目標達成 | 127 | 0 | 0 | 0 | 1

## xls15_備考 (hidden)
建物ID | 協議段階 | 協議メモ | 完了欄 | 受付欄
2017998 | 3