## 事前協議書
| 千代田区建築物環境計画書制度 事前協議書（住宅） | [20 empty] | 建物ID | 2017999 | 千代田区番号 | Demo999
| 提出日 |  |  | 2026-04-01 |  |  |  | 協議の段階 |  |  |  | 工事完了時 |  |  |  |  | 工事種別 | 新築 |  | ※ | ↓xls11_建物概要 | 協議の段階 | 5 | →（事前協議時:2,計画時:3,変更時:4,工事完了時:5） |  |  |  | 工事種別 | 新築 | 1 | 増築 | 0 | 改築 | 0
| 建築主 | 氏名 |  | M株式会社 | [15 empty] | ※
|  | 住所 |  | 千代田区大手町一丁目○番地○号 | [15 empty] | ※
| 設計者 | 氏名 |  | 株式会社N設計 | [15 empty] | ※
|  | 住所 |  | 千代田区飯田橋一丁目○番地○号 | [15 empty] | ※
| 建築計画 | 建築物の名称 |  | ○○○△マンション | [15 empty] | ※
|  | 建築物の所在地 |  | 千代田区九段北○丁目○番地○号 | [15 empty] | ※
|  | 用途 |  | □ | 分譲集合住宅 |  |  | ■ | 賃貸集合住宅 |  |  | □ | 戸建住宅（複合ビルの一戸を含む） | [6 empty] | ※ | 用途 | 分譲集合住宅 | 0 | 賃貸集合住宅 | 1 | 戸建住宅（複合ビルの一戸を含む） |  |  | 0
|  |  |  | □ | 事務所 |  |  | □ | ホテル |  |  | □ | 病院 |  |  | □ | 物販店舗 |  |  | ※
|  |  |  | □ | 学校 |  |  | □ | 飲食店 |  |  | □ | 集会所 |  |  | □ | その他 |  |  | ※
|  | 工事期間 |  | 工事着手 |  |  | 2024-08-31 |  |  |  |  | 竣工日 |  | 2026-03-31 | [5 empty] | ※
|  | 複合建築物 |  | ■ | 非住宅と住宅の複合建築物 | [14 empty] | ※ | 複合建築物 | 非住宅と住宅の複合建築物 |  | 1
|  | 建築面積／敷地面積 |  | 建築面積 |  | 1000 |  |  | ㎡ |  | 敷地面積 | 1500 |  |  | ㎡ |  |  |  |  | ※
|  | 延べ面積 |  | 延べ面積 |  | 5000 |  | ㎡ | 計算書対象床面積の合計（共用部計算省略時は専有部面積を入力） | [7 empty] | 5000 |  | ㎡ | ※
|  | 階数 |  | 地上 | 5 | 階 |  |  | 地下 | 0 | 階 |  |  | 総戸数 | 50 | 戸 |  |  |  | ※
|  | 構造 |  | ■ | ＲＣ造 |  |  | □ | ＳＲＣ造 |  |  | □ | S造 | [6 empty] | ※ | ↓xls12_設備概要 | ＲＣ造 | 1 | ＳＲＣ造 | 0 | S造 | 0
|  |  |  | □ | 木造 |  |  | □ | その他 （ | [9 empty] | ） | ※ |  | 木造 | 0 | その他 （ | 0
|  | 用途別床面積の合計 （計算対象部分） |  | 用途： | 賃貸集合住宅 |  |  | 5000 |  | ㎡ | 用途： | [5 empty] | ㎡ |  |  | ※
|  |  |  | 用途： | [5 empty] | ㎡ | 用途： | [5 empty] | ㎡ |  |  | ※
|  | 都市開発諸制度等の適用 |  | □ | 再開発等促進区を定める地区計画 | [5 empty] | □ | 高度利用地区 |  |  |  | □ | 特定街区 |  |  | ※ | 都市開発諸制度等の適用 | 再開発等促進区を定める地区計画 |  |  | 0 | 高度利用地区 | 0 | 特定街区 | 0
|  |  |  | □ | 総合設計 |  |  | □ | その他 （ | [9 empty] | ） | ※ |  | 総合設計 | 0 | その他 （ | 0
| 専用部 設備概要 | 空調システム |  | □ | なし（入居者設置） |  |  | ■ | 個別エアコン |  |  | □ | セントラルエアコン |  |  | □ | 床暖房 |  |  | ※ | 空調システム | なし（入居者設置） |  | 0 | 個別エアコン |  | 1 | セントラルエアコン |  | 0 | 床暖房 |  | 0
|  | 給湯システム |  | ■ | ガス給湯機 |  |  | □ | ヒートポンプ給湯機 |  |  | □ | 電気温水器 | [6 empty] | ※ | 給湯システム | ガス給湯機 |  | 1 | ヒートポンプ給湯機 |  | 0 | 電気温水器 |  | 0
|  |  |  | ■ | その他 （ |  | 設備手法のその他 | [11 empty] | ） | ※ |  | その他 （ |  | 1
| 共用部 設備概要 | 空調システム |  | ■ | マルチエアコン |  |  | □ | 個別エアコン |  |  | □ | なし | [6 empty] | ※ | 空調システム | マルチエアコン |  | 1 | 個別エアコン |  | 0 | なし |  | 0
|  | 昇降機 |  | ■ | エレベーター |  |  | □ | エスカレーター | [10 empty] | ※ |  | エレベーター |  | 1 | エスカレーター |  | 0
|  | 受電方式 |  | □ | 特別高圧 |  |  | □ | 高圧 |  |  |  | □ | 低圧 | [5 empty] | ※ |  |  |  | 0
| 採用する 省CO2対策 | 省CO2建築手法 |  | ■ | Low-E複層ガラス |  |  | ■ | 複層ガラス |  |  | ■ | 二重サッシ |  | ■ | 庇・ルーバー・バルコニー |  |  |  | ※ | ↓xls13_環境対策 | Low-E複層ガラス |  | 1 | 複層ガラス |  | 1 | 二重サッシ |  | 1 | 庇・ルーバー・バルコニー |  | 1
|  |  |  | ■ | 屋根高断熱化 （屋根断熱材： |  |  |  |  | 硬質ウレタンフォーム 保温板 2種2号[0.024] | [6 empty] | を | 75 | mm） | ※ | 省CO2建築手法 | 屋根高断熱化 （屋根断熱材： |  | 1 | CD | 0235
|  |  |  | ■ | 壁高断熱化 （壁断熱材： |  |  |  |  | 硬質ウレタンフォーム 保温板 2種2号[0.024] | [6 empty] | を | 50 | mm） | ※ |  | 壁高断熱化 （壁断熱材： |  | 1 | CD | 0235
|  | 省CO2設備手法 ※高効率分散熱源、全熱交換器においては過半以上で採用とする。その他の項目は一部採用とする。 | 空調 | ■ | 高効率エアコン：区分（い）等 | [6 empty] | □ | 小能力時高効率型コンプレッサー | [6 empty] | ※ | 空調 | 高効率エアコン：区分（い）等 |  | 1 | 小能力時高効率型コンプレッサー |  | 0
|  |  | 換気 | □ | 駐車場換気量制御 |  |  | □ | 機械室換気量制御 |  |  | ■ | 全熱交換器 |  |  | ■ | 自然換気(自動制御) |  |  | ※ | 換気 | 駐車場換気量制御 |  | 0 | 機械室換気量制御 |  | 0 | 全熱交換器 |  | 1 | 自然換気(自動制御) |  | 1
|  |  |  | □ | 高効率電動機 |  |  | □ | 径の太いダクト |  |  | □ | DCモータ | [6 empty] | ※ |  | 高効率電動機 |  | 0 | 径の太いダクト |  | 0 | DCモータ |  | 0
|  |  | 照明 | ■ | 人感センサ |  | （範囲： | トイレ | [10 empty] | ） | ※ | 照明 | 人感センサ |  | 1
|  |  |  | ■ | 明るさセンサ |  | （範囲： | 専有部、廊下 | [10 empty] | ） | ※ |  | 明るさセンサ |  | 1
|  |  |  | ■ | スケジュール制御 |  |  | （範囲： | [10 empty] | ） | ※ |  | スケジュール制御 |  | 1
|  |  | 給湯 | ■ | 高効率給湯機 |  |  | □ | 手元止水 |  |  | ■ | 小流量シャワー |  |  | □ | 水優先吐水 |  |  | ※ | 給湯 | 高効率給湯機 |  | 1 | 手元止水 |  | 0 | 小流量シャワー |  | 1 | 水優先吐水 |  | 0
|  |  |  | ■ | 高断熱浴槽 |  |  | □ | ヘッダー方式(13A以下) | [10 empty] | ※ |  | 高断熱浴槽 |  | 1 | ヘッダー方式(13A以下) |  | 0
|  |  | 昇降機 | ■ | VVVF（回生なし） |  |  | □ | VVVF（回生あり） | [10 empty] | ※ | 昇降機 | VVVF（回生なし） |  | 1 | VVVF（回生あり） |  | 0
|  |  | その他 | ■ | HEMS | [14 empty] | ※ |  | HEMS |  | 1
|  |  |  | □ | その他 （ | [13 empty] | ） | ※ |  | その他 （ |  | 0
|  | 創エネ手法 |  | ■ | 太陽光発電 |  | 10 |  | kW |  |  | ■ | コージェネ | [6 empty] | ※ | 創エネ手法 | 太陽光発電 |  | 1 | コージェネ |  | 1
|  |  |  | □ | その他 （ | [13 empty] | ） | ※ |  | その他 （ |  | 0
|  | 未利用・再生可能エネルギーの活用 |  | ■ | 下水熱 |  |  | □ | 河川水熱 |  |  | □ | 地下鉄排熱 |  |  | □ | 地中熱 |  |  | ※ | 未利用・再生可能エネルギーの活用 | 下水熱 |  | 1 | 河川水熱 |  | 0 | 地下鉄排熱 |  | 0 | 地中熱 |  | 0
|  |  |  | ■ | 太陽熱利用 |  |  | □ | その他 （ | [9 empty] | ） | ※ |  | 太陽熱利用 |  | 1 | その他 （ |  | 0
|  | 面的エネルギーの活用 |  | ■ | 地域冷暖房(DHC)の受入 |  |  |  | （区域名称： |  | DHC受入区域 | [7 empty] | ） | ※ | 面的エネルギーの活用 | 地域冷暖房(DHC)の受入 |  | 1
|  |  |  | □ | AEMS（エリアエネルギーマネジメントシステム） | [14 empty] | ※ |  | AEMS（エリアエネルギーマネジメントシステム） |  | 0
|  |  |  | ■ | その他 （ |  | 面的エネルギーのその他 | [11 empty] | ） | ※ |  | その他 （ |  | 1
| 浸水対策 | ハザードマップ |  | ■ | ハザードエリア内 |  |  | □ | ハザードエリア外 | [10 empty] | ※ | ハザードマップ | ハザードエリア内 |  | 1 | ハザードエリア外 |  | 0
|  | 浸水深（エリア内時記入） |  | ■ | 0.5m未満 |  |  | □ | 3m未満 |  |  | □ | 5m未満 |  |  | □ | 5m以上 |  |  | ※ | 浸水深（エリア内時記入） | 0.5m未満 |  | 1 | 3m未満 |  | 0 | 5m未満 |  | 0 | 5m以上 |  | 0
|  | 実施する浸水対策 |  | ■ | 浸水リスクの低い場所への電気設備の設置 | [6 empty] | ■ | 出入口等における止水板の設置 | [6 empty] | ※ | 実施する浸水対策 | 浸水リスクの低い場所への電気設備の設置 |  |  | 1 | 出入口等における止水板の設置 |  |  | 1
|  |  |  | ■ | ソフト面の対策 |  |  | （ | 入居者へ浸水リスクの周知、訓練の実施、土のう袋の準備 | [9 empty] | ） | ※ |  | ソフト面の対策 |  | 1
|  |  |  | □ | その他 （ | [13 empty] | ） | ※ |  | その他 （ |  | 0
| 被覆対策 | 緑の量、質の確保 生態系への配慮 |  | □ | 建築物上の緑化、壁面の緑化 | [14 empty] | ※ | 緑の量、質の確保 生態系への配慮 | 建築物上の緑化、壁面の緑化 |  |  | 0
|  |  |  | ■ | 千代田区緑化推進要綱の基準を満足 | [6 empty] | ※対象：敷地面積250㎡以上 | [7 empty] | ※ |  | 千代田区緑化推進要綱の基準を満足 |  |  | 1
|  |  |  | □ | 地表面または屋上に保水性の高い被覆材を採用 | [7 empty] | □ | 屋上に高反射率塗料を塗布 | [5 empty] | ※ |  | 地表面または屋上に保水性の高い被覆材を採用 |  |  | 0 | 屋上に高反射率塗料を塗布 |  | 0
| 水循環 |  |  | □ | 雨水または中水を利用する設備を設置 | [14 empty] | ※ | 水循環 | 雨水または中水を利用する設備を設置 |  |  | 0
|  |  |  | ■ | 雨水を浸透させる施設を設置（雨水浸透ます、透水性舗装、地表面の緑化、玉石敷き 等） | [14 empty] | ※ |  | 雨水を浸透させる施設を設置（雨水浸透ます、透水性舗装、地表面の緑化、玉石敷き 等） |  |  | 1
| 千代田区低炭素助成制度 |  |  | ■ | 申請を検討している（もしくは申請予定） | [6 empty] | ※申請対象：延べ面積5,000㎡以下 | [7 empty] | ※ | 千代田区低炭素助成制度 | 申請を検討している（もしくは申請予定） |  |  | 1
| 備考欄(公開用) |  |  | 外皮性能は仕様基準等で計算
| 備考欄（非公開用） |  |  | 完了時には高効率エアコン等を採用し、努力目標を達成した
| 建物性能 | 省エネルギー基準 |  | 設計一次エネルギー消費量（その他を除く） | [5 empty] | 3144 |  | GJ/年 |  | 628.8 |  | MJ/㎡・年 |  |  |  |  | ↓xls14_建物性能
|  |  |  | 基準一次エネルギー消費量（その他を除く） | [5 empty] | 3947 |  | GJ/年 |  | 789.4 |  | MJ/㎡・年 | [7 empty] | 154.056 | [t-CO2・年]←計算対象延床面積の基準値CO2排出量
|  |  |  | 一次エネルギー消費削減量 | [5 empty] | 803 |  | GJ/年 |  | 160.6 |  | MJ/㎡・年 | [7 empty] | 193.403 | [t-CO2・年]←計算対象延床面積の設計値CO2排出量
|  |  |  | BEI（設計値/基準値） | [5 empty] | 0.8 |  |  |  |  | 共用部計算： | 対象 | [7 empty] | 39 | [t-CO2・年]←計算対象延床面積の削減量CO2排出量(小数点第1位切り捨て)
|  |  |  | UA値：（住戸全体平均） | [5 empty] | ー |  | W/（㎡・K) |  | ηAC | ー
[8 empty] | BEI代表住戸 |  |  | BEI最大住戸 |  |  | 共用部
|  |  |  | UA値：（対象床面積） |  |  |  | 0.66 | 70 |  | 0.85 | 90
|  |  |  | 一次エネルギー消費量[GJ/年・戸] |  |  |  | 設計値 | 基準値 | BEI | 設計値 | 基準値 | BEI | 一次エネルギー消費量[GJ/年] |  |  | 設計値 | 基準値 | BEI
|  |  |  | 暖房 |  |  |  | 13.2 | 12.4 | 1.07 | 20.2 | 18.6 | 1.09 | 空調 |  |  | 548.1 | 520 | 1.06
|  |  |  | 冷房 |  |  |  | 4.1 | 3.943 | 1.04 | 5.8 | 5 | 1.16 | 換気 |  |  | 120.6 | 142.5 | 0.85
|  |  |  | 換気 |  |  |  | 4.4 | 2.639 | 1.67 | 5.4 | 3.8 | 1.43 | 照明 |  |  | 305.4 | 449 | 0.69
|  |  |  | 給湯 |  |  |  | 13.5 | 18.2 | 0.75 | 18.3 | 25.4 | 0.73 | 給湯 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 照明 |  |  |  | 5.2 | 7.7 | 0.68 | 8.4 | 12.5 | 0.68 | 昇降機 |  |  | 80 | 80 | 1
|  |  |  | 太陽光発電等による削減量 |  |  |  | -10.477 |  |  | -10.477 |  |  | 効率化設備創エネルギー量 |  |  | 0
|  |  |  | その他 |  |  |  | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | 1 | その他 |  |  | 1.4 | 1.4 | 1 |  | 創エネ量 | 0.6615 |  | 0.049 | [t-CO2/GJ]
|  |  |  | 合計（その他を除く） |  |  |  | 30 | 44.9 | 0.67 | 47.7 | 65.3 | 0.74 | 合計（その他を除く） |  |  | 1054.1 | 1191.5 | 0.89 |  |  |  |  | ※49.0[kg-CO2/GJ]（千代田区版単位一次エネルギー消費量当りのCO2排出量）
|  | 電力需要 |  | 最大電力 | [5 empty] | kW
|  | 省エネルギー性能 |  | 削減率（努力目標20%) | [5 empty] | 20 |  | % | 努力目標達成
|  |  |  | CO2排出削減量 | [5 empty] | 39.347 |  | t-CO2・年 | [10 empty] | 39.347 | [t-CO2・年]←計算対象延べ面積の削減量CO2排出量(小数点第一位切り捨て)
|  | 削減率20％未満の場合は理由 |  | □ | 建設コスト |  |  | □ | 運用上の制約 |  |  |  | □ | 仕様基準(一次エネ) | [6 empty] | 削減率20％未満の場合は理由 | 建設コスト | 0 | 運用上の制約 | 0 | 仕様基準(一次エネ) |  | 0
|  |  |  | □ | その他 （ | [13 empty] | ） |  |  | その他 （ | 0
| 協議メモ | [14 empty] | 受付欄 | [6 empty] | 0.049 | [t-CO2/GJ]※49.0[kg-CO2/GJ]（千代田区版単位一次エネルギー消費量当りのCO2排出量）
| 事前協議開始時、事前協議時に、本書を区に提出・協議を実施し、受付印を受けてください。 | [17 empty] | 2026.04
事前協議開始時に、”※”で示した項目は、わかる範囲で全て記入してください。
計画の進捗や協議の経過に応じて、内容を更新してください。
建物性能の項目は、省エネルギー計算が完了次第記入して提出してください。
住宅のCO2削減目標は、経過措置として20％としております。
↓非表示
CO2削減率
努力目標
20％
Note on B4: 連名の場合は代表1社を記入ください。（例：○○会社 その他3社） その他の事業者は第二号様式（事業者連名用別用紙）に記入ください。
Note on C6: 法人にあっては名称、代表者の氏名
Note on C7: 法人にあっては主たる事務所の所在地
Note on F54: 例：入居者へ浸水リスクの周知、訓練の実施、土のう袋の準備等
Note on B62: 環境評価書に削減率が表示されない場合は理由を記入ください。(例：仕様基準を使用等) またチェック項目にない省エネ技術、PRしたい取組み内容等があれば記入ください。
Note on B63: 外皮性能を仕様基準など、非公開で千代田区へ伝えておきたい情報等があれば記載
Note on E68: 平均値を算出される場合は「住宅外皮性能集計ツール」を使用ください。もしくは最大値を記入ください。
Note on O68: 平均値を算出される場合は「住宅外皮性能集計ツール」を使用ください。もしくは最大値を記入ください。

## 環境評価書
[16 empty] | □ | 計画時 |  |  | 計画時 | □ | 4
| 千代田区建築物環境計画書制度 環境評価書（複合：住宅） | [14 empty] | □ | 変更時 |  |  | 変更時 | □ |  | 千代田区建築物環境計画書制度 環境評価書（住宅）
[16 empty] | ■ | 工事完了時 |  |  | 工事完了時 | ■ |  | 千代田区建築物環境計画書制度 環境評価書（複合：住宅）
| 建築物の名称 |  |  | ○○○△マンション | [26 empty] | 削減率のランク表示
| 建物用途 |  | 賃貸集合住宅 | [7 empty] | 敷地面積 | 1500 |  | ㎡ | [5 empty] | 建物用途 | 賃貸集合住宅 | [9 empty] | 0
| 建築物の所在地 |  | 千代田区九段北○丁目○番地○号 | [7 empty] | 建築面積 | 1000 |  | ㎡
[11 empty] | 延べ面積 | 5000 |  | ㎡ ： 計算対象 |  |  | 5000 |  | ㎡
[11 empty] | 階数 | 地上 | 5 | 階 | 地下 | 0 | 階
| 竣工日 |  | 2026-03-31 | [7 empty] | 構造、総戸数 | ＲＣ造 | [5 empty] | 50 | 戸 | 構造、総戸数 | ＲＣ造
| 省CO2効果 | [29 empty] | 20 | #VALUE!
[9 empty] | 省エネルギー基準 | [10 empty] | 削減率ランク | Grade_mark_Good
|  | 削減率 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 設計一次エネルギー消費量 |  |  |  | 3144 |  | [GJ/年]
[10 empty] | 基準一次エネルギー消費量 |  |  |  | 3947 |  | [GJ/年] |  |  |  | 仕様基準 | 非表示
|  | 20 | ％ | [6 empty] | BEI（設計値/基準値） |  |  |  | 0.8
[10 empty] | 共用部の計算 |  |  |  | 対象
| 優良環境建築 | [7 empty] | CO2排出量
[10 empty] | 設計値 |  |  |  | 154 |  | [t-CO2・年]
[10 empty] | 基準値 |  |  |  | 193.4 |  | [t-CO2・年] |  |  |  | 千代田区独自係数 |  | 0.049 | [t-CO2/GJ]
[10 empty] | 削減量 |  |  |  | 39 |  | [t-CO2・年] |  |  |  | 削減量 |  | 削減量39t-CO2
[10 empty] | 削減率 |  |  |  | 20 |  | ％ | [14 empty] | 35 | #VALUE!
| 外皮性能 | [18 empty] | CO2排出量[t-CO2・年] |  |  | 共用部計算実施 | 1 | BEI代表住戸 |  | 共用部CO2排出量
| UA値（住戸全体平均） |  |  |  |  | ー |  | ［W/㎡・K］ | [12 empty] | BEI代表住戸 |  | 共用部 |  | グラフ内訳用 |  | 基準値 | 1191.5 | 58.3835 | [t-CO2・年]
| ηAC |  |  |  |  | ー | [14 empty] | 基準値 | 設計値 | 基準値 | 設計値 | 基準値 | 設計値 | 設計値 | 1054.1 | 51.6509 | [t-CO2・年]
[20 empty] | 空調 | 16.343 | 17.3 | 25.48 | 26.8569 | 74.6439 | 86.0301 | 創エネ | 0 | 0 | [t-CO2・年]
[20 empty] | 換気 | 2.639 | 4.4 | 6.9825 | 5.9094 | 14.9213 | 20.9592
[20 empty] | 照明 | 7.7 | 5.2 | 22.001 | 14.9646 | 45.1646 | 32.7508 |  | 基準値 | 設計値
[20 empty] | 給湯 | 18.2 | 13.5 | 0 | 0 | 54.7502 | 46.1756 | 棒グラフ全体 | 193.4 | 154
[20 empty] | 昇降機 |  |  | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 棒グラフ共用部 | 58.3835 | 51.6509
[20 empty] | 創エネ |  | -10.477 | 0 | 0 | 0 | -35.8357 | 棒グラフ専有部 | 135.0165 | 102.3491
[20 empty] | 合計 | 44.882 | 29.923 | 58.3835 | 51.6509 | 193.4 | 154
| 省CO2設備手法 | [8 empty] | 備考欄
| ■ | 高効率エアコン |  |  |  | ■ | 高効率給湯機 |  |  | 外皮性能は仕様基準等で計算 | [9 empty] | 高効率エアコン |  | ■ | 高効率給湯機 | ■
| □ | 小能力時高効率型コンプレッサー |  |  |  | □ | 手元止水 | [12 empty] | 小能力時高効率型コンプレッサー |  | □ | 手元止水 | □
| □ | 駐車場換気量制御 |  |  |  | ■ | 小流量シャワー | [12 empty] | 駐車場換気量制御 |  | □ | 小流量シャワー | ■
| □ | 機械室換気量制御 |  |  |  | □ | 水優先吐水 | [12 empty] | 機械室換気量制御 |  | □ | 水優先吐水 | □
| ■ | 全熱交換器 |  |  |  | ■ | 高断熱浴槽 | [12 empty] | 全熱交換器 |  | ■ | 高断熱浴槽 | ■
| ■ | 自然換気（自動制御） |  |  |  | □ | ヘッダ方式(13A以下) |  |  | 省CO2建築手法 | [9 empty] | 自然換気（自動制御） |  | ■ | ヘッダ方式(13A以下) | □
| □ | 高効率電動機 |  |  |  | ■ | HEMS |  |  | ■ | Low-E複層ガラス | [8 empty] | 高効率電動機 |  | □ | HEMS | ■ | Low-E複層ガラス |  | ■
| □ | 径の太いダクト |  |  |  | □ | その他 |  |  | ■ | 複層ガラス | [8 empty] | 径の太いダクト |  | □ | その他 | □ | 複層ガラス |  | ■
| □ | DCモータ | [7 empty] | ■ | 二重サッシ | [8 empty] | DCモータ |  | □ |  | □ | 二重サッシ |  | ■
[10 empty] | ■ | 庇・ルーバー・バルコニー | [13 empty] | 庇・ルーバー・バルコニー |  | ■
| ■ | 人感センサ | [7 empty] | ■ | 屋根高断熱化 |  |  |  | ■ | 壁高断熱化 |  |  |  | 人感センサ |  | ■ |  |  | 屋根高断熱化 |  | ■ | 壁高断熱化 | ■
| ■ | 明るさセンサ | [7 empty] | 面的エネルギー活用 | [9 empty] | 明るさセンサ |  | ■
| ■ | スケジュール制御 | [7 empty] | ■ | 地域冷暖房(DHC)の受入 | [8 empty] | スケジュール制御 |  | ■ |  |  | 地域冷暖房(DHC)の受入 |  | ■
| ■ | VVVF(回生なし) | [7 empty] | □ | AEMS | [8 empty] | VVVF(回生なし) |  | ■ |  |  | AEMS |  | □
| □ | VVVF(回生あり) | [7 empty] | ■ | その他 | [8 empty] | VVVF(回生あり) |  | □ |  |  | その他 |  | ■
[11 empty] | （面的エネルギーのその他） | [13 empty] | （面的エネルギーのその他） |  | ■
| 創エネ手法 | [8 empty] | 浸水対策
| ■ | コージェネ | [7 empty] | ■ | ハザードエリア内 |  |  |  | ■ | ソフト面の対策 |  |  |  | コージェネ |  | ■ |  |  | ハザードエリア内 |  | ■ | ソフト面の対策 | ■
| ■ | 太陽光発電 | [7 empty] | ■ | 浸水リスクの低い場所への電気設備の設置 | [8 empty] | 太陽光発電 |  | ■ |  |  | 浸水リスクの低い場所への電気設備の設置 |  | ■
| □ | その他 | [7 empty] | ■ | 出入口等における止水板の設置 | [8 empty] | その他 |  | □ |  |  | 出入口等における止水板の設置 |  | ■
[10 empty] | □ | その他 | [10 empty] | □ |  |  | その他 |  | □ |  | □
| 未利用・再生可能エネルギー活用 | [8 empty] | 環境負荷低減の取り組み
| ■ | 下水熱 |  |  |  | ■ | 太陽熱利用 |  |  | □ | 緑の量・質の確保、生態系への配慮 | [8 empty] | 下水熱 |  | ■ | 太陽熱利用 | ■ | 緑の量・質の確保、生態系への配慮 |  | □ | →建築物上の緑化、壁面の緑化
| □ | 河川水熱 |  |  |  | □ | その他 |  |  | ■ | 被覆対策 | [8 empty] | 河川水熱 |  | □ | その他 | □ | 被覆対策 |  | ■ | →被覆対策の項目すべてが対象
| □ | 地下鉄排熱 | [7 empty] | ■ | 水循環 | [8 empty] | 地下鉄排熱 |  | □ |  | □ | 水循環 |  | ■ | →水循環の項目すべてが対象
| □ | 地中熱 | [17 empty] | 地中熱 |  | □
↓非表示
154.0 t-CO2
193.4 t-CO2
削減量39t-CO2

## 外観写真等貼付
建築物の外観パースや写真などを下記の白枠内に貼り付けてください。

## 仕様基準時の表示 (hidden)
仕様基準使用のため 削減率対象外建築物

## 第2号様式
第２号様式（第13条、第15条、第16条関係）
建築物環境計画書
(完了)
[12 empty] | 2026 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日
千代田区長 殿
|  | 届出者（建築主） |  |  | 住所 |  | 千代田区大手町一丁目○番地○号
[5 empty] | 氏名 |  | M株式会社
[6 empty] | 1 | 第13条第１項の規定による届出をします。
千代田区地球温暖化対策条例施行規則 | [5 empty] | 2 | 第15条第１項の規定による変更の届出をします。
[6 empty] | ➂ | 第16条第１項の規定による完了の届出をします。
特定建築物の名称 |  |  | ○○○△マンション
特定建築物の所在地 |  |  | 千代田区九段北○丁目○番地○号
設計者 | 氏名 |  | 株式会社N設計
(法人にあっては名称、代表者の氏名)
| 住所 |  | 千代田区飯田橋一丁目○番地○号
(法人にあっては主たる事務所の所在地)
|  | 名称／住所 |  |  |  | □■設計事務所 千代田区丸の内〇〇
連絡先 |  | 部署・担当者氏名 |  |  |  | 設計担当 〇〇 〇〇
|  | 電話番号 |  |  |  | ０３－〇〇〇〇－〇〇〇〇
工事期間（予定） |  | 工事着手 | 2024 |  | 年 | 8 | 月 | 31 | 日 | 工事完了 |  | 2026 | 年 | 3 | 月 | 31 | 日
・建築物概要 |  | 別添「事前協議書」「環境評価書」のとおり | [7 empty] | 建築主の氏名の公表 |  |  |  | 可 ・ 不可
・環境への配慮のための措置 | [9 empty] | 設計者の氏名の公表 |  |  |  | 可 ・ 不可
以下は完了（変更）届出時にご記入ください。
受付番号 |  | 受付日： | 2025 |  | 年 | 8 | 月 | 1 | 日 | ／受付番号： |  |  | 6011 |  |  |  |  | ←計画時の届出の副本の受付日・番号（変更の届出をしている場合は変更時のもの）
変更の有無 |  | 変更前 |  | BEI=0.８３ 別紙参照
有 ・ 無
|  | 変更後 |  | BEI=0.８０ 別紙参照
添付図書 |  | 別添のとおり
工事完了日 |  |  |  |  | 2026 |  | 年 | 3 | 月 | 31 | 日
添付図書 |  | 別添のとおり
特定建築物の管理者 |  | 名称／住所 |  |  |  | △▲建物管理（㈱）／千代田区神田神保町〇〇
|  | 部署・担当者氏名 |  |  |  | 管理担当／〇〇 〇〇
|  | 電話番号 |  |  |  | ０３－〇〇〇〇－〇〇〇〇
職員記入欄 |  | 受付欄 | [7 empty] | 確認欄
【凡例」
水色セル：事前協議書から自動転記
緑色セル：計画時に記入ください。
赤色セル：完了時に記入ください。
Note on N8: 法人にあっては名称、代表者の氏名及び 主たる事業所の所在地 連名の場合は代表1社を記入ください。（例：○○会社 その他3社） その他の事業者は第二号様式（事業者連名用別用紙）に記入ください。
Note on Q28: 千代田区ホームページに届出一覧を掲載します。社名公表の可不可を選択いただけます。
Note on E41: 検査済証の発行日等

## 第2号様式（事業者連名用別紙）
建築物環境計画書
(完了)
[5 empty] | 2026 |  | 年 | 4 | 月 | 1 | 日
千代田区長 殿
| 届出者（建築主） |  |  | 住所
氏名
| 届出者（建築主） |  |  | 住所
氏名
| 届出者（建築主） |  |  | 住所
氏名
| 届出者（建築主） |  |  | 住所
氏名
職員記入欄 |  | 受付欄 |  |  |  | 確認欄
【凡例」
水色セル：事前協議書から自動転記
緑色セル：計画時に記入ください。(複数事業者の場合)

## List (hidden)
| 協議の段階 | 建物用途_非住宅 | 建物用途_住宅 | 断熱材CD | 断熱材（ver.40より モデル建物法マニュアル） | 断熱材_備考 |  | 判定文言 | 目標削減率 | 判定削減率 | ランク表示用 | 文言 | ランクマーク | ※目標削減率、判定削減率の変更対応 |  | 【様式】 2017/11/09 不要 | バージョン | v19 | 改定年月： | 2026.04 | ←[事前協議書]シート記載
2 | [プルダウンから選択] | 事務所 | 分譲集合住宅 | 0201 | グラスウール断熱材 10K相当[0.05] |  |  | 努力目標達成 | 20 | 20 | Grade_mark_Non | なし |  | 下記のセル値を変更する |  | 計画書ステータス | セキュリティメモ |  | 対応：2022/07/28～ | 修正内容は、下部に記載
2 | 事前協議時 | ホテル | 賃貸集合住宅 | 0202 | グラスウール断熱材 16K相当[0.045] |  |  | 努力目標未達 |  | 35 | Grade_mark_Good | 優良環境建築 |  | 目標削減率 | $K$2 | [プルダウンから選択] | シート名 | シートの保護 | シートの非表示 | 非表示エリア | 備考
3 | 計画時 | 病院 | 戸建住宅 | 0203 | グラスウール断熱材 20K相当[0.042] |  |  |  | ↑2016/9/9 |  | Grade_mark_Best | 特別優良環境建築 |  | 判定削減率(優良) | $M$2 | （計 画） | 事前協議書 | 要※① |  | V列から右、96行から下
4 | 変更時 | 物販店舗 | 事務所 | 0204 | グラスウール断熱材 24K相当[0.038] |  |  |  | 35⇒20修正 |  |  |  |  | 判定削減率(特優) | $M$3 | （変 更） | 環境評価書 | 要※①② |  | AA列から右、69行から下
5 | 工事完了時 | 学校 | ホテル | 0205 | グラスウール断熱材 32K相当[0.036] |  |  | 有無 | 千代田区佐﨑氏 | [6 empty] | （完 了） | 第2号様式 | 要※①②② |  |  | 〇オブジェクト使用廃止→②不要（2017/09/13）
|  | 飲食店 | 病院 | 0206 | 高性能グラスウール断熱材 16K相当[0.038] |  | 0 | [プルダウンから選択] | [5 empty] | 過去採用マーク | [6 empty] | →プルダウン版却下により②保護復活(2017/11/09)
|  | 集会所 | 物販店舗 | 0207 | 高性能グラスウール断熱材 24K相当[0.036] |  | 1 | あり | [7 empty] | 届出内容 | 第4号様式 | 要※①②② |  |  | 〇オブジェクト使用廃止→②不要（2017/09/13）
| 地域地区 | 住宅 | 学校 | 0208 | 高性能グラスウール断熱材 32K相当[0.035] |  | 0 | なし | [7 empty] | [プルダウンから選択] |  |  |  |  | →プルダウン版却下により②保護復活(2017/11/09)
0 | [プルダウンから選択] | 駐輪場 | 飲食店 | 0209 | 高性能グラスウール断熱材 40K相当[0.034] | [10 empty] | １ 第13条第１項の規定による届出をします。 | List |  | 要
1 | 和泉橋地域 | その他 | 集会所 | 0210 | 高性能グラスウール断熱材 48K相当[0.033] |  |  | 選択 | [7 empty] | ２ 第15条第１項の規定による変更の届出をします。 | xls01_建物概要 |  | 要
2 | 万世橋地域 |  | 駐輪場 | 0211 | 吹込み用グラスウール 13K相当[0.052] |  |  | □ | [7 empty] | ３ 第16条第１項の規定による完了の届出をします。 | xls02_設備概要 |  | 要
3 | 富士見地域 | 工事種別 | その他 | 0212 | 吹込み用グラスウール 18K相当[0.052] |  |  | ■ | [8 empty] | xls03_環境対策 |  | 要
4 | 番町地域 | 新築 |  | 0213 | 吹込み用グラスウール 30K相当[0.04] | [10 empty] | 公表 | xls04_建物性能 |  | 要
5 | 大丸有・永田町地域 | 増築 |  | 0214 | 吹込み用グラスウール 35K相当[0.04] | [10 empty] | [プルダウンから選択] | xls05_備考 |  | 要
6 | 神保町地域 | 改築 |  | 0215 | 吹付けロックウール[0.064] | [10 empty] | 可
7 | 神田公園地域 |  |  | 0216 | ロックウール断熱材（マット）[0.038] | [10 empty] | 不可 | ブックの保護 | 要
|  |  |  | 0217 | ロックウール断熱材（フェルト）[0.038]
| 地域冷暖房(DHC)区域 | ↓【非住宅】で使用 |  | 0218 | ロックウール断熱材（ボード）[0.036] | [10 empty] | 有無 |  | ※ユーザに許可する操作のチェック
0 | [プルダウンから選択] |  |  | 0219 | 吹込み用ロックウール 25K相当[0.047] | [10 empty] | [プルダウンから選択] | ① | ロックされていないセルの選択範囲
101 | DHC区域内 |  |  | 0220 | 吹込み用ロックウール 65K相当[0.039] | [10 empty] | 有 | ② | オブジェクトの編集
102 | DHC区域に近接 |  |  | 0221 | 吹込み用セルローズファイバー 25K[0.04] | [10 empty] | 無
103 | DHC区域外 |  |  | 0222 | 吹込み用セルローズファイバー 45K[0.04] | [12 empty] | 過去2v分を記載
|  |  |  | 0223 | 吹込み用セルローズファイバー 55K[0.04] | [12 empty] | v35
| 地域冷暖房(DHC)の導入 |  |  | 0224 | 押出法ポリスチレンフォーム 保温板 1種[0.04] | [12 empty] | 対応：2021/03/09 | 「事前協議開始時」を削除
0 | [プルダウンから選択] |  |  | 0225 | 押出法ポリスチレンフォーム 保温板 2種[0.034] | [13 empty] | [第4号様式]シート削除
201 | DHCを導入 |  |  | 0226 | 押出法ポリスチレンフォーム 保温板 3種[0.028] | [12 empty] | 対応：2021/03/23 | [事前協議書]シート
202 | DHCを将来導入 |  |  | 0227 | A種ポリエチレンフォーム 保温板 1種2号[0.042] | [13 empty] | 照明：スケジュール制御の(範囲： )を追加
203 | 既存DHCから受入 |  |  | 0228 | A種ポリエチレンフォーム 保温板 2種[0.038] | [13 empty] | [環境評価書]シート
204 | サブプラントを設置 |  |  | 0229 | ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 特号[0.034] | [8 empty] | ランクマークメモ |  |  |  |  | □スケジュール制御の下に(範囲： )を行追加
209 | DHCを導入しない |  |  | 0230 | ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 1号[0.036] | [8 empty] | 名前の管理 | 表示させる範囲 |  |  | 対応：2021/03/24 | [第2号様式]シート
|  |  |  | 0231 | ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 2号[0.037] | [8 empty] | Grade_mark_Non | List!$P$2:$R$12 |  |  |  | 「氏名が自署の場合は押印省略可（法人の場合を除く。）」追加
| 特定電気事業等(特電) |  |  | 0232 | ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 3号[0.04] | [8 empty] | Grade_mark_Good | List!$P$13:$R$23
0 | [プルダウンから選択] |  |  | 0233 | ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 4号[0.043] | [8 empty] | Grade_mark_Best | List!$P$24:$R$34 |  |  | v36
301 | 特電等を導入 |  |  | 0234 | 硬質ウレタンフォーム 保温板 2種1号[0.023] | [13 empty] | 断熱材修正：安達さん対応済み。コードが過去と異なるのは気にしなくてよい(安達さん確認済)
302 | 特電等を将来導入 |  |  | 0235 | 硬質ウレタンフォーム 保温板 2種2号[0.024] | [7 empty] | 2016/09/27マーク設定 |  |  |  |  | 対応：2022/07/28～ | 面的エネルギーの活用：「AEMS」だけの項目から、複数項目へ変更
303 | 特電等を受入 |  |  | 0236 | 吹付け硬質ウレタンフォームA種1[0.034] | [13 empty] | 省CO2対策の概要：削除
309 | 導入しない |  |  | 0237 | 吹付け硬質ウレタンフォームA種3[0.04] | [13 empty] | 非常時の対応：削除
|  |  |  | 0238 | フェノールフォーム 保温板 1種1号[0.022] | [13 empty] | 浸水対策：追加
| 面的エネルギー対策 |  |  | 0239 | フェノールフォーム 保温板 1種2号[0.022] | [13 empty] | 被覆対策：「敷地と建物の被覆対策」と「緑の量・質の確保、生態系への配慮」の項目をまとめた
0 | [プルダウンから選択] | [17 empty] | 他
401 | 熱融通 |  |  | 9000 | （自由記入CD）
402 | 電力融通
403 | 熱・電力融通 |  |  | ※住宅においては非住宅のような断熱材リストは存在しないため、標準のリストを参考値として入力し、近い値を選択。
409 | 導入なし |  |  | 標準かモデルかの判別は特にしない。
490 | その他 | ↑【非住宅】で使用
AEMS
0 | [プルダウンから選択]
1 | AEMSを導入
9 | 導入なし | 2019/03/04mod 2→9(prg対応済)
共用部計算
0 | [プルダウンから選択]
1 | 対象
2 | 対象外

## 標準入力法_断熱材 (hidden)
R4.4時点マニュアル
分類 | 建材番号 | 建材名称 | 熱伝導率 [W/mK] | 容積比熱 [J/LK] | 比熱 [J/gK] | 密度 [g/L]
繊維系断熱材 | 121 | グラスウール断熱材 10K相当 | 0.05 | 8 | 0.84 | 10
| 122 | グラスウール断熱材 16K相当 | 0.045 | 13 | 0.84 | 16
| 123 | グラスウール断熱材 20K相当 | 0.042 | 17 | 0.84 | 20
| 124 | グラスウール断熱材 24K相当 | 0.038 | 20 | 0.84 | 24
| 125 | グラスウール断熱材 32K相当 | 0.036 | 27 | 0.84 | 32
| 126 | 高性能グラスウール断熱材 16K相当 | 0.038 | 13 | 0.84 | 16
| 127 | 高性能グラスウール断熱材 24K相当 | 0.036 | 20 | 0.84 | 24
| 128 | 高性能グラスウール断熱材 32K相当 | 0.035 | 27 | 0.84 | 32
| 129 | 高性能グラスウール断熱材 40K相当 | 0.034 | 34 | 0.84 | 40
| 130 | 高性能グラスウール断熱材 48K相当 | 0.033 | 40 | 0.84 | 48
| 131 | 吹込み用グラスウール 13K相当 | 0.052 | 11 | 0.84 | 13
| 132 | 吹込み用グラスウール 18K相当 | 0.052 | 15 | 0.84 | 18
| 133 | 吹込み用グラスウール 30K相当 | 0.04 | 25 | 0.84 | 30
| 134 | 吹込み用グラスウール 35K相当 | 0.04 | 29 | 0.84 | 35
| 141 | 吹付けロックウール | 0.064 | 412 | 1.42 | 290
| 142 | ロックウール断熱材（マット） | 0.038 | 34 | 0.84 | 40
| 143 | ロックウール断熱材（フェルト） | 0.038 | 34 | 0.84 | 40
| 144 | ロックウール断熱材（ボード） | 0.036 | 67 | 0.84 | 80
| 145 | 吹込み用ロックウール 25K相当 | 0.047 | 21 | 0.84 | 25
| 146 | 吹込み用ロックウール 65K相当 | 0.039 | 55 | 0.84 | 65
| 161 | 吹込み用セルローズファイバー 25K | 0.04 | 47 | 1.88 | 25
| 162 | 吹込み用セルローズファイバー 45K | 0.04 | 85 | 1.88 | 45
| 163 | 吹込み用セルローズファイバー 55K | 0.04 | 103 | 1.88 | 55
発泡系断熱材 | 181 | 押出法ポリスチレンフォーム 保温板 1種 | 0.04 | 32.5 | 1.3 | 25
| 182 | 押出法ポリスチレンフォーム 保温板 2種 | 0.034 | 36.4 | 1.3 | 28
| 183 | 押出法ポリスチレンフォーム 保温板 3種 | 0.028 | 40.3 | 1.3 | 31
| 184 | A種ポリエチレンフォーム 保温板 1種2号 | 0.042 | 13 | 1.3 | 10
| 185 | A種ポリエチレンフォーム 保温板 2種 | 0.038 | 46 | 2.3 | 20
| 186 | ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 特号 | 0.034 | 35.1 | 1.3 | 27
| 187 | ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 1号 | 0.036 | 39 | 1.3 | 30
| 188 | ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 2号 | 0.037 | 32.5 | 1.3 | 25
| 189 | ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 3号 | 0.04 | 26 | 1.3 | 20
| 190 | ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 4号 | 0.043 | 19.5 | 1.3 | 15
| 201 | 硬質ウレタンフォーム 保温板 2種1号 | 0.023 | 60 | 1.7 | 35
| 202 | 硬質ウレタンフォーム 保温板 2種2号 | 0.024 | 43 | 1.7 | 25
| 203 | 吹付け硬質ウレタンフォームA種1 | 0.034 | 61 | 1.7 | 36
| 204 | 吹付け硬質ウレタンフォームA種3 | 0.04 | 26 | 1.7 | 15
| 221 | フェノールフォーム 保温板 1種1号 | 0.022 | 77 | 1.7 | 45
| 222 | フェノールフォーム 保温板 1種2号 | 0.022 | 43 | 1.7 | 25

## モデル建物法_断熱材 (hidden)
| ※住宅様式では使用せず |  |  | R4.4時点マニュアル
| 大分類 | 小分類 |  | 熱伝導率 W/(m•K)
1 | グラスウール断熱材通常品 | ＊ | グラスウール断熱材１０K | 0.05
2 |  |  | グラスウール断熱材１２K | 0.045
3 |  |  | グラスウール断熱材１６K | 0.045
4 |  |  | グラスウール断熱材２０K | 0.042
5 |  |  | グラスウール断熱材２４K | 0.038
6 |  |  | グラスウール断熱材３２K | 0.036
7 |  |  | グラスウール断熱材４０K | 0.036
8 |  |  | グラスウール断熱材４８K | 0.035
9 |  |  | グラスウール断熱材６４K | 0.035
10 |  |  | グラスウール断熱材８０K | 0.033
11 |  |  | グラスウール断熱材９６K | 0.033
12 | グラスウール断熱材高性能品 | ＊ | 高性能グラスウール断熱材１０K | 0.047
13 |  |  | 高性能グラスウール断熱材１２K | 0.043
14 |  |  | 高性能グラスウール断熱材１４Ｋ | 0.038
15 |  |  | 高性能グラスウール断熱材１６K | 0.038
16 |  |  | 高性能グラスウール断熱材２０K | 0.038
17 |  |  | 高性能グラスウール断熱材２４K | 0.036
18 |  |  | 高性能グラスウール断熱材２８K | 0.036
19 |  |  | 高性能グラスウール断熱材３２K | 0.035
20 |  |  | 高性能グラスウール断熱材３６K | 0.034
21 |  |  | 高性能グラスウール断熱材３８K | 0.034
22 |  |  | 高性能グラスウール断熱材４０K | 0.034
23 |  |  | 高性能グラスウール断熱材４８K | 0.033
24 | 吹込み用グラスウール断熱材 | ＊ | 天井用 | 0.052
25 |  |  | 屋根•床•壁用 | 0.04
26 | ロックウール断熱材 | ＊ | ロックウール断熱材•マット 24Ｋ以上 | 0.039
27 |  |  | ロックウール断熱材•マット 30K以上 | 0.038
28 |  |  | ロックウール断熱材•マット 40K以上 | 0.037
29 |  |  | ロックウール断熱材•フェルト | 0.038
30 |  |  | ロックウール断熱材•ボード | 0.036
31 | 吹込み用ロックウール断熱材 | ＊ | 天井用 | 0.047
32 |  |  | 屋根•床•壁用 | 0.038
33 | 吹付けロックウール |  | 吹付けロックウール | 0.064
34 | 吹込み用セルローズファイバー断熱材 | ＊ | 天井用•屋根•床•壁用 | 0.04
35 | 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 | ＊ | 押出法ポリスチレンフォーム１種 | 0.04
36 |  |  | 押出法ポリスチレンフォーム２種 | 0.034
37 |  |  | 押出法ポリスチレンフォーム３種 | 0.028
38 | ポリエチレンフォーム断熱材 | ＊ | A 種ポリエチレンフォーム保温板 1 種 | 0.042
39 |  |  | A 種ポリエチレンフォーム保温板 2 種 | 0.038
40 |  |  | A 種ポリエチレンフォーム保温板 3 種 | 0.034
41 | ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材 |  | ビーズ法ポリスチレンフォーム 1 号 | 0.034
42 |  |  | ビーズ法ポリスチレンフォーム 2 号 | 0.036
43 |  |  | ビーズ法ポリスチレンフォーム 3 号 | 0.038
44 |  | ＊ | ビーズ法ポリスチレンフォーム 4 号 | 0.041
45 | 硬質ウレタンフォーム断熱材 | ＊ | 硬質ウレタンフォーム 1 種 | 0.029
46 |  |  | 硬質ウレタンフォーム 2 種 1 号 | 0.023
47 |  |  | 硬質ウレタンフォーム 2 種 2 号 | 0.024
48 |  |  | 硬質ウレタンフォーム 2 種 3 号 | 0.027
49 |  |  | 硬質ウレタンフォーム 2 種 4 号 | 0.028
50 | 吹付け硬質ウレタンフォーム |  | 吹付け硬質ウレタンフォーム A 種１ | 0.034
51 |  |  | 吹付け硬質ウレタンフォーム A 種１H | 0.026
52 |  | ＊ | 吹付け硬質ウレタンフォーム A 種３ | 0.04
53 | フェノールフォーム断熱材 |  | フェノールフォーム１種 | 0.022
54 |  | ＊ | フェノールフォーム 2 種 1 号 | 0.036
55 |  |  | フェノールフォーム 2 種 2 号 | 0.034
56 |  |  | フェノールフォーム 2 種 3 号 | 0.028
57 |  |  | フェノールフォーム 3 種 1 号 | 0.035
58 | インシュレーションファイバー断熱材 |  | ファイバーマット | 0.04
59 |  | ＊ | ファイバーボード | 0.052

## xls01_建物概要 (hidden)
建物ID | 千代田区番号 | 協議段階 | 提出日 | 建築主_氏名 | 建築主_住所 | 設計者_氏名 | 設計者_住所 | 建物_名称 | 建物_所在地 | 地域 | 用途_分譲集合住宅 | 用途_賃貸集合住宅 | 用途_戸建住宅 | 用途_事務所 | 用途_ホテル | 用途_病院 | 用途_物販店舗 | 用途_学校 | 用途_飲食店 | 用途_集会所 | 用途_その他 | 予定_着手日 | 予定_竣工日 | 敷地面積 | 建築面積 | 延床面積 | 延床面積_計算対象 | 階数_地上 | 階数_地下 | 総戸数 | 複合建築物 | 新築 | 増築 | 改築
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2017999 | Demo999 | 5 | 2026-04-01 | M株式会社 | 千代田区大手町一丁目○番地○号 | 株式会社N設計 | 千代田区飯田橋一丁目○番地○号 | ○○○△マンション | 千代田区九段北○丁目○番地○号 |  | 0 | 1 | 0 | [8 empty] | 2024-08-31 | 2026-03-31 | 1500 | 1000 | 5000 | 5000 | 5 | 0 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2行目･･･元データ
3行目･･･新フォーマットに合わせて参照先を直接セルに参照
4行目･･･相違チェック
5行目･･･相違の内容

## xls02_設備概要 (hidden)
建物ID | 協議段階 | 構造_RC造 | 構造_SRC造 | 構造_S造 | 構造_木造 | 構造_その他 | 構造_その他_内容 | 対象面積1_用途 | 対象面積1_延床 | 対象面積2_用途 | 対象面積2_延床 | 対象面積3_用途 | 対象面積3_延床 | 対象面積4_用途 | 対象面積4_延床 | 制度適用_有無 | 制度適用_内容 | 周辺開発計画_有無 | 周辺開発計画_内容 | 専用_空調_なし | 専用_空調_個別エアコン | 専用_空調_セントラルエアコン | 専用_給湯_ガス給湯機 | 専用_給湯_ヒートポンプ給湯機 | 専用_給湯_電気温水器 | 専用_給湯_その他 | 専用_給湯_その他_内容 | 共用_空調_マルチエアコン | 共用_空調_個別エアコン | 共用_空調_なし | 共用_昇降機_エレベーター | 共用_昇降機_エスカレーター | 共用_受電方式_特別高圧 | 共用_受電方式_高圧 | 共用_受電方式_低圧 | 専用_空調_床暖房 | 都市開発諸制度の適用_再開発等促進区を定める地区計画 | 都市開発諸制度の適用_高度利用地区 | 都市開発諸制度の適用_特定街区 | 都市開発諸制度の適用_総合設計 | 都市開発諸制度の適用_その他 | 都市開発諸制度の適用_その他_内容 | 工事種別_新築 | 工事種別_増築 | 工事種別_改築
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
2017999 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 賃貸集合住宅 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 設備手法のその他 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | TRUE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 元データ空白 |  |  |  |  | 元データ空白 | 元データ空白 | 元データ空白 | 元データ空白 | [25 empty] | 追加 | 追加 | 「xls11_建物概要」に項目ある為不要？ | 「xls11_建物概要」に項目ある為不要？ | 「xls11_建物概要」に項目ある為不要？
2行目･･･元データ
3行目･･･新フォーマットに合わせて参照先を直接セルに参照
4行目･･･相違チェック
5行目･･･相違の内容

## xls03_環境対策 (hidden)
建物ID | 協議段階 | 省CO2目標率 | 目標率_未満時理由 | 省CO2建築手法_Low-Eガラス | 省CO2建築手法_複層ガラス | 省CO2建築手法_二重サッシ | 省CO2建築手法_庇ルーバー | 省CO2建築手法_外壁高断熱化 | 省CO2建築手法_屋根高断熱化 | 省CO2建築手法_壁高断熱化 | 省CO2建築手法_外壁高断熱化_屋根CD | 省CO2建築手法_外壁高断熱化_屋根mm | 省CO2建築手法_外壁高断熱化_屋根自由記述 | 省CO2建築手法_外壁高断熱化_壁CD | 省CO2建築手法_外壁高断熱化_壁mm | 省CO2建築手法_外壁高断熱化_壁自由記述 | 省CO2設備手法_高効率エアコン | 省CO2建築手法_小能力時高効率型コンプレッサー | 省CO2設備手法_全熱交換器 | 省CO2設備手法_自然換気 | 省CO2設備手法_LED照明 | 省CO2設備手法_LED照明_範囲 | 省CO2設備手法_照明制御 | 省CO2設備手法_照明制御_種類 | 省CO2設備手法_高効率給湯機 | 省CO2設備手法_HEMS | 省CO2設備手法_見える化装置 | 省CO2設備手法_その他 | 省CO2設備手法_その他_内容 | 創エネ手法_コージェネ | 創エネ手法_太陽光発電 | 創エネ手法_太陽光発電_容量kW | 創エネ手法_その他 | 創エネ手法_その他_内容 | 未利用エネ_下水熱 | 未利用エネ_河川水熱 | 未利用エネ_地下鉄排熱 | 未利用エネ_地中熱 | 未利用エネ_バイオマス | 未利用エネ_太陽熱利用 | 未利用エネ_その他 | 未利用エネ_その他_内容 | AEMS_導入CD | 地域CO2取組_CD | 地域CO2取組_内容 | 地域CO2削減目標_CD | 地域CO2削減目標_per | 省CO2対策の概要 | 非常時対応_発電機 | 非常時対応_その他 | 非常時対応_その他_内容 | オゾン層保護_破壊物質_不使用 | オゾン層保護_温暖化係数小_使用 | 被覆対策_被覆材 | 被覆対策_屋上壁面緑化 | 被覆対策_高反射率塗料 | 水循環_雨水利用設備 | 水循環_雨水浸透施設 | 生態系配慮_敷地内緑化 | 省CO2設備手法_駐車場換気 | 省CO2設備手法_機械室換気 | 省CO2設備手法_全熱交換器 | 省CO2設備手法_自然換気 | 省CO2設備手法_高効率電動機 | 省CO2設備手法_径の太いダクト | 省CO2設備手法_DCモータ | 省CO2設備手法_人感センサ | 省CO2設備手法_人感センサ_範囲 | 省CO2設備手法_明るさセンサ | 省CO2設備手法_明るさセンサ_範囲 | 省CO2設備手法_スケジュール | 省CO2設備手法_スケジュール_範囲 | 初期照度補正 | 省CO2設備手法_手元止水 | 省CO2設備手法_水優先吐水 | 省CO2設備手法_高効率電動機 | 省CO2設備手法_小流量シャワー | 省CO2設備手法_高断熱浴槽 | 省CO2設備手法_給湯ヘッダ方式 | 省CO2設備手法_VVVF(回生なし) | 省CO2設備手法_VVVF（回生あり） | HEMS_見える化装置 | 面的_DHC受入 | 面的_DHC受入_区域名称 | 面的_AEMS | 面的_その他 | 面的_その他_内容 | 洪水ハザード_エリア内 | 洪水ハザード_エリア外 | 浸水深_0.5m未満 | 浸水深_3m未満 | 浸水深_5m未満 | 浸水深_5m以上 | 浸水対策_浸水リスクの低い場所への電気設備の設置 | 浸水対策_出入口等における止水板の設置 | 浸水対策_ソフト面の対策 | 浸水対策_ソフト面の対策_内容 | 浸水対策_その他 | 浸水対策_その他_内容 | 備考欄
#REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
2017999 | 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0235 | 75 | 硬質ウレタンフォーム 保温板 2種2号[0.024] | 0235 | 50 | 硬質ウレタンフォーム 保温板 2種2号[0.024] | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | トイレ | 1 | 専有部、廊下 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | DHC受入区域 | 0 | 1 | 面的エネルギーのその他 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 入居者へ浸水リスクの周知、訓練の実施、土のう袋の準備 | 0 | 0 | 外皮性能は仕様基準等で計算
#REF! | #REF! | TRUE | TRUE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | #REF! | #REF! | TRUE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | #REF! | TRUE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! | #REF! | #REF!
[8 empty] | 項目なし （IとJ列に変更） | 追加 | 追加 | 元データとCD番号が違った為OK | 数値同じの為OK |  | 元データとCD番号が違った為OK | 数値同じの為OK |  |  | 追加 |  |  | 新フォーマットに項目なし | 新フォーマットに項目なし | [6 empty] | 元データ空白 |  |  |  |  | 元データ空白 | [7 empty] | 元データ空白 | [19 empty] | 重複（T列に同項目あり） | 重複（U列に同項目あり） | 重複（BX列に同項目あり） | [7 empty] | 追加 | [9 empty] | 重複（AA列に同項目あり） | [13 empty] | 追加 | 追加 |  | 元データ空白
2行目･･･元データ
3行目･･･新フォーマットに合わせて参照先を直接セルに参照
4行目･･･相違チェック
5行目･･･相違の内容

## xls04_建物性能 (hidden)
建物ID | 協議段階 | 基準一次エネ消費量_GJ_年 | 基準一次エネ消費量_MJ_m2年 | 設計一次エネ消費量_GJ_年 | 設計一次エネ消費量_MJ_m2年 | 一次エネ消費削減量_GJ_年 | 一次エネ消費削減量_MJ_m2年 | BEI | 住戸_代表_UA値 | 住戸_代表_対象床面積_m2 | 住戸_代表_暖房_一次エネ_基準_GJ_年戸 | 住戸_代表_暖房_一次エネ_設計値_GJ_年戸 | 住戸_代表_暖房_BEI | 住戸_代表_冷房_一次エネ_基準_GJ_年戸 | 住戸_代表_冷房_一次エネ_設計値_GJ_年戸 | 住戸_代表_冷房_BEI | 住戸_代表_換気_一次エネ_基準_GJ_年戸 | 住戸_代表_換気_一次エネ_設計値_GJ_年戸 | 住戸_代表_換気_BEI | 住戸_代表_給湯_一次エネ_基準_GJ_年戸 | 住戸_代表_給湯_一次エネ_設計値_GJ_年戸 | 住戸_代表_給湯_BEI | 住戸_代表_照明_一次エネ_基準_GJ_年戸 | 住戸_代表_照明_一次エネ_設計値_GJ_年戸 | 住戸_代表_照明_BEI | 住戸_代表_削減量_一次エネ_設計値_GJ_年戸 | 住戸_代表_その他_一次エネ_基準_GJ_年戸 | 住戸_代表_その他_一次エネ_設計値_GJ_年戸 | 住戸_代表_その他_BEI | 住戸_代表_合計_除その他_一次エネ_基準_GJ_年戸 | 住戸_代表_合計_除その他_一次エネ_設計値_GJ_年戸 | 住戸_代表_合計_除その他_BEI | 住戸_最大_UA値 | 住戸_最大_対象床面積_m2 | 住戸_最大_暖房_一次エネ_基準_GJ_年戸 | 住戸_最大_暖房_一次エネ_設計値_GJ_年戸 | 住戸_最大_暖房_BEI | 住戸_最大_冷房_一次エネ_基準_GJ_年戸 | 住戸_最大_冷房_一次エネ_設計値_GJ_年戸 | 住戸_最大_冷房_BEI | 住戸_最大_換気_一次エネ_基準_GJ_年戸 | 住戸_最大_換気_一次エネ_設計値_GJ_年戸 | 住戸_最大_換気_BEI | 住戸_最大_給湯_一次エネ_基準_GJ_年戸 | 住戸_最大_給湯_一次エネ_設計値_GJ_年戸 | 住戸_最大_給湯_BEI | 住戸_最大_照明_一次エネ_基準_GJ_年戸 | 住戸_最大_照明_一次エネ_設計値_GJ_年戸 | 住戸_最大_照明_BEI | 住戸_最大_削減量_一次エネ_設計値_GJ_年戸 | 住戸_最大_その他_一次エネ_基準_GJ_年戸 | 住戸_最大_その他_一次エネ_設計値_GJ_年戸 | 住戸_最大_その他_BEI | 住戸_最大_合計_除その他_一次エネ_基準_GJ_年戸 | 住戸_最大_合計_除その他_一次エネ_設計値_GJ_年戸 | 住戸_最大_合計_除その他_BEI | 共用_PAL_BPI | 共用_対象床面積_m2 | 共用_空調_一次エネ_基準_GJ_年 | 共用_空調_一次エネ_設計値_GJ_年 | 共用_空調_BEI | 共用_換気_一次エネ_基準_GJ_年 | 共用_換気_一次エネ_設計値_GJ_年 | 共用_換気_BEI | 共用_照明_一次エネ_基準_GJ_年 | 共用_照明_一次エネ_設計値_GJ_年 | 共用_照明_BEI | 共用_給湯_一次エネ_基準_GJ_年 | 共用_給湯_一次エネ_設計値_GJ_年 | 共用_給湯_BEI | 共用_昇降機_一次エネ_基準_GJ_年 | 共用_昇降機_一次エネ_設計値_GJ_年 | 共用_昇降機_BEI | 共用_効率化創エネ量_一次エネ_設計値_GJ_年 | 共用_その他_一次エネ_基準_GJ_年 | 共用_その他_一次エネ_設計値_GJ_年 | 共用_その他_BEI | 共用_合計_除その他_一次エネ_基準_GJ_年 | 共用_合計_除その他_一次エネ_設計値_GJ_年 | 共用_合計_除その他_BEI | 電力需要_最大kW | 省エネ性能_削減率 | 省エネ性能_結果 | 省エネ性能_CO2排出削減量_tCO2年 | 建物全体Ua値 | ηAC | 35%削減未達理由_コスト | 35%削減未達理由_運用上の制約 | 35%削減未達理由_仕様基準（一次エネ） | 20%削減未達理由_その他 | 20%削減未達理由_その他_内容 | 千代田区低炭素助成制度申請予定
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ー | ー | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
2017999 | 5 | 3947 | 789.4 | 3144 | 628.8 | 803 | 160.6 | 0.8 | 0.66 | 70 | 12.4 | 13.2 | 1.07 | 3.943 | 4.1 | 1.04 | 2.639 | 4.4 | 1.67 | 18.2 | 13.5 | 0.75 | 7.7 | 5.2 | 0.68 | -10.477 | 18 | 18 | 1 | 44.9 | 30 | 0.67 | 0.85 | 90 | 18.6 | 20.2 | 1.09 | 5 | 5.8 | 1.16 | 3.8 | 5.4 | 1.43 | 25.4 | 18.3 | 0.73 | 12.5 | 8.4 | 0.68 | -10.477 | 18 | 18 | 1 | 65.3 | 47.7 | 0.74 |  |  | 520 | 548.1 | 1.06 | 142.5 | 120.6 | 0.85 | 449 | 305.4 | 0.69 | 0 | 0 |  | 80 | 80 | 1 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1191.5 | 1054.1 | 0.89 |  | 20 | 努力目標達成 | 39.347 | ー | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | #REF!
|  | 事前協議書のフォーマットのセルが、変更の為ＯＫ | 事前協議書のフォーマットのセルが、変更の為ＯＫ | 事前協議書のフォーマットのセルが、変更の為ＯＫ | 事前協議書のフォーマットのセルが、変更の為ＯＫ | [75 empty] | 80行非表示の行 | [8 empty] | 追加 | 追加
2行目･･･元データ
3行目･･･新フォーマットに合わせて参照先を直接セルに参照
4行目･･･相違チェック
5行目･･･相違の内容

## xls05_備考 (hidden)
建物ID | 協議段階 | 協議メモ | 完了欄 | 受付欄 | 備考欄（公開用） | 備考欄（非公開）
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 外皮性能は仕様基準等で計算 | 完了時には高効率エアコン等を採用し、努力目標を達成した