## 事前協議書
| 千代田区建築物環境計画書制度 事前協議書（住宅） | [20 empty] | 建物ID | 2017999 | 千代田区番号 | Demo999
| 提出日 |  |  | 2026-04-01 |  |  |  | 協議の段階 |  |  |  | 工事完了時 |  |  |  |  | 工事種別 | 新築 |  | ※ | ↓xls11_建物概要 | 協議の段階 | 5 | →（事前協議時:2,計画時:3,変更時:4,工事完了時:5） |  |  |  | 工事種別 | 新築 | 1 | 増築 | 0 | 改築 | 0
| 建築主 | 氏名 |  | M株式会社 | [15 empty] | ※
|  | 住所 |  | 千代田区大手町一丁目○番地○号 | [15 empty] | ※
| 設計者 | 氏名 |  | 株式会社N設計 | [15 empty] | ※
|  | 住所 |  | 千代田区飯田橋一丁目○番地○号 | [15 empty] | ※
| 建築計画 | 建築物の名称 |  | ○○○△マンション | [15 empty] | ※
|  | 建築物の所在地 |  | 千代田区九段北○丁目○番地○号 | [15 empty] | ※
|  | 用途 |  | □ | 分譲集合住宅 |  |  | ■ | 賃貸集合住宅 |  |  | □ | 戸建住宅（複合ビルの一戸を含む） | [6 empty] | ※ | 用途 | 分譲集合住宅 | 0 | 賃貸集合住宅 | 1 | 戸建住宅（複合ビルの一戸を含む） |  |  | 0
|  |  |  | □ | 事務所 |  |  | □ | ホテル |  |  | □ | 病院 |  |  | □ | 物販店舗 |  |  | ※
|  |  |  | □ | 学校 |  |  | □ | 飲食店 |  |  | □ | 集会所 |  |  | □ | その他 |  |  | ※
|  | 工事期間 |  | 工事着手 |  |  | 2024-08-31 |  |  |  |  | 竣工日 |  | 2026-03-31 | [5 empty] | ※
|  | 複合建築物 |  | ■ | 非住宅と住宅の複合建築物 | [14 empty] | ※ | 複合建築物 | 非住宅と住宅の複合建築物 |  | 1
|  | 建築面積／敷地面積 |  | 建築面積 |  | 1000 |  |  | ㎡ |  | 敷地面積 | 1500 |  |  | ㎡ |  |  |  |  | ※
|  | 延べ面積 |  | 延べ面積 |  | 5000 |  | ㎡ | 計算書対象床面積の合計（共用部計算省略時は専有部面積を入力） | [7 empty] | 5000 |  | ㎡ | ※
|  | 階数 |  | 地上 | 5 | 階 |  |  | 地下 | 0 | 階 |  |  | 総戸数 | 50 | 戸 |  |  |  | ※
|  | 構造 |  | ■ | ＲＣ造 |  |  | □ | ＳＲＣ造 |  |  | □ | S造 | [6 empty] | ※ | ↓xls12_設備概要 | ＲＣ造 | 1 | ＳＲＣ造 | 0 | S造 | 0
|  |  |  | □ | 木造 |  |  | □ | その他 （ | [9 empty] | ） | ※ |  | 木造 | 0 | その他 （ | 0
|  | 用途別床面積の合計 （計算対象部分） |  | 用途： | 賃貸集合住宅 |  |  | 5000 |  | ㎡ | 用途： | [5 empty] | ㎡ |  |  | ※
|  |  |  | 用途： | [5 empty] | ㎡ | 用途： | [5 empty] | ㎡ |  |  | ※
|  | 都市開発諸制度等の適用 |  | □ | 再開発等促進区を定める地区計画 | [5 empty] | □ | 高度利用地区 |  |  |  | □ | 特定街区 |  |  | ※ | 都市開発諸制度等の適用 | 再開発等促進区を定める地区計画 |  |  | 0 | 高度利用地区 | 0 | 特定街区 | 0
|  |  |  | □ | 総合設計 |  |  | □ | その他 （ | [9 empty] | ） | ※ |  | 総合設計 | 0 | その他 （ | 0
| 専用部 設備概要 | 空調システム |  | □ | なし（入居者設置） |  |  | ■ | 個別エアコン |  |  | □ | セントラルエアコン |  |  | □ | 床暖房 |  |  | ※ | 空調システム | なし（入居者設置） |  | 0 | 個別エアコン |  | 1 | セントラルエアコン |  | 0 | 床暖房 |  | 0
|  | 給湯システム |  | ■ | ガス給湯機 |  |  | □ | ヒートポンプ給湯機 |  |  | □ | 電気温水器 | [6 empty] | ※ | 給湯システム | ガス給湯機 |  | 1 | ヒートポンプ給湯機 |  | 0 | 電気温水器 |  | 0
|  |  |  | ■ | その他 （ |  | 設備手法のその他 | [11 empty] | ） | ※ |  | その他 （ |  | 1
| 共用部 設備概要 | 空調システム |  | ■ | マルチエアコン |  |  | □ | 個別エアコン |  |  | □ | なし | [6 empty] | ※ | 空調システム | マルチエアコン |  | 1 | 個別エアコン |  | 0 | なし |  | 0
|  | 昇降機 |  | ■ | エレベーター |  |  | □ | エスカレーター | [10 empty] | ※ |  | エレベーター |  | 1 | エスカレーター |  | 0
|  | 受電方式 |  | □ | 特別高圧 |  |  | □ | 高圧 |  |  |  | □ | 低圧 | [5 empty] | ※ |  |  |  | 0
| 採用する 省CO2対策 | 省CO2建築手法 |  | ■ | Low-E複層ガラス |  |  | ■ | 複層ガラス |  |  | ■ | 二重サッシ |  | ■ | 庇・ルーバー・バルコニー |  |  |  | ※ | ↓xls13_環境対策 | Low-E複層ガラス |  | 1 | 複層ガラス |  | 1 | 二重サッシ |  | 1 | 庇・ルーバー・バルコニー |  | 1
|  |  |  | ■ | 屋根高断熱化 （屋根断熱材： |  |  |  |  | 硬質ウレタンフォーム 保温板 2種2号[0.024] | [6 empty] | を | 75 | mm） | ※ | 省CO2建築手法 | 屋根高断熱化 （屋根断熱材： |  | 1 | CD | 0235
|  |  |  | ■ | 壁高断熱化 （壁断熱材： |  |  |  |  | 硬質ウレタンフォーム 保温板 2種2号[0.024] | [6 empty] | を | 50 | mm） | ※ |  | 壁高断熱化 （壁断熱材： |  | 1 | CD | 0235
|  | 省CO2設備手法 ※高効率分散熱源、全熱交換器においては過半以上で採用とする。その他の項目は一部採用とする。 | 空調 | ■ | 高効率エアコン：区分（い）等 | [6 empty] | □ | 小能力時高効率型コンプレッサー | [6 empty] | ※ | 空調 | 高効率エアコン：区分（い）等 |  | 1 | 小能力時高効率型コンプレッサー |  | 0
|  |  | 換気 | □ | 駐車場換気量制御 |  |  | □ | 機械室換気量制御 |  |  | ■ | 全熱交換器 |  |  | ■ | 自然換気(自動制御) |  |  | ※ | 換気 | 駐車場換気量制御 |  | 0 | 機械室換気量制御 |  | 0 | 全熱交換器 |  | 1 | 自然換気(自動制御) |  | 1
|  |  |  | □ | 高効率電動機 |  |  | □ | 径の太いダクト |  |  | □ | DCモータ | [6 empty] | ※ |  | 高効率電動機 |  | 0 | 径の太いダクト |  | 0 | DCモータ |  | 0
|  |  | 照明 | ■ | 人感センサ |  | （範囲： | トイレ | [10 empty] | ） | ※ | 照明 | 人感センサ |  | 1
|  |  |  | ■ | 明るさセンサ |  | （範囲： | 専有部、廊下 | [10 empty] | ） | ※ |  | 明るさセンサ |  | 1
|  |  |  | ■ | スケジュール制御 |  |  | （範囲： | [10 empty] | ） | ※ |  | スケジュール制御 |  | 1
|  |  | 給湯 | ■ | 高効率給湯機 |  |  | □ | 手元止水 |  |  | ■ | 小流量シャワー |  |  | □ | 水優先吐水 |  |  | ※ | 給湯 | 高効率給湯機 |  | 1 | 手元止水 |  | 0 | 小流量シャワー |  | 1 | 水優先吐水 |  | 0
|  |  |  | ■ | 高断熱浴槽 |  |  | □ | ヘッダー方式(13A以下) | [10 empty] | ※ |  | 高断熱浴槽 |  | 1 | ヘッダー方式(13A以下) |  | 0
|  |  | 昇降機 | ■ | VVVF（回生なし） |  |  | □ | VVVF（回生あり） | [10 empty] | ※ | 昇降機 | VVVF（回生なし） |  | 1 | VVVF（回生あり） |  | 0
|  |  | その他 | ■ | HEMS | [14 empty] | ※ |  | HEMS |  | 1
|  |  |  | □ | その他 （ | [13 empty] | ） | ※ |  | その他 （ |  | 0
|  | 創エネ手法 |  | ■ | 太陽光発電 |  | 10 |  | kW |  |  | ■ | コージェネ | [6 empty] | ※ | 創エネ手法 | 太陽光発電 |  | 1 | コージェネ |  | 1
|  |  |  | □ | その他 （ | [13 empty] | ） | ※ |  | その他 （ |  | 0
|  | 未利用・再生可能エネルギーの活用 |  | ■ | 下水熱 |  |  | □ | 河川水熱 |  |  | □ | 地下鉄排熱 |  |  | □ | 地中熱 |  |  | ※ | 未利用・再生可能エネルギーの活用 | 下水熱 |  | 1 | 河川水熱 |  | 0 | 地下鉄排熱 |  | 0 | 地中熱 |  | 0
|  |  |  | ■ | 太陽熱利用 |  |  | □ | その他 （ | [9 empty] | ） | ※ |  | 太陽熱利用 |  | 1 | その他 （ |  | 0
|  | 面的エネルギーの活用 |  | ■ | 地域冷暖房(DHC)の受入 |  |  |  | （区域名称： |  | DHC受入区域 | [7 empty] | ） | ※ | 面的エネルギーの活用 | 地域冷暖房(DHC)の受入 |  | 1
|  |  |  | □ | AEMS（エリアエネルギーマネジメントシステム） | [14 empty] | ※ |  | AEMS（エリアエネルギーマネジメントシステム） |  | 0
|  |  |  | ■ | その他 （ |  | 面的エネルギーのその他 | [11 empty] | ） | ※ |  | その他 （ |  | 1
| 浸水対策 | ハザードマップ |  | ■ | ハザードエリア内 |  |  | □ | ハザードエリア外 | [10 empty] | ※ | ハザードマップ | ハザードエリア内 |  | 1 | ハザードエリア外 |  | 0
|  | 浸水深（エリア内時記入） |  | ■ | 0.5m未満 |  |  | □ | 3m未満 |  |  | □ | 5m未満 |  |  | □ | 5m以上 |  |  | ※ | 浸水深（エリア内時記入） | 0.5m未満 |  | 1 | 3m未満 |  | 0 | 5m未満 |  | 0 | 5m以上 |  | 0
|  | 実施する浸水対策 |  | ■ | 浸水リスクの低い場所への電気設備の設置 | [6 empty] | ■ | 出入口等における止水板の設置 | [6 empty] | ※ | 実施する浸水対策 | 浸水リスクの低い場所への電気設備の設置 |  |  | 1 | 出入口等における止水板の設置 |  |  | 1
|  |  |  | ■ | ソフト面の対策 |  |  | （ | 入居者へ浸水リスクの周知、訓練の実施、土のう袋の準備 | [9 empty] | ） | ※ |  | ソフト面の対策 |  | 1
|  |  |  | □ | その他 （ | [13 empty] | ） | ※ |  | その他 （ |  | 0
| 被覆対策 | 緑の量、質の確保 生態系への配慮 |  | □ | 建築物上の緑化、壁面の緑化 | [14 empty] | ※ | 緑の量、質の確保 生態系への配慮 | 建築物上の緑化、壁面の緑化 |  |  | 0
|  |  |  | ■ | 千代田区緑化推進要綱の基準を満足 | [6 empty] | ※対象：敷地面積250㎡以上 | [7 empty] | ※ |  | 千代田区緑化推進要綱の基準を満足 |  |  | 1
|  |  |  | □ | 地表面または屋上に保水性の高い被覆材を採用 | [7 empty] | □ | 屋上に高反射率塗料を塗布 | [5 empty] | ※ |  | 地表面または屋上に保水性の高い被覆材を採用 |  |  | 0 | 屋上に高反射率塗料を塗布 |  | 0
| 水循環 |  |  | □ | 雨水または中水を利用する設備を設置 | [14 empty] | ※ | 水循環 | 雨水または中水を利用する設備を設置 |  |  | 0
|  |  |  | ■ | 雨水を浸透させる施設を設置（雨水浸透ます、透水性舗装、地表面の緑化、玉石敷き 等） | [14 empty] | ※ |  | 雨水を浸透させる施設を設置（雨水浸透ます、透水性舗装、地表面の緑化、玉石敷き 等） |  |  | 1
| 千代田区低炭素助成制度 |  |  | ■ | 申請を検討している（もしくは申請予定） | [6 empty] | ※申請対象：延べ面積5,000㎡以下 | [7 empty] | ※ | 千代田区低炭素助成制度 | 申請を検討している（もしくは申請予定） |  |  | 1
| 備考欄(公開用) |  |  | 外皮性能は仕様基準等で計算
| 備考欄（非公開用） |  |  | 完了時には高効率エアコン等を採用し、努力目標を達成した
| 建物性能 | 省エネルギー基準 |  | 設計一次エネルギー消費量（その他を除く） | [5 empty] | 3144 |  | GJ/年 |  | 628.8 |  | MJ/㎡・年 |  |  |  |  | ↓xls14_建物性能
|  |  |  | 基準一次エネルギー消費量（その他を除く） | [5 empty] | 3947 |  | GJ/年 |  | 789.4 |  | MJ/㎡・年 | [7 empty] | 154.056 | [t-CO2・年]←計算対象延床面積の基準値CO2排出量
|  |  |  | 一次エネルギー消費削減量 | [5 empty] | 803 |  | GJ/年 |  | 160.6 |  | MJ/㎡・年 | [7 empty] | 193.403 | [t-CO2・年]←計算対象延床面積の設計値CO2排出量
|  |  |  | BEI（設計値/基準値） | [5 empty] | 0.8 |  |  |  |  | 共用部計算： | 対象 | [7 empty] | 39 | [t-CO2・年]←計算対象延床面積の削減量CO2排出量(小数点第1位切り捨て)
|  |  |  | UA値：（住戸全体平均） | [5 empty] | ー |  | W/（㎡・K) |  | ηAC | ー
[8 empty] | BEI代表住戸 |  |  | BEI最大住戸 |  |  | 共用部
|  |  |  | UA値：（対象床面積） |  |  |  | 0.66 | 70 |  | 0.85 | 90
|  |  |  | 一次エネルギー消費量[GJ/年・戸] |  |  |  | 設計値 | 基準値 | BEI | 設計値 | 基準値 | BEI | 一次エネルギー消費量[GJ/年] |  |  | 設計値 | 基準値 | BEI
|  |  |  | 暖房 |  |  |  | 13.2 | 12.4 | 1.07 | 20.2 | 18.6 | 1.09 | 空調 |  |  | 548.1 | 520 | 1.06
|  |  |  | 冷房 |  |  |  | 4.1 | 3.943 | 1.04 | 5.8 | 5 | 1.16 | 換気 |  |  | 120.6 | 142.5 | 0.85
|  |  |  | 換気 |  |  |  | 4.4 | 2.639 | 1.67 | 5.4 | 3.8 | 1.43 | 照明 |  |  | 305.4 | 449 | 0.69
|  |  |  | 給湯 |  |  |  | 13.5 | 18.2 | 0.75 | 18.3 | 25.4 | 0.73 | 給湯 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 照明 |  |  |  | 5.2 | 7.7 | 0.68 | 8.4 | 12.5 | 0.68 | 昇降機 |  |  | 80 | 80 | 1
|  |  |  | 太陽光発電等による削減量 |  |  |  | -10.477 |  |  | -10.477 |  |  | 効率化設備創エネルギー量 |  |  | 0
|  |  |  | その他 |  |  |  | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | 1 | その他 |  |  | 1.4 | 1.4 | 1 |  | 創エネ量 | 0.6615 |  | 0.049 | [t-CO2/GJ]
|  |  |  | 合計（その他を除く） |  |  |  | 30 | 44.9 | 0.67 | 47.7 | 65.3 | 0.74 | 合計（その他を除く） |  |  | 1054.1 | 1191.5 | 0.89 |  |  |  |  | ※49.0[kg-CO2/GJ]（千代田区版単位一次エネルギー消費量当りのCO2排出量）
|  | 電力需要 |  | 最大電力 | [5 empty] | kW
|  | 省エネルギー性能 |  | 削減率（努力目標20%) | [5 empty] | 20 |  | % | 努力目標達成
|  |  |  | CO2排出削減量 | [5 empty] | 39 |  | t-CO2・年 | [10 empty] | 39 | [t-CO2・年]←計算対象延べ面積の削減量CO2排出量(小数点第一位切り捨て)
|  | 削減率20％未満の場合は理由 |  | □ | 建設コスト |  |  | □ | 運用上の制約 |  |  |  | □ | 仕様基準(一次エネ) | [6 empty] | 削減率20％未満の場合は理由 | 建設コスト | 0 | 運用上の制約 | 0 | 仕様基準(一次エネ) |  | 0
|  |  |  | □ | その他 （ | [13 empty] | ） |  |  | その他 （ | 0
| 協議メモ | [14 empty] | 受付欄
| 事前協議開始時、事前協議時に、本書を区に提出・協議を実施し、受付印を受けてください。 | [17 empty] | 2026.10
事前協議開始時に、”※”で示した項目は、わかる範囲で全て記入してください。
計画の進捗や協議の経過に応じて、内容を更新してください。
建物性能の項目は、省エネルギー計算が完了次第記入して提出してください。
住宅のCO2削減目標は、経過措置として20％としております。
↓非表示
CO2削減率
努力目標
20％
Note on B4: 連名で申請する場合は、代表事業者１者を記入してください。 （例：○○株式会社 ほか３社） その他の事業者については、「第２号様式（事業者連名用別紙）」に記入してください。
Note on C6: 申請者が法人の場合は、法人名、代表者氏名を記入してください。
Note on C7: 申請者が法人の場合は、主たる事務所の所在地を記入してください。
Note on F31: 該当する断熱材が選択肢にない場合は、断熱材の種類および熱伝導率をプルダウンセルへ直接入力してください。なお、プルダウンで選択した内容についても、必要に応じて修正が可能です。
Note on F32: 該当する断熱材が選択肢にない場合は、断熱材の種類および熱伝導率をプルダウンセルへ直接入力してください。なお、プルダウンで選択した内容についても、必要に応じて修正が可能です。
Note on F54: 浸水対策等の取組内容を記入してください。 （例：入居者への浸水リスクの周知、避難訓練の実施、土のうの備蓄等）
Note on B62: 環境評価書に一次エネルギー消費量削減率が表示されない場合は、その理由を記入してください。 （例：仕様基準を使用しているため） チェック項目にない省エネルギー技術やＰＲしたい取組がある場合は、あわせて記入してください。
Note on B63: 外皮性能を仕様基準により評価している場合や、区へ共有しておきたい非公開情報がある場合は記入してください。
Note on E68: 平均値を算出する場合は、「住宅外皮性能集計ツール」を使用してください。算出が難しい場合は、最大値を記入してください。
Note on K68: 平均UA値は、 外皮性能集計ツールに各部位の面積や断熱性能を入力すると、自動で算出できます。 ※基準値ではありません。
Note on O68: 平均値を算出する場合は、「住宅外皮性能集計ツール」を使用してください。算出が難しい場合は、最大値を記入してください。
Note on P68: 平均ηAC値は、 外皮性能集計ツールに各部位の面積や断熱性能を入力すると、自動で算出できます。 ※基準値ではありません。

## 環境評価書
[16 empty] | □ | 計画時 |  |  | 計画時 | □ | 4
| 千代田区建築物環境計画書制度 環境評価書（複合：住宅） | [14 empty] | □ | 変更時 |  |  | 変更時 | □ |  | 千代田区建築物環境計画書制度 環境評価書（住宅）
[16 empty] | ■ | 工事完了時 |  |  | 工事完了時 | ■ |  | 千代田区建築物環境計画書制度 環境評価書（複合：住宅）
| 建築物の名称 |  |  | ○○○△マンション | [26 empty] | 削減率のランク表示
| 建物用途 |  | 賃貸集合住宅 | [7 empty] | 敷地面積 | 1500 |  | ㎡ | [5 empty] | 建物用途 | 賃貸集合住宅 | [9 empty] | 0
| 建築物の所在地 |  | 千代田区九段北○丁目○番地○号 | [7 empty] | 建築面積 | 1000 |  | ㎡
[11 empty] | 延べ面積 | 5000 |  | ㎡ ： 計算対象 |  |  | 5000 |  | ㎡
[11 empty] | 階数 | 地上 | 5 | 階 | 地下 | 0 | 階
| 竣工日 |  | 2026-03-31 | [7 empty] | 構造、総戸数 | ＲＣ造 | [5 empty] | 50 | 戸 | 構造、総戸数 | ＲＣ造
| 省CO2効果 | [29 empty] | 20 | #VALUE!
[9 empty] | 省エネルギー基準 | [10 empty] | 削減率ランク | Grade_mark_Good
|  | 削減率 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 設計一次エネルギー消費量 |  |  |  | 3144 |  | [GJ/年]
[10 empty] | 基準一次エネルギー消費量 |  |  |  | 3947 |  | [GJ/年] |  |  |  | 仕様基準 | 非表示
|  | 20 | ％ | [6 empty] | BEI（設計値/基準値） |  |  |  | 0.8
[10 empty] | 共用部の計算 |  |  |  | 対象
| 優良環境建築 | [7 empty] | CO2排出量
[10 empty] | 設計値 |  |  |  | 154 |  | [t-CO2・年]
[10 empty] | 基準値 |  |  |  | 193.4 |  | [t-CO2・年] |  |  |  | 千代田区独自係数 |  | 0.049 | [t-CO2/GJ]
[10 empty] | 削減量 |  |  |  | 39 |  | [t-CO2・年] |  |  |  | 削減量 |  | 削減量39t-CO2
[10 empty] | 削減率 |  |  |  | 20 |  | ％ | [14 empty] | 35 | #VALUE!
| 外皮性能 | [18 empty] | CO2排出量[t-CO2・年] |  |  | 共用部計算実施 | 1 | BEI代表住戸 |  | 共用部CO2排出量
| UA値（住戸全体平均） |  |  |  |  | ー |  | ［W/㎡・K］ | [12 empty] | BEI代表住戸 |  | 共用部 |  | グラフ内訳用 |  | 基準値 | 1191.5 | 58.3835 | [t-CO2・年]
| ηAC |  |  |  |  | ー | [14 empty] | 基準値 | 設計値 | 基準値 | 設計値 | 基準値 | 設計値 | 設計値 | 1054.1 | 51.6509 | [t-CO2・年]
[20 empty] | 空調 | 16.343 | 17.3 | 25.48 | 26.8569 | 74.6439 | 86.0301 | 創エネ | 0 | 0 | [t-CO2・年]
[20 empty] | 換気 | 2.639 | 4.4 | 6.9825 | 5.9094 | 14.9213 | 20.9592
[20 empty] | 照明 | 7.7 | 5.2 | 22.001 | 14.9646 | 45.1646 | 32.7508 |  | 基準値 | 設計値
[20 empty] | 給湯 | 18.2 | 13.5 | 0 | 0 | 54.7502 | 46.1756 | 棒グラフ全体 | 193.4 | 154
[20 empty] | 昇降機 |  |  | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 棒グラフ共用部 | 58.3835 | 51.6509
[20 empty] | 創エネ |  | -10.477 | 0 | 0 | 0 | -35.8357 | 棒グラフ専有部 | 135.0165 | 102.3491
[20 empty] | 合計 | 44.882 | 29.923 | 58.3835 | 51.6509 | 193.4 | 154
| 省CO2設備手法 | [8 empty] | 備考欄
| ■ | 高効率エアコン |  |  |  | ■ | 高効率給湯機 |  |  | 外皮性能は仕様基準等で計算 | [9 empty] | 高効率エアコン |  | ■ | 高効率給湯機 | ■
| □ | 小能力時高効率型コンプレッサー |  |  |  | □ | 手元止水 | [12 empty] | 小能力時高効率型コンプレッサー |  | □ | 手元止水 | □
| □ | 駐車場換気量制御 |  |  |  | ■ | 小流量シャワー | [12 empty] | 駐車場換気量制御 |  | □ | 小流量シャワー | ■
| □ | 機械室換気量制御 |  |  |  | □ | 水優先吐水 | [12 empty] | 機械室換気量制御 |  | □ | 水優先吐水 | □
| ■ | 全熱交換器 |  |  |  | ■ | 高断熱浴槽 | [12 empty] | 全熱交換器 |  | ■ | 高断熱浴槽 | ■
| ■ | 自然換気（自動制御） |  |  |  | □ | ヘッダ方式(13A以下) |  |  | 省CO2建築手法 | [9 empty] | 自然換気（自動制御） |  | ■ | ヘッダ方式(13A以下) | □
| □ | 高効率電動機 |  |  |  | ■ | HEMS |  |  | ■ | Low-E複層ガラス | [8 empty] | 高効率電動機 |  | □ | HEMS | ■ | Low-E複層ガラス |  | ■
| □ | 径の太いダクト |  |  |  | □ | その他 |  |  | ■ | 複層ガラス | [8 empty] | 径の太いダクト |  | □ | その他 | □ | 複層ガラス |  | ■
| □ | DCモータ | [7 empty] | ■ | 二重サッシ | [8 empty] | DCモータ |  | □ |  | □ | 二重サッシ |  | ■
[10 empty] | ■ | 庇・ルーバー・バルコニー | [13 empty] | 庇・ルーバー・バルコニー |  | ■
| ■ | 人感センサ | [7 empty] | ■ | 屋根高断熱化 |  |  |  | ■ | 壁高断熱化 |  |  |  | 人感センサ |  | ■ |  |  | 屋根高断熱化 |  | ■ | 壁高断熱化 | ■
| ■ | 明るさセンサ | [7 empty] | 面的エネルギー活用 | [9 empty] | 明るさセンサ |  | ■
| ■ | スケジュール制御 | [7 empty] | ■ | 地域冷暖房(DHC)の受入 | [8 empty] | スケジュール制御 |  | ■ |  |  | 地域冷暖房(DHC)の受入 |  | ■
| ■ | VVVF(回生なし) | [7 empty] | □ | AEMS | [8 empty] | VVVF(回生なし) |  | ■ |  |  | AEMS |  | □
| □ | VVVF(回生あり) | [7 empty] | ■ | その他 | [8 empty] | VVVF(回生あり) |  | □ |  |  | その他 |  | ■
[11 empty] | （面的エネルギーのその他） | [13 empty] | （面的エネルギーのその他） |  | ■
| 創エネ手法 | [8 empty] | 浸水対策
| ■ | コージェネ | [7 empty] | ■ | ハザードエリア内 |  |  |  | ■ | ソフト面の対策 |  |  |  | コージェネ |  | ■ |  |  | ハザードエリア内 |  | ■ | ソフト面の対策 | ■
| ■ | 太陽光発電 | [7 empty] | ■ | 浸水リスクの低い場所への電気設備の設置 | [8 empty] | 太陽光発電 |  | ■ |  |  | 浸水リスクの低い場所への電気設備の設置 |  | ■
| □ | その他 | [7 empty] | ■ | 出入口等における止水板の設置 | [8 empty] | その他 |  | □ |  |  | 出入口等における止水板の設置 |  | ■
[10 empty] | □ | その他 | [10 empty] | □ |  |  | その他 |  | □ |  | □
| 未利用・再生可能エネルギー活用 | [8 empty] | 環境負荷低減の取り組み
| ■ | 下水熱 |  |  |  | ■ | 太陽熱利用 |  |  | □ | 緑の量・質の確保、生態系への配慮 | [8 empty] | 下水熱 |  | ■ | 太陽熱利用 | ■ | 緑の量・質の確保、生態系への配慮 |  | □ | →建築物上の緑化、壁面の緑化
| □ | 河川水熱 |  |  |  | □ | その他 |  |  | ■ | 被覆対策 | [8 empty] | 河川水熱 |  | □ | その他 | □ | 被覆対策 |  | ■ | →被覆対策の項目すべてが対象
| □ | 地下鉄排熱 | [7 empty] | ■ | 水循環 | [8 empty] | 地下鉄排熱 |  | □ |  | □ | 水循環 |  | ■ | →水循環の項目すべてが対象
| □ | 地中熱 | [17 empty] | 地中熱 |  | □
↓非表示
154.0 t-CO2
193.4 t-CO2
削減量39t-CO2

## 外観写真等貼付
建築物の外観パースや写真などを下記の白枠内に貼り付けてください。

## 仕様基準時の表示 (hidden)
仕様基準使用のため 削減率対象外建築物

## 第2号様式
第２号様式（第13条、第15条、第16条関係）
建築物環境計画書
(完了)
[12 empty] | 2026 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日
千代田区長 殿
|  | 届出者（建築主） |  |  | 住所 |  | 千代田区大手町一丁目○番地○号
[5 empty] | 氏名 |  | M株式会社
[6 empty] | 1 | 第13条第１項の規定による届出をします。
千代田区地球温暖化対策条例施行規則 | [5 empty] | 2 | 第15条第１項の規定による変更の届出をします。
[6 empty] | ➂ | 第16条第１項の規定による完了の届出をします。
特定建築物の名称 |  |  | ○○○△マンション
特定建築物の所在地 |  |  | 千代田区九段北○丁目○番地○号
設計者 | 氏名 |  | 株式会社N設計
(法人にあっては名称、代表者の氏名)
| 住所 |  | 千代田区飯田橋一丁目○番地○号
(法人にあっては主たる事務所の所在地)
|  | 名称／住所 |  |  |  | □■設計事務所 千代田区丸の内〇〇
連絡先 |  | 部署・担当者氏名 |  |  |  | 設計担当 〇〇 〇〇
|  | 電話番号 |  |  |  | ０３－〇〇〇〇－〇〇〇〇
工事期間（予定） |  | 工事着手 | 2024 |  | 年 | 8 | 月 | 31 | 日 | 工事完了 |  | 2026 | 年 | 3 | 月 | 31 | 日
・建築物概要 |  | 別添「事前協議書」「環境評価書」のとおり | [7 empty] | 建築主の氏名の公表 |  |  |  | 可 ・ 不可
・環境への配慮のための措置 | [9 empty] | 設計者の氏名の公表 |  |  |  | 可 ・ 不可
以下は完了（変更）届出時にご記入ください。
受付番号 |  | 受付日： | 2025 |  | 年 | 8 | 月 | 1 | 日 | ／受付番号： |  |  | 6011 |  |  |  |  | ←計画時の届出の副本の受付日・番号（変更の届出をしている場合は変更時のもの）
変更の有無 |  | 変更前 |  | BEI=0.８３ 別紙参照
有 ・ 無
|  | 変更後 |  | BEI=0.８０ 別紙参照
添付図書 |  | 別添のとおり
工事完了日 |  |  |  |  | 2026 |  | 年 | 3 | 月 | 31 | 日
添付図書 |  | 別添のとおり
特定建築物の管理者 |  | 名称／住所 |  |  |  | △▲建物管理（㈱）／千代田区神田神保町〇〇
|  | 部署・担当者氏名 |  |  |  | 管理担当／〇〇 〇〇
|  | 電話番号 |  |  |  | ０３－〇〇〇〇－〇〇〇〇
職員記入欄 |  | 受付欄 | [7 empty] | 確認欄
【凡例」
水色セル：事前協議書から自動転記
緑色セル：計画時に記入ください。
赤色セル：完了時に記入ください。
Note on N8: 申請者が法人の場合は、法人名、代表者氏名および主たる事務所の所在地を記入してください。 連名で申請する場合は、代表事業者１者を記入してください。 （例：○○株式会社 ほか３社） その他の事業者については、「第２号様式（事業者連名用別紙）」に記入してください。
Note on Q28: 千代田区ホームページに届出一覧を掲載します。事業者名の公表可否を選択してください。
Note on E41: 検査済証の発行日等を記入してください。

## 第2号様式（事業者連名用別紙）
建築物環境計画書
(完了)
[5 empty] | 2026 |  | 年 | 4 | 月 | 1 | 日
千代田区長 殿
| 届出者（建築主） |  |  | 住所
氏名
| 届出者（建築主） |  |  | 住所
氏名
| 届出者（建築主） |  |  | 住所
氏名
| 届出者（建築主） |  |  | 住所
氏名
職員記入欄 |  | 受付欄 |  |  |  | 確認欄
【凡例」
水色セル：事前協議書から自動転記
緑色セル：計画時に記入ください。(複数事業者の場合)

## List (hidden)
| 協議の段階 | 建物用途_非住宅 | 建物用途_住宅 | 断熱材CD | 断熱材（ver.40より モデル建物法マニュアル） | 断熱材_備考 |  | 判定文言 | 目標削減率 | 判定削減率 | ランク表示用 | 文言 | ランクマーク | ※目標削減率、判定削減率の変更対応 |  | 【様式】 2017/11/09 不要 | バージョン | v20 | 改定年月： | 2026.10 | ←[事前協議書]シート記載
2 | [プルダウンから選択] | 事務所 | 分譲集合住宅 | 0201 | グラスウール断熱材 10K相当[0.05] |  |  | 努力目標達成 | 20 | 20 | Grade_mark_Non | なし |  | 下記のセル値を変更する |  | 計画書ステータス | セキュリティメモ |  | 対応：2022/07/28～ | 修正内容は、下部に記載
2 | 事前協議時 | ホテル | 賃貸集合住宅 | 0202 | グラスウール断熱材 16K相当[0.045] |  |  | 努力目標未達 |  | 35 | Grade_mark_Good | 優良環境建築 |  | 目標削減率 | $K$2 | [プルダウンから選択] | シート名 | シートの保護 | シートの非表示 | 非表示エリア | 備考
3 | 計画時 | 病院 | 戸建住宅 | 0203 | グラスウール断熱材 20K相当[0.042] |  |  |  | ↑2016/9/9 |  | Grade_mark_Best | 特別優良環境建築 |  | 判定削減率(優良) | $M$2 | （計 画） | 事前協議書 | 要※① |  | V列から右、96行から下
4 | 変更時 | 物販店舗 | その他 | 0204 | グラスウール断熱材 24K相当[0.038] |  |  |  | 35⇒20修正 |  |  |  |  | 判定削減率(特優) | $M$3 | （変 更） | 環境評価書 | 要※①② |  | AA列から右、69行から下
5 | 工事完了時 | 学校 |  | 0205 | グラスウール断熱材 32K相当[0.036] |  |  | 有無 | 千代田区佐﨑氏 | [6 empty] | （完 了） | 第2号様式 | 要※①②② |  |  | 〇オブジェクト使用廃止→②不要（2017/09/13）
|  | 飲食店 |  | 0206 | 高性能グラスウール断熱材 16K相当[0.038] |  | 0 | [プルダウンから選択] | [5 empty] | 過去採用マーク | [6 empty] | →プルダウン版却下により②保護復活(2017/11/09)
|  | 集会所 |  | 0207 | 高性能グラスウール断熱材 24K相当[0.036] |  | 1 | あり | [7 empty] | 届出内容 | 第4号様式 | 要※①②② |  |  | 〇オブジェクト使用廃止→②不要（2017/09/13）
| 地域地区 | 住宅 |  | 0208 | 高性能グラスウール断熱材 32K相当[0.035] |  | 0 | なし | [7 empty] | [プルダウンから選択] |  |  |  |  | →プルダウン版却下により②保護復活(2017/11/09)
0 | [プルダウンから選択] | 駐輪場 |  | 0209 | 高性能グラスウール断熱材 40K相当[0.034] | [10 empty] | １ 第13条第１項の規定による届出をします。 | List |  | 要
1 | 和泉橋地域 | その他 |  | 0210 | 高性能グラスウール断熱材 48K相当[0.033] |  |  | 選択 | [7 empty] | ２ 第15条第１項の規定による変更の届出をします。 | xls01_建物概要 |  | 要
2 | 万世橋地域 |  |  | 0211 | 吹込み用グラスウール 13K相当[0.052] |  |  | □ | [7 empty] | ３ 第16条第１項の規定による完了の届出をします。 | xls02_設備概要 |  | 要
3 | 富士見地域 | 工事種別 |  | 0212 | 吹込み用グラスウール 18K相当[0.052] |  |  | ■ | [8 empty] | xls03_環境対策 |  | 要
4 | 番町地域 | 新築 |  | 0213 | 吹込み用グラスウール 30K相当[0.04] | [10 empty] | 公表 | xls04_建物性能 |  | 要
5 | 大丸有・永田町地域 | 増築 |  | 0214 | 吹込み用グラスウール 35K相当[0.04] | [10 empty] | [プルダウンから選択] | xls05_備考 |  | 要
6 | 神保町地域 | 改築 |  | 0215 | 吹付けロックウール[0.064] | [10 empty] | 可
7 | 神田公園地域 |  |  | 0216 | ロックウール断熱材（マット）[0.038] | [10 empty] | 不可 | ブックの保護 | 要
|  |  |  | 0217 | ロックウール断熱材（フェルト）[0.038]
| 地域冷暖房(DHC)区域 | ↓【非住宅】で使用 |  | 0218 | ロックウール断熱材（ボード）[0.036] | [10 empty] | 有無 |  | ※ユーザに許可する操作のチェック
0 | [プルダウンから選択] |  |  | 0219 | 吹込み用ロックウール 25K相当[0.047] | [10 empty] | [プルダウンから選択] | ① | ロックされていないセルの選択範囲
101 | DHC区域内 |  |  | 0220 | 吹込み用ロックウール 65K相当[0.039] | [10 empty] | 有 | ② | オブジェクトの編集
102 | DHC区域に近接 |  |  | 0221 | 吹込み用セルローズファイバー 25K[0.04] | [10 empty] | 無
103 | DHC区域外 |  |  | 0222 | 吹込み用セルローズファイバー 45K[0.04] | [12 empty] | 過去2v分を記載
|  |  |  | 0223 | 吹込み用セルローズファイバー 55K[0.04] | [12 empty] | v35
| 地域冷暖房(DHC)の導入 |  |  | 0224 | 押出法ポリスチレンフォーム 保温板 1種[0.04] | [12 empty] | 対応：2021/03/09 | 「事前協議開始時」を削除
0 | [プルダウンから選択] |  |  | 0225 | 押出法ポリスチレンフォーム 保温板 2種[0.034] | [13 empty] | [第4号様式]シート削除
201 | DHCを導入 |  |  | 0226 | 押出法ポリスチレンフォーム 保温板 3種[0.028] | [12 empty] | 対応：2021/03/23 | [事前協議書]シート
202 | DHCを将来導入 |  |  | 0227 | A種ポリエチレンフォーム 保温板 1種2号[0.042] | [13 empty] | 照明：スケジュール制御の(範囲： )を追加
203 | 既存DHCから受入 |  |  | 0228 | A種ポリエチレンフォーム 保温板 2種[0.038] | [13 empty] | [環境評価書]シート
204 | サブプラントを設置 |  |  | 0229 | ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 特号[0.034] | [8 empty] | ランクマークメモ |  |  |  |  | □スケジュール制御の下に(範囲： )を行追加
209 | DHCを導入しない |  |  | 0230 | ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 1号[0.036] | [8 empty] | 名前の管理 | 表示させる範囲 |  |  | 対応：2021/03/24 | [第2号様式]シート
|  |  |  | 0231 | ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 2号[0.037] | [8 empty] | Grade_mark_Non | List!$P$2:$R$12 |  |  |  | 「氏名が自署の場合は押印省略可（法人の場合を除く。）」追加
| 特定電気事業等(特電) |  |  | 0232 | ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 3号[0.04] | [8 empty] | Grade_mark_Good | List!$P$13:$R$23
0 | [プルダウンから選択] |  |  | 0233 | ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 4号[0.043] | [8 empty] | Grade_mark_Best | List!$P$24:$R$34 |  |  | v36
301 | 特電等を導入 |  |  | 0234 | 硬質ウレタンフォーム 保温板 2種1号[0.023] | [13 empty] | 断熱材修正：安達さん対応済み。コードが過去と異なるのは気にしなくてよい(安達さん確認済)
302 | 特電等を将来導入 |  |  | 0235 | 硬質ウレタンフォーム 保温板 2種2号[0.024] | [7 empty] | 2016/09/27マーク設定 |  |  |  |  | 対応：2022/07/28～ | 面的エネルギーの活用：「AEMS」だけの項目から、複数項目へ変更
303 | 特電等を受入 |  |  | 0236 | 吹付け硬質ウレタンフォームA種1[0.034] | [13 empty] | 省CO2対策の概要：削除
309 | 導入しない |  |  | 0237 | 吹付け硬質ウレタンフォームA種3[0.04] | [13 empty] | 非常時の対応：削除
|  |  |  | 0238 | フェノールフォーム 保温板 1種1号[0.022] | [13 empty] | 浸水対策：追加
| 面的エネルギー対策 |  |  | 0239 | フェノールフォーム 保温板 1種2号[0.022] | [13 empty] | 被覆対策：「敷地と建物の被覆対策」と「緑の量・質の確保、生態系への配慮」の項目をまとめた
0 | [プルダウンから選択] | [17 empty] | 他
401 | 熱融通 |  |  | 9000 | （自由記入CD）
402 | 電力融通
403 | 熱・電力融通 |  |  | ※住宅においては非住宅のような断熱材リストは存在しないため、標準のリストを参考値として入力し、近い値を選択。
409 | 導入なし |  |  | 標準かモデルかの判別は特にしない。
490 | その他 | ↑【非住宅】で使用
AEMS
0 | [プルダウンから選択]
1 | AEMSを導入
9 | 導入なし | 2019/03/04mod 2→9(prg対応済)
共用部計算
0 | [プルダウンから選択]
1 | 対象
2 | 対象外

## 標準入力法_断熱材 (hidden)
R4.4時点マニュアル
分類 | 建材番号 | 建材名称 | 熱伝導率 [W/mK] | 容積比熱 [J/LK] | 比熱 [J/gK] | 密度 [g/L]
繊維系断熱材 | 121 | グラスウール断熱材 10K相当 | 0.05 | 8 | 0.84 | 10
| 122 | グラスウール断熱材 16K相当 | 0.045 | 13 | 0.84 | 16
| 123 | グラスウール断熱材 20K相当 | 0.042 | 17 | 0.84 | 20
| 124 | グラスウール断熱材 24K相当 | 0.038 | 20 | 0.84 | 24
| 125 | グラスウール断熱材 32K相当 | 0.036 | 27 | 0.84 | 32
| 126 | 高性能グラスウール断熱材 16K相当 | 0.038 | 13 | 0.84 | 16
| 127 | 高性能グラスウール断熱材 24K相当 | 0.036 | 20 | 0.84 | 24
| 128 | 高性能グラスウール断熱材 32K相当 | 0.035 | 27 | 0.84 | 32
| 129 | 高性能グラスウール断熱材 40K相当 | 0.034 | 34 | 0.84 | 40
| 130 | 高性能グラスウール断熱材 48K相当 | 0.033 | 40 | 0.84 | 48
| 131 | 吹込み用グラスウール 13K相当 | 0.052 | 11 | 0.84 | 13
| 132 | 吹込み用グラスウール 18K相当 | 0.052 | 15 | 0.84 | 18
| 133 | 吹込み用グラスウール 30K相当 | 0.04 | 25 | 0.84 | 30
| 134 | 吹込み用グラスウール 35K相当 | 0.04 | 29 | 0.84 | 35
| 141 | 吹付けロックウール | 0.064 | 412 | 1.42 | 290
| 142 | ロックウール断熱材（マット） | 0.038 | 34 | 0.84 | 40
| 143 | ロックウール断熱材（フェルト） | 0.038 | 34 | 0.84 | 40
| 144 | ロックウール断熱材（ボード） | 0.036 | 67 | 0.84 | 80
| 145 | 吹込み用ロックウール 25K相当 | 0.047 | 21 | 0.84 | 25
| 146 | 吹込み用ロックウール 65K相当 | 0.039 | 55 | 0.84 | 65
| 161 | 吹込み用セルローズファイバー 25K | 0.04 | 47 | 1.88 | 25
| 162 | 吹込み用セルローズファイバー 45K | 0.04 | 85 | 1.88 | 45
| 163 | 吹込み用セルローズファイバー 55K | 0.04 | 103 | 1.88 | 55
発泡系断熱材 | 181 | 押出法ポリスチレンフォーム 保温板 1種 | 0.04 | 32.5 | 1.3 | 25
| 182 | 押出法ポリスチレンフォーム 保温板 2種 | 0.034 | 36.4 | 1.3 | 28
| 183 | 押出法ポリスチレンフォーム 保温板 3種 | 0.028 | 40.3 | 1.3 | 31
| 184 | A種ポリエチレンフォーム 保温板 1種2号 | 0.042 | 13 | 1.3 | 10
| 185 | A種ポリエチレンフォーム 保温板 2種 | 0.038 | 46 | 2.3 | 20
| 186 | ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 特号 | 0.034 | 35.1 | 1.3 | 27
| 187 | ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 1号 | 0.036 | 39 | 1.3 | 30
| 188 | ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 2号 | 0.037 | 32.5 | 1.3 | 25
| 189 | ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 3号 | 0.04 | 26 | 1.3 | 20
| 190 | ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 4号 | 0.043 | 19.5 | 1.3 | 15
| 201 | 硬質ウレタンフォーム 保温板 2種1号 | 0.023 | 60 | 1.7 | 35
| 202 | 硬質ウレタンフォーム 保温板 2種2号 | 0.024 | 43 | 1.7 | 25
| 203 | 吹付け硬質ウレタンフォームA種1 | 0.034 | 61 | 1.7 | 36
| 204 | 吹付け硬質ウレタンフォームA種3 | 0.04 | 26 | 1.7 | 15
| 221 | フェノールフォーム 保温板 1種1号 | 0.022 | 77 | 1.7 | 45
| 222 | フェノールフォーム 保温板 1種2号 | 0.022 | 43 | 1.7 | 25

## モデル建物法_断熱材 (hidden)
| ※住宅様式では使用せず |  |  | R4.4時点マニュアル
| 大分類 | 小分類 |  | 熱伝導率 W/(m•K)
1 | グラスウール断熱材通常品 | ＊ | グラスウール断熱材１０K | 0.05
2 |  |  | グラスウール断熱材１２K | 0.045
3 |  |  | グラスウール断熱材１６K | 0.045
4 |  |  | グラスウール断熱材２０K | 0.042
5 |  |  | グラスウール断熱材２４K | 0.038
6 |  |  | グラスウール断熱材３２K | 0.036
7 |  |  | グラスウール断熱材４０K | 0.036
8 |  |  | グラスウール断熱材４８K | 0.035
9 |  |  | グラスウール断熱材６４K | 0.035
10 |  |  | グラスウール断熱材８０K | 0.033
11 |  |  | グラスウール断熱材９６K | 0.033
12 | グラスウール断熱材高性能品 | ＊ | 高性能グラスウール断熱材１０K | 0.047
13 |  |  | 高性能グラスウール断熱材１２K | 0.043
14 |  |  | 高性能グラスウール断熱材１４Ｋ | 0.038
15 |  |  | 高性能グラスウール断熱材１６K | 0.038
16 |  |  | 高性能グラスウール断熱材２０K | 0.038
17 |  |  | 高性能グラスウール断熱材２４K | 0.036
18 |  |  | 高性能グラスウール断熱材２８K | 0.036
19 |  |  | 高性能グラスウール断熱材３２K | 0.035
20 |  |  | 高性能グラスウール断熱材３６K | 0.034
21 |  |  | 高性能グラスウール断熱材３８K | 0.034
22 |  |  | 高性能グラスウール断熱材４０K | 0.034
23 |  |  | 高性能グラスウール断熱材４８K | 0.033
24 | 吹込み用グラスウール断熱材 | ＊ | 天井用 | 0.052
25 |  |  | 屋根•床•壁用 | 0.04
26 | ロックウール断熱材 | ＊ | ロックウール断熱材•マット 24Ｋ以上 | 0.039
27 |  |  | ロックウール断熱材•マット 30K以上 | 0.038
28 |  |  | ロックウール断熱材•マット 40K以上 | 0.037
29 |  |  | ロックウール断熱材•フェルト | 0.038
30 |  |  | ロックウール断熱材•ボード | 0.036
31 | 吹込み用ロックウール断熱材 | ＊ | 天井用 | 0.047
32 |  |  | 屋根•床•壁用 | 0.038
33 | 吹付けロックウール |  | 吹付けロックウール | 0.064
34 | 吹込み用セルローズファイバー断熱材 | ＊ | 天井用•屋根•床•壁用 | 0.04
35 | 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 | ＊ | 押出法ポリスチレンフォーム１種 | 0.04
36 |  |  | 押出法ポリスチレンフォーム２種 | 0.034
37 |  |  | 押出法ポリスチレンフォーム３種 | 0.028
38 | ポリエチレンフォーム断熱材 | ＊ | A 種ポリエチレンフォーム保温板 1 種 | 0.042
39 |  |  | A 種ポリエチレンフォーム保温板 2 種 | 0.038
40 |  |  | A 種ポリエチレンフォーム保温板 3 種 | 0.034
41 | ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材 |  | ビーズ法ポリスチレンフォーム 1 号 | 0.034
42 |  |  | ビーズ法ポリスチレンフォーム 2 号 | 0.036
43 |  |  | ビーズ法ポリスチレンフォーム 3 号 | 0.038
44 |  | ＊ | ビーズ法ポリスチレンフォーム 4 号 | 0.041
45 | 硬質ウレタンフォーム断熱材 | ＊ | 硬質ウレタンフォーム 1 種 | 0.029
46 |  |  | 硬質ウレタンフォーム 2 種 1 号 | 0.023
47 |  |  | 硬質ウレタンフォーム 2 種 2 号 | 0.024
48 |  |  | 硬質ウレタンフォーム 2 種 3 号 | 0.027
49 |  |  | 硬質ウレタンフォーム 2 種 4 号 | 0.028
50 | 吹付け硬質ウレタンフォーム |  | 吹付け硬質ウレタンフォーム A 種１ | 0.034
51 |  |  | 吹付け硬質ウレタンフォーム A 種１H | 0.026
52 |  | ＊ | 吹付け硬質ウレタンフォーム A 種３ | 0.04
53 | フェノールフォーム断熱材 |  | フェノールフォーム１種 | 0.022
54 |  | ＊ | フェノールフォーム 2 種 1 号 | 0.036
55 |  |  | フェノールフォーム 2 種 2 号 | 0.034
56 |  |  | フェノールフォーム 2 種 3 号 | 0.028
57 |  |  | フェノールフォーム 3 種 1 号 | 0.035
58 | インシュレーションファイバー断熱材 |  | ファイバーマット | 0.04
59 |  | ＊ | ファイバーボード | 0.052

## xls01_建物概要 (hidden)
建物ID | 千代田区番号 | 協議段階 | 提出日 | 建築主_氏名 | 建築主_住所 | 設計者_氏名 | 設計者_住所 | 建物_名称 | 建物_所在地 | 地域 | 用途_分譲集合住宅 | 用途_賃貸集合住宅 | 用途_戸建住宅 | 用途_事務所 | 用途_ホテル | 用途_病院 | 用途_物販店舗 | 用途_学校 | 用途_飲食店 | 用途_集会所 | 用途_その他 | 予定_着手日 | 予定_竣工日 | 敷地面積 | 建築面積 | 延床面積 | 延床面積_計算対象 | 階数_地上 | 階数_地下 | 総戸数 | 複合建築物 | 新築 | 増築 | 改築
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2017999 | Demo999 | 5 | 2026-04-01 | M株式会社 | 千代田区大手町一丁目○番地○号 | 株式会社N設計 | 千代田区飯田橋一丁目○番地○号 | ○○○△マンション | 千代田区九段北○丁目○番地○号 |  | 0 | 1 | 0 | [8 empty] | 2024-08-31 | 2026-03-31 | 1500 | 1000 | 5000 | 5000 | 5 | 0 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2行目･･･元データ
3行目･･･新フォーマットに合わせて参照先を直接セルに参照
4行目･･･相違チェック
5行目･･･相違の内容

## xls02_設備概要 (hidden)
建物ID | 協議段階 | 構造_RC造 | 構造_SRC造 | 構造_S造 | 構造_木造 | 構造_その他 | 構造_その他_内容 | 対象面積1_用途 | 対象面積1_延床 | 対象面積2_用途 | 対象面積2_延床 | 対象面積3_用途 | 対象面積3_延床 | 対象面積4_用途 | 対象面積4_延床 | 制度適用_有無 | 制度適用_内容 | 周辺開発計画_有無 | 周辺開発計画_内容 | 専用_空調_なし | 専用_空調_個別エアコン | 専用_空調_セントラルエアコン | 専用_給湯_ガス給湯機 | 専用_給湯_ヒートポンプ給湯機 | 専用_給湯_電気温水器 | 専用_給湯_その他 | 専用_給湯_その他_内容 | 共用_空調_マルチエアコン | 共用_空調_個別エアコン | 共用_空調_なし | 共用_昇降機_エレベーター | 共用_昇降機_エスカレーター | 共用_受電方式_特別高圧 | 共用_受電方式_高圧 | 共用_受電方式_低圧 | 専用_空調_床暖房 | 都市開発諸制度の適用_再開発等促進区を定める地区計画 | 都市開発諸制度の適用_高度利用地区 | 都市開発諸制度の適用_特定街区 | 都市開発諸制度の適用_総合設計 | 都市開発諸制度の適用_その他 | 都市開発諸制度の適用_その他_内容 | 工事種別_新築 | 工事種別_増築 | 工事種別_改築
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
2017999 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 賃貸集合住宅 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 設備手法のその他 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | TRUE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 元データ空白 |  |  |  |  | 元データ空白 | 元データ空白 | 元データ空白 | 元データ空白 | [25 empty] | 追加 | 追加 | 「xls11_建物概要」に項目ある為不要？ | 「xls11_建物概要」に項目ある為不要？ | 「xls11_建物概要」に項目ある為不要？
2行目･･･元データ
3行目･･･新フォーマットに合わせて参照先を直接セルに参照
4行目･･･相違チェック
5行目･･･相違の内容

## xls03_環境対策 (hidden)
建物ID | 協議段階 | 省CO2目標率 | 目標率_未満時理由 | 省CO2建築手法_Low-Eガラス | 省CO2建築手法_複層ガラス | 省CO2建築手法_二重サッシ | 省CO2建築手法_庇ルーバー | 省CO2建築手法_外壁高断熱化 | 省CO2建築手法_屋根高断熱化 | 省CO2建築手法_壁高断熱化 | 省CO2建築手法_外壁高断熱化_屋根CD | 省CO2建築手法_外壁高断熱化_屋根mm | 省CO2建築手法_外壁高断熱化_屋根自由記述 | 省CO2建築手法_外壁高断熱化_壁CD | 省CO2建築手法_外壁高断熱化_壁mm | 省CO2建築手法_外壁高断熱化_壁自由記述 | 省CO2設備手法_高効率エアコン | 省CO2建築手法_小能力時高効率型コンプレッサー | 省CO2設備手法_全熱交換器 | 省CO2設備手法_自然換気 | 省CO2設備手法_LED照明 | 省CO2設備手法_LED照明_範囲 | 省CO2設備手法_照明制御 | 省CO2設備手法_照明制御_種類 | 省CO2設備手法_高効率給湯機 | 省CO2設備手法_HEMS | 省CO2設備手法_見える化装置 | 省CO2設備手法_その他 | 省CO2設備手法_その他_内容 | 創エネ手法_コージェネ | 創エネ手法_太陽光発電 | 創エネ手法_太陽光発電_容量kW | 創エネ手法_その他 | 創エネ手法_その他_内容 | 未利用エネ_下水熱 | 未利用エネ_河川水熱 | 未利用エネ_地下鉄排熱 | 未利用エネ_地中熱 | 未利用エネ_バイオマス | 未利用エネ_太陽熱利用 | 未利用エネ_その他 | 未利用エネ_その他_内容 | AEMS_導入CD | 地域CO2取組_CD | 地域CO2取組_内容 | 地域CO2削減目標_CD | 地域CO2削減目標_per | 省CO2対策の概要 | 非常時対応_発電機 | 非常時対応_その他 | 非常時対応_その他_内容 | オゾン層保護_破壊物質_不使用 | オゾン層保護_温暖化係数小_使用 | 被覆対策_被覆材 | 被覆対策_屋上壁面緑化 | 被覆対策_高反射率塗料 | 水循環_雨水利用設備 | 水循環_雨水浸透施設 | 生態系配慮_敷地内緑化 | 省CO2設備手法_駐車場換気 | 省CO2設備手法_機械室換気 | 省CO2設備手法_全熱交換器 | 省CO2設備手法_自然換気 | 省CO2設備手法_高効率電動機 | 省CO2設備手法_径の太いダクト | 省CO2設備手法_DCモータ | 省CO2設備手法_人感センサ | 省CO2設備手法_人感センサ_範囲 | 省CO2設備手法_明るさセンサ | 省CO2設備手法_明るさセンサ_範囲 | 省CO2設備手法_スケジュール | 省CO2設備手法_スケジュール_範囲 | 初期照度補正 | 省CO2設備手法_手元止水 | 省CO2設備手法_水優先吐水 | 省CO2設備手法_高効率電動機 | 省CO2設備手法_小流量シャワー | 省CO2設備手法_高断熱浴槽 | 省CO2設備手法_給湯ヘッダ方式 | 省CO2設備手法_VVVF(回生なし) | 省CO2設備手法_VVVF（回生あり） | HEMS_見える化装置 | 面的_DHC受入 | 面的_DHC受入_区域名称 | 面的_AEMS | 面的_その他 | 面的_その他_内容 | 洪水ハザード_エリア内 | 洪水ハザード_エリア外 | 浸水深_0.5m未満 | 浸水深_3m未満 | 浸水深_5m未満 | 浸水深_5m以上 | 浸水対策_浸水リスクの低い場所への電気設備の設置 | 浸水対策_出入口等における止水板の設置 | 浸水対策_ソフト面の対策 | 浸水対策_ソフト面の対策_内容 | 浸水対策_その他 | 浸水対策_その他_内容 | 備考欄
#REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
2017999 | 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0235 | 75 | 硬質ウレタンフォーム 保温板 2種2号[0.024] | 0235 | 50 | 硬質ウレタンフォーム 保温板 2種2号[0.024] | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | トイレ | 1 | 専有部、廊下 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | DHC受入区域 | 0 | 1 | 面的エネルギーのその他 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 入居者へ浸水リスクの周知、訓練の実施、土のう袋の準備 | 0 | 0 | 外皮性能は仕様基準等で計算
#REF! | #REF! | TRUE | TRUE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | #REF! | #REF! | TRUE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | #REF! | TRUE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | FALSE | FALSE | #REF! | #REF! | #REF!
[8 empty] | 項目なし （IとJ列に変更） | 追加 | 追加 | 元データとCD番号が違った為OK | 数値同じの為OK |  | 元データとCD番号が違った為OK | 数値同じの為OK |  |  | 追加 |  |  | 新フォーマットに項目なし | 新フォーマットに項目なし | [6 empty] | 元データ空白 |  |  |  |  | 元データ空白 | [7 empty] | 元データ空白 | [19 empty] | 重複（T列に同項目あり） | 重複（U列に同項目あり） | 重複（BX列に同項目あり） | [7 empty] | 追加 | [9 empty] | 重複（AA列に同項目あり） | [13 empty] | 追加 | 追加 |  | 元データ空白
2行目･･･元データ
3行目･･･新フォーマットに合わせて参照先を直接セルに参照
4行目･･･相違チェック
5行目･･･相違の内容

## xls04_建物性能 (hidden)
建物ID | 協議段階 | 基準一次エネ消費量_GJ_年 | 基準一次エネ消費量_MJ_m2年 | 設計一次エネ消費量_GJ_年 | 設計一次エネ消費量_MJ_m2年 | 一次エネ消費削減量_GJ_年 | 一次エネ消費削減量_MJ_m2年 | BEI | 住戸_代表_UA値 | 住戸_代表_対象床面積_m2 | 住戸_代表_暖房_一次エネ_基準_GJ_年戸 | 住戸_代表_暖房_一次エネ_設計値_GJ_年戸 | 住戸_代表_暖房_BEI | 住戸_代表_冷房_一次エネ_基準_GJ_年戸 | 住戸_代表_冷房_一次エネ_設計値_GJ_年戸 | 住戸_代表_冷房_BEI | 住戸_代表_換気_一次エネ_基準_GJ_年戸 | 住戸_代表_換気_一次エネ_設計値_GJ_年戸 | 住戸_代表_換気_BEI | 住戸_代表_給湯_一次エネ_基準_GJ_年戸 | 住戸_代表_給湯_一次エネ_設計値_GJ_年戸 | 住戸_代表_給湯_BEI | 住戸_代表_照明_一次エネ_基準_GJ_年戸 | 住戸_代表_照明_一次エネ_設計値_GJ_年戸 | 住戸_代表_照明_BEI | 住戸_代表_削減量_一次エネ_設計値_GJ_年戸 | 住戸_代表_その他_一次エネ_基準_GJ_年戸 | 住戸_代表_その他_一次エネ_設計値_GJ_年戸 | 住戸_代表_その他_BEI | 住戸_代表_合計_除その他_一次エネ_基準_GJ_年戸 | 住戸_代表_合計_除その他_一次エネ_設計値_GJ_年戸 | 住戸_代表_合計_除その他_BEI | 住戸_最大_UA値 | 住戸_最大_対象床面積_m2 | 住戸_最大_暖房_一次エネ_基準_GJ_年戸 | 住戸_最大_暖房_一次エネ_設計値_GJ_年戸 | 住戸_最大_暖房_BEI | 住戸_最大_冷房_一次エネ_基準_GJ_年戸 | 住戸_最大_冷房_一次エネ_設計値_GJ_年戸 | 住戸_最大_冷房_BEI | 住戸_最大_換気_一次エネ_基準_GJ_年戸 | 住戸_最大_換気_一次エネ_設計値_GJ_年戸 | 住戸_最大_換気_BEI | 住戸_最大_給湯_一次エネ_基準_GJ_年戸 | 住戸_最大_給湯_一次エネ_設計値_GJ_年戸 | 住戸_最大_給湯_BEI | 住戸_最大_照明_一次エネ_基準_GJ_年戸 | 住戸_最大_照明_一次エネ_設計値_GJ_年戸 | 住戸_最大_照明_BEI | 住戸_最大_削減量_一次エネ_設計値_GJ_年戸 | 住戸_最大_その他_一次エネ_基準_GJ_年戸 | 住戸_最大_その他_一次エネ_設計値_GJ_年戸 | 住戸_最大_その他_BEI | 住戸_最大_合計_除その他_一次エネ_基準_GJ_年戸 | 住戸_最大_合計_除その他_一次エネ_設計値_GJ_年戸 | 住戸_最大_合計_除その他_BEI | 共用_PAL_BPI | 共用_対象床面積_m2 | 共用_空調_一次エネ_基準_GJ_年 | 共用_空調_一次エネ_設計値_GJ_年 | 共用_空調_BEI | 共用_換気_一次エネ_基準_GJ_年 | 共用_換気_一次エネ_設計値_GJ_年 | 共用_換気_BEI | 共用_照明_一次エネ_基準_GJ_年 | 共用_照明_一次エネ_設計値_GJ_年 | 共用_照明_BEI | 共用_給湯_一次エネ_基準_GJ_年 | 共用_給湯_一次エネ_設計値_GJ_年 | 共用_給湯_BEI | 共用_昇降機_一次エネ_基準_GJ_年 | 共用_昇降機_一次エネ_設計値_GJ_年 | 共用_昇降機_BEI | 共用_効率化創エネ量_一次エネ_設計値_GJ_年 | 共用_その他_一次エネ_基準_GJ_年 | 共用_その他_一次エネ_設計値_GJ_年 | 共用_その他_BEI | 共用_合計_除その他_一次エネ_基準_GJ_年 | 共用_合計_除その他_一次エネ_設計値_GJ_年 | 共用_合計_除その他_BEI | 電力需要_最大kW | 省エネ性能_削減率 | 省エネ性能_結果 | 省エネ性能_CO2排出削減量_tCO2年 | 建物全体Ua値 | ηAC | 35%削減未達理由_コスト | 35%削減未達理由_運用上の制約 | 35%削減未達理由_仕様基準（一次エネ） | 20%削減未達理由_その他 | 20%削減未達理由_その他_内容 | 千代田区低炭素助成制度申請予定
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ー | ー | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
2017999 | 5 | 3947 | 789.4 | 3144 | 628.8 | 803 | 160.6 | 0.8 | 0.66 | 70 | 12.4 | 13.2 | 1.07 | 3.943 | 4.1 | 1.04 | 2.639 | 4.4 | 1.67 | 18.2 | 13.5 | 0.75 | 7.7 | 5.2 | 0.68 | -10.477 | 18 | 18 | 1 | 44.9 | 30 | 0.67 | 0.85 | 90 | 18.6 | 20.2 | 1.09 | 5 | 5.8 | 1.16 | 3.8 | 5.4 | 1.43 | 25.4 | 18.3 | 0.73 | 12.5 | 8.4 | 0.68 | -10.477 | 18 | 18 | 1 | 65.3 | 47.7 | 0.74 |  |  | 520 | 548.1 | 1.06 | 142.5 | 120.6 | 0.85 | 449 | 305.4 | 0.69 | 0 | 0 |  | 80 | 80 | 1 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1191.5 | 1054.1 | 0.89 |  | 20 | 努力目標達成 | 39 | ー | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | #REF! | #REF! | #REF! | TRUE | TRUE | #REF!
|  | 事前協議書のフォーマットのセルが、変更の為ＯＫ | 事前協議書のフォーマットのセルが、変更の為ＯＫ | 事前協議書のフォーマットのセルが、変更の為ＯＫ | 事前協議書のフォーマットのセルが、変更の為ＯＫ | [75 empty] | 80行非表示の行 | [8 empty] | 追加 | 追加
2行目･･･元データ
3行目･･･新フォーマットに合わせて参照先を直接セルに参照
4行目･･･相違チェック
5行目･･･相違の内容

## xls05_備考 (hidden)
建物ID | 協議段階 | 協議メモ | 完了欄 | 受付欄 | 備考欄（公開用） | 備考欄（非公開）
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 外皮性能は仕様基準等で計算 | 完了時には高効率エアコン等を採用し、努力目標を達成した