## モデル建物法
[15 empty] | →非可視 | [6 empty] | ◆データ取得
| 千代田区モデル建物法等計算結果処理シート | [20 empty] | Sheet | Data
[22 empty] | AREA | $A:$A | $A
| １．計算結果 | [20 empty] | 行範囲 | 開始行 | 4 | 最終行 | 210
| 建築物の名称 | ○○ビル | [19 empty] | 列範囲 | 開始列 | 1 | 最右列 | 24 | $X
| 地域区分 | 6地域 |  |  |  |  | 計算方法 |  | モデル建物法 | [6 empty] | 地域CD | 6 |  |  |  |  | 項目名範囲 | Data!$A3:$X$3
| 建物用途 | 単一用途 | [13 empty] | 用途 | 1 |  |  |  |  | データ範囲 | Data!$A4:$X210
| 集計結果 | 計算対象床面積[㎡] |  |  | BPIm | BEIm | 0 | [14 empty] | 地域CD | $A | Data!$A4:$A210
[7 empty] | AC | V | L | HW | EV | PV | [9 empty] | 建物用途CD | $B | Data!$B4:$B210
|  | 1500 | 0 | 0 | [17 empty] | 建物全体 | $C | Data!$C4:$C210
[22 empty] | 空気調和設備 | $D | Data!$D4:$D210 | 空気調和設備 | $K | Data!$K4:$K210 | 空気調和設備 | $R | Data!$R4:$R210
| ２．内訳 | [20 empty] | 機械換気設備 | $E | Data!$E4:$E210 | 機械換気設備 | $L | Data!$L4:$L210 | 機械換気設備 | $S | Data!$S4:$S210
| 建物用途 | 計算対象床面積[㎡]※1 |  |  | BPIm | BEIm | BEIm※3,4,5 | [5 empty] | PVなしの 場合の BEIm※6 | [8 empty] | 照明設備 | $F | Data!$F4:$F210 | 照明設備 | $M | Data!$M4:$M210 | 照明設備 | $T | Data!$T4:$T210
|  | 建物全体(必須) | 厨房※1 | 駐車場※1 |  |  | AC | V | L | HW | EV | PV | [9 empty] | 給湯設備 | $G | Data!$G4:$G210 | 給湯設備 | $N | Data!$N4:$N210 | 給湯設備 | $U | Data!$U4:$U210
| 事務所モデル | 1500 |  |  | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.3 | 1.5 | 1 | [10 empty] | 昇降機 | $H | Data!$H4:$H210 | 昇降機 | $O | Data!$O4:$O210 | 昇降機 | $V | Data!$V4:$V210
[22 empty] | 太陽光発電 | $I | Data!$I4:$I210 | 太陽光発電 | $P | Data!$P4:$P210 | 太陽光発電 | $W | Data!$W4:$W210
[22 empty] | その他 | $J | Data!$J4:$J210 | その他 | $Q | Data!$Q4:$Q210 | その他 | $X | Data!$X4:$X210
計算方法
モデル建物法
モデル建物法（小規模版）
◆一次エネルギー消費量基準値 取得
| 6 | [20 empty] | 建物用途CD | 0101 | 0201 | 0301 | 0401 | 0501 | 0601 | 0701 | 0801 | 0901 | 1001 | 1101 | 1201 | 1301 | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 | 1405 | 1406 | 1407 | 1408 | 1409 | 1410 | 1411 | 1412 | 1501
| ３．一次エネルギー消費量[GJ/年] | [21 empty] | 事務所モデル | ビジネスホテルモデル | シティホテルモデル | 総合病院モデル | 福祉施設モデル | クリニックモデル | 学校モデル | 幼稚園モデル | 大学モデル | 講堂モデル | 大規模物販店舗モデル | 小規模物販店舗モデル | 飲食店モデル | 集会所モデル：アスレチック場 | 集会所モデル：体育館 | 集会所モデル：公衆浴場 | 集会所モデル：映画館 | 集会所モデル：図書館 | 集会所モデル：博物館 | 集会所モデル：劇場 | 集会所モデル：カラオケボックス | 集会所モデル：ボーリング場 | 集会所モデル：ぱちんこ屋 | 集会所モデル：競馬場又は競輪場 | 集会所モデル：社寺 | 工場モデル
|  | 空気調和 設備 | 機械換気 設備 | 照明設備 | 給湯設備 | 昇降機 | 太陽光発電 | その他 | 合計※2 | [11 empty] | 建物全体 | 空調 | 874.7319 | 1668.5125 | 2120.5434 | 841.2455 | 1324.5647 | 653.4907 | 362.1252 | 333.9779 | 567.3198 | 461.5058 | 1586.6362 | 1883.8627 | 1418.3508 | 1590.4 | 2247.7 | 1483.3 | 5178.6 | 960.4 | 716.8 | 2370.9 | 3495.8 | 2470.3 | 2580.9 | 1375.5 | 2506.7 | 0
[9 empty] | （その他を除く） | [7 empty] | 一次エネ |  | CO2排出量 |  | 除く： | 換気 | 40.1451 | 74.505 | 107.008 | 120.7431 | 100.1106 | 85.6904 | 66.4657 | 54.7507 | 68.6197 | 77.6418 | 84.9423 | 91.8141 | 49.3379 | 100.77 | 102.15 | 109.59 | 112.47 | 93.51 | 88.65 | 87.09 | 138.45 | 109.59 | 106.71 | 93.87 | 89.07 | 0
| 設計値 | 918.4685 | 60.2177 | 195.9631 | 196.4667 | 27.0885 | 0 | 552.347 | 1528.5145 | [6 empty] | 設計 | 1528.5145 |  | 74.8972 |  | 厨房・駐車場 | 照明 | 435.4735 | 478.9421 | 541.8564 | 457.5468 | 460.3192 | 329.3875 | 187.8511 | 211.9729 | 285.1865 | 154.0039 | 638.8312 | 726.7021 | 780.8331 | 593 | 375 | 659.2 | 230.6 | 462.4 | 266.4 | 265 | 1368 | 798 | 1019 | 303.4 | 217.2 | 158
| 基準値 | 1312.0979 | 60.2177 | 653.2103 | 130.9778 | 27.0885 | 0 | 552.347 | 2183.5921 | [6 empty] | 基準 | 2183.5921 |  | 106.996 |  |  | 給湯 | 87.3185 | 603.1376 | 242.9003 | 361.8099 | 498.0675 | 173.9507 | 99.9178 | 36.4562 | 204.5483 | 79.9003 | 72.9961 | 131.9472 | 2101.047 | 156.1 | 126.8 | 306.05 | 108.75 | 115.15 | 115.15 | 112.35 | 137.15 | 108.75 | 146.75 | 108.35 | 112.35 | 0
| ※1 計算対象面積を入力すると、厨房または駐車場に係るBEI/Vが算出されます。厨房または駐車場の換気計算を行わない場合は、入力不要です。 ※2 設備ごとの合計値と、「合計（その他を除く）」の値が一致しない場合があります。 ※3 複数用途の場合は、「1．計算結果 集計結果」に建物全体のBEIを入力するとともに、各用途のBEIを入力してください。 ※4 用途別BEIが「－」と表示されている場合は、入力不要です。 ※5 創エネあり（PVあり）の結果は、必ず1行目に入力してください。 ※6 創エネあり（PVあり）の場合は、創エネなし（PVなし）の場合の計算結果を試算のうえ入力してください。参考として、モデル建物法計算結果に記載されている 「誘導BEIm」の値を、創エネなし（PVなし）の場合のBEIm欄に入力してください。 | [20 empty] | 昇降機 | 18.059 | 29.4462 | 30.8888 | 19.3474 | 25.0117 | 15.3428 | 7.3804 | 6.6317 | 13.2333 | 7.7305 | 36.4756 | 43.3023 | 50.6154 | 26.7067 | 28.5165 | 25.5814 | 56.3042 | 17.0346 | 11.87 | 28.3534 | 53.724 | 39.3164 | 69.9236 | 21.4112 | 29.2532 | 0
↓非可視 | ４．一次エネルギー消費削減量[GJ/年] | [21 empty] | 事務所モデル | ビジネスホテルモデル | シティホテルモデル | 総合病院モデル | 福祉施設モデル | クリニックモデル | 学校モデル | 幼稚園モデル | 大学モデル | 講堂モデル | 大規模物販店舗モデル | 小規模物販店舗モデル | 飲食店モデル | 集会所モデル：アスレチック場 | 集会所モデル：体育館 | 集会所モデル：公衆浴場 | 集会所モデル：映画館 | 集会所モデル：図書館 | 集会所モデル：博物館 | 集会所モデル：劇場 | 集会所モデル：カラオケボックス | 集会所モデル：ボーリング場 | 集会所モデル：ぱちんこ屋 | 集会所モデル：競馬場又は競輪場 | 集会所モデル：社寺 | 工場モデル
| 一次エネルギー消費削減量 | [15 empty] | 0.049 | [t-CO2/GJ]
| 655 |  |  |  | GJ/年 | [11 empty] | ※49.0[kg-CO2/GJ]（千代田区版単位一次エネルギー消費量当りのCO2排出量）
| 6 | [20 empty] | 建物用途CD | 0101 | 0201 | 0301 | 0401 | 0501 | 0601 | 0701 | 0801 | 0901 | 1001 | 1101 | 1201 | 1301 | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 | 1405 | 1406 | 1407 | 1408 | 1409 | 1410 | 1411 | 1412 | 1501
| ５．二酸化炭素削減量[t-CO2/年] | [21 empty] | 事務所モデル | ビジネスホテルモデル | シティホテルモデル | 総合病院モデル | 福祉施設モデル | クリニックモデル | 学校モデル | 幼稚園モデル | 大学モデル | 講堂モデル | 大規模物販店舗モデル | 小規模物販店舗モデル | 飲食店モデル | 集会所モデル：アスレチック場 | 集会所モデル：体育館 | 集会所モデル：公衆浴場 | 集会所モデル：映画館 | 集会所モデル：図書館 | 集会所モデル：博物館 | 集会所モデル：劇場 | 集会所モデル：カラオケボックス | 集会所モデル：ボーリング場 | 集会所モデル：ぱちんこ屋 | 集会所モデル：競馬場又は競輪場 | 集会所モデル：社寺 | 工場モデル
| CO2排出削減量 | 削減率[%] |  | 助成要件 | [12 empty] | 助成要件 |  |  |  | 建物全体 | 空調 | 874.7319 | 1668.5125 | 2120.5434 | 841.2455 | 1324.5647 | 653.4907 | 362.1252 | 333.9779 | 567.3198 | 461.5058 | 1586.6362 | 1883.8627 | 1418.3508 | 1590.4 | 2247.7 | 1483.3 | 5178.6 | 960.4 | 716.8 | 2370.9 | 3495.8 | 2470.3 | 2580.9 | 1375.5 | 2506.7 | 0
| 32 | 30% |  | 未達 | [12 empty] | 35% |  |  |  | 除く： | 換気 | 40.1451 | 74.505 | 107.008 | 120.7431 | 100.1106 | 85.6904 | 66.4657 | 54.7507 | 68.6197 | 77.6418 | 84.9423 | 91.8141 | 49.3379 | 100.77 | 102.15 | 109.59 | 112.47 | 93.51 | 88.65 | 87.09 | 138.45 | 109.59 | 106.71 | 93.87 | 89.07 | 0
[21 empty] | 厨房・駐車場 | 照明 | 435.4735 | 478.9421 | 541.8564 | 457.5468 | 460.3192 | 329.3875 | 187.8511 | 211.9729 | 285.1865 | 154.0039 | 638.8312 | 726.7021 | 780.8331 | 593 | 375 | 659.2 | 230.6 | 462.4 | 266.4 | 265 | 1368 | 798 | 1019 | 303.4 | 217.2 | 158
[22 empty] | 給湯 | 87.3185 | 603.1376 | 242.9003 | 361.8099 | 498.0675 | 173.9507 | 99.9178 | 36.4562 | 204.5483 | 79.9003 | 72.9961 | 131.9472 | 2101.047 | 156.1 | 126.8 | 306.05 | 108.75 | 115.15 | 115.15 | 112.35 | 137.15 | 108.75 | 146.75 | 108.35 | 112.35 | 0
[22 empty] | 昇降機 | 18.059 | 29.4462 | 30.8888 | 19.3474 | 25.0117 | 15.3428 | 7.3804 | 6.6317 | 13.2333 | 7.7305 | 36.4756 | 43.3023 | 50.6154 | 26.7067 | 28.5165 | 25.5814 | 56.3042 | 17.0346 | 11.87 | 28.3534 | 53.724 | 39.3164 | 69.9236 | 21.4112 | 29.2532 | 0
[22 empty] | 太陽光発電 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
一次エネ消費量原単位[MJ/㎡・年] | [5 empty] | 基準値 | [8 empty] | 設計値 | [6 empty] | その他 | 368.2314 | 119.5238 | 76.5742 | 153.3943 | 118.1034 | 291.7619 | 21.6783 | 26.0084 | 197.6554 | 0 | 1264.1583 | 1495.9016 | 711.9699 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 233 | 445 | 3139 | 260 | 0 | 0
| 建物室用途CD | 空調 | 換気 | 照明 | 給湯 | 昇降機 | 太陽光発電 | その他 | 計（含：その他） | 計（除：その他） | 空調 | 換気 | 照明 | 給湯 | 昇降機 | 太陽光発電 | その他 | 合計（含：その他） | 合計（除：その他） |  | [Data]より→ | 建物全体（含：その他） | 1823.9595 | 2969.6896 | 3119.7712 | 1954.087 | 2551.0336 | 1549.624 | 745.4185 | 669.7977 | 1336.563 | 780.7822 | 3684.0396 | 4373.5299 | 4403.7313 | 2697.3767 | 2880.1665 | 2583.7214 | 5686.7242 | 1720.4946 | 1198.87 | 2863.6934 | 5426.124 | 3970.9564 | 7062.2836 | 2162.5312 | 2954.5732 | 158
建物全体 | 0101 | 874.7319 | 40.1451 | 435.4735 | 87.3185 | 18.059 | 0 | 368.2314 | 1823.9595 | 1455.7281 | 612.3123 | 40.1451 | 130.6421 | 130.9778 | 18.059 |  | 368.2314 | 1300.3677 | 932.1363 |  |  | 建物全体（除：その他） | 1455.7281 | 2854.5434 | 3043.1969 | 1800.6927 | 2408.0737 | 1257.8621 | 723.7401 | 643.7893 | 1138.9076 | 780.7822 | 2419.8813 | 2877.6283 | 4400.1842 | 2466.9767 | 2880.1665 | 2583.7214 | 5686.7242 | 1648.4946 | 1198.87 | 2863.6934 | 5193.124 | 3525.9564 | 3923.2836 | 1902.5312 | 2954.5732 | 158
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | 厨房 | 空調 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 換気 | 3514 | 5622 | 5622 | 9662 | 9662 | 9662 | 2108 | 2108 | 2108 | 2108 | 5973 | 5973 | 5973 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 0
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 照明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 給湯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 昇降機 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 太陽光発電 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 厨房全体（含：その他） | 3514 | 5622 | 5622 | 9662 | 9662 | 9662 | 2108 | 2108 | 2108 | 2108 | 5973 | 5973 | 5973 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 0
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 厨房全体（除：その他） | 3514 | 5622 | 5622 | 9662 | 9662 | 9662 | 2108 | 2108 | 2108 | 2108 | 5973 | 5973 | 5973 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 0
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | 駐車場 | 空調 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 換気 | 1366 | 3420 | 3420 | 3420 | 3420 | 3420 | 1171 | 1171 | 1171 | 1171 | 2147 | 2147 | 1952 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 0
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 照明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 給湯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 昇降機 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 太陽光発電 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 駐車場全体（含：その他） | 1366 | 3420 | 3420 | 3420 | 3420 | 3420 | 1171 | 1171 | 1171 | 1171 | 2147 | 2147 | 1952 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 0
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 駐車場全体（除：その他） | 1366 | 3420 | 3420 | 3420 | 3420 | 3420 | 1171 | 1171 | 1171 | 1171 | 2147 | 2147 | 1952 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 0
厨房 | 0101 | 0 | 3514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3514 | 3514 | 0 | 3514 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3514 | 3514
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | ３．一次エネルギー消費量原単位[MJ/㎡・年][GJ/年](2016/12/20 千代田区様より変更)の設計値の算出方法の変更(2016/12/05 千代田区様より依頼)
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | 〇変更前： | 左表下部、Row73に算出した「設計値」の値を表示
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | 〇変更後： | 『３．一次エネルギー消費量原単位[MJ/㎡・年][GJ/年]の基準値』と、以下の項目のかけた数値
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ・建物用途が「単一用途」選択時、『１．計算結果の集計結果(Row10)』
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ・建物用途が「複数用途」選択時、『２．内訳の表1行目(Row15)』
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 計算対象の項目→ | 空気調和設備、機械換気設備、照明設備、給湯設備、昇降機、合計（その他を除く）
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ※｢太陽光発電｣と｢その他｣については、現行の計算方法のまま
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | 太陽光発電による増減量の設計値算出メモ（2016/12/05：近藤さん確認）
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | 建物合計の段階で算出する |  | PVが"なし"の時は、0
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | PVが"あり"の時、
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 建物用途ごとの太陽光発電 = | ２．内訳の建物用途ごとの (BEIm - 太陽光発電なしのBEIm) × 建物用途ごとの基準一次エネ(その他を除く合計)
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | ＜求め方＞ | ①太陽光発電をした時と②太陽光発電をしなかった時の差を、太陽光発電による増減量とする
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ①BEIm = | 設計一次エネ(その他を除く合計) |  | = | 設計一次エネ(空調～昇降機) + 太陽光発電による増減量
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | 基準一次エネ(その他を除く合計) |  |  | 基準一次エネ(その他を除く合計)
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | ②太陽光発電なしの時のBEIm = |  | 設計一次エネ(その他と太陽光発電を除く)
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | 基準一次エネ(その他を除く合計) |  |  | ※元々、基準値に太陽光発電は含まれていない
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | ①BEIm - ②太陽光発電を除くBEIm = |  | 設計一次エネ(空調～昇降機) + 太陽光発電による増減量 - 設計一次エネ(その他と太陽光発電を除く) | [5 empty] | ←設計一次エネ(空調～昇降機) = 設計一次エネ(その他と太陽光発電を除く)
駐車場 | 0101 | 0 | 1366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1366 | 1366 | 0 | 1366 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1366 | 1366 |  |  |  | 基準一次エネ(その他を除く合計)
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | (①BEIm - ②太陽光発電を除くBEIm) * 基準一次エネ(その他を除く合計) = |  | 太陽光発電による増減量
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | 基準一次エネ(その他を除く合計)
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | 太陽光発電による増減量
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
[6 empty] | 基準値 | [8 empty] | 設計値
一次エネ消費量原単位[MJ/年] | 建物室用途CD | 空調 | 換気 | 照明 | 給湯 | 昇降機 | 太陽光発電 | その他 | 計（含：その他） | 計（除：その他） | 空調 | 換気 | 照明 | 給湯 | 昇降機 | 太陽光発電 | その他 | 合計（含：その他） | 合計（除：その他）
建物全体 | 0101 | 1312097.8538 | 60217.7155 | 653210.2583 | 130977.8101 | 27088.5067 | 0 | 552347.0353 | 2735939.1797 | 2183592.1444 | 918468.4976 | 60217.7155 | 195963.0775 | 196466.7152 | 27088.5067 |  | 552347.0353 | 1950551.5478 | 1398204.5126
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
厨房 | 0101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
駐車場 | 0101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 建物合計 |  |  |  |  | 基準値 | [8 empty] | 設計値
| 建物室用途 | 空調 | 換気 | 照明 | 給湯 | 昇降機 | 太陽光発電 | その他 | 計（含：その他） | 計（除：その他） | 空調 | 換気 | 照明 | 給湯 | 昇降機 | 太陽光発電 | その他 | 合計（含：その他） | 合計（除：その他）
| 事務所モデル | 1312097.8538 | 60217.7155 | 653210.2583 | 130977.8101 | 27088.5067 | 0 | 552347.0353 | 2735939.1797 | 2183592.1444 | 918468.4976 | 60217.7155 | 195963.0775 | 196466.7152 | 27088.5067 | 0 | 552347.0353 | 1950551.5478 | 1398204.5126
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合計[MJ/年] | 1312097.8538 | 60217.7155 | 653210.2583 | 130977.8101 | 27088.5067 | 0 | 552347.0353 | 2735939.1797 | 2183592.1444 | 918468.4976 | 60217.7155 | 195963.0775 | 196466.7152 | 27088.5067 | 0 | 552347.0353 | 1950551.5478 | 1398204.5126
⇒
| 建物全体一次エネ原単位[MJ/m2・年] | 874.7319 | 40.1451 | 435.4735 | 87.3185 | 18.059 | 0 | 368.2314 | 1823.9595 | 1455.7281 | 612.3123 | 40.1451 | 130.6421 | 130.9778 | 18.059 | 0 | 368.2314 | 1300.3677 | 932.1363
※建物合計の合計を各建物用途の「建物全体」の床面積合計で割る。「厨房」「駐車場」の床面積合計は含めない。（2016/11/11 近藤さん指示）
| 建物全体一次エネ消費量[GJ/年] | 1312.0979 | 60.2177 | 653.2103 | 130.9778 | 27.0885 | 0 | 552.347 | 2735.9392 | 2183.5921 | 918.4685 | 60.2177 | 195.9631 | 196.4667 | 27.0885 | 0 | 552.347 | 1950.5515 | 1398.2045
| ↑計算結果を一次エネ原単位[MJ/m2・年]→一次エネ消費量[GJ/年]を表示に変更(2016/12/20 千代田区様より変更依頼) | [9 empty] | ↑設計値は、ここで算出したものは使用しない(2016/12/05 千代田区様より依頼) 右側◆A参照 | [8 empty] | 一次エネ消費量[MJ/年]→[GJ/年]
[11 empty] | ※注意：｢太陽光発電｣と｢その他｣については、現行の計算方法のまま | [8 empty] | 1000
Note on B7: 単一用途または複数用途の別を選択してください。
Note on M9: 太陽光発電の「あり・なし」をプルダウンから選択してください。
Note on B13: 建物用途をプルダウンから選択してください。
Note on N13: ・創エネあり（PVあり）の場合は、創エネなし（PVなし）の場合の計算結果を試算のうえ入力してください。 ・参考として、モデル建物法計算結果に記載されている「誘導BEIm」の値を、創エネなし（PVなし）の場合のBEIm欄に入力してください。
Note on C14: 入力が必須となります。 ※駐車場用途のみの場合も、建物全体床面積欄に入力してください。
Note on D14: ・「様式D（換気）」の「室用途」に記載された「厨房」の床面積の合計値を入力してください。 ・厨房の換気計算を行わない場合は、入力不要です。
Note on E14: ・「様式D（換気）」の「室用途」に記載された「駐車場」の床面積の合計値を入力してください。 ・駐車場の換気計算を行わない場合は、入力不要です。
Note on M14: 太陽光発電の「あり・なし」をプルダウンから選択してください。

## モデル建物法（小規模版）
[15 empty] | →非可視 | [6 empty] | ◆データ取得
| 千代田区モデル建物法等計算結果処理シート | [20 empty] | Sheet | Data
[22 empty] | AREA | $A:$A | $A
| １．計算結果 | [20 empty] | 行範囲 | 開始行 | 4 | 最終行 | 210
| 建築物の名称 | ○○ビル | [19 empty] | 列範囲 | 開始列 | 1 | 最右列 | 24 | $X
| 地域区分 | 6地域 |  |  |  |  | 計算方法 |  | モデル建物法（小規模版） | [6 empty] | 地域CD | 6 |  |  |  |  | 項目名範囲 | Data!$A3:$X$3
| 建物用途 | 単一用途 | [13 empty] | 単一、複数 | 0 |  |  |  |  | データ範囲 | Data!$A4:$X210
[16 empty] | 表示の切り替え | [5 empty] | 地域CD | $A | Data!$A4:$A210
[16 empty] | BPIm | BPIs |  |  |  |  | 建物用途CD | $B | Data!$B4:$B210
[16 empty] | BEIm | BEIs |  |  |  |  | 建物全体 | $C | Data!$C4:$C210
[22 empty] | 空気調和設備 | $D | Data!$D4:$D210 | 空気調和設備 | $K | Data!$K4:$K210 | 空気調和設備 | $R | Data!$R4:$R210
| ２．内訳 | [20 empty] | 機械換気設備 | $E | Data!$E4:$E210 | 機械換気設備 | $L | Data!$L4:$L210 | 機械換気設備 | $S | Data!$S4:$S210
| 建物用途 | 計算対象床面積[㎡]※1 |  |  |  | BEIs | BEIs※3,4,5 | [5 empty] | PVなしの 場合の BEIm※7 | [8 empty] | 照明設備 | $F | Data!$F4:$F210 | 照明設備 | $M | Data!$M4:$M210 | 照明設備 | $T | Data!$T4:$T210
|  | 建物全体(必須) | 厨房※1 | 駐車場※1 |  |  | AC | V | L | HW | EV※6 | PV | [9 empty] | 給湯設備 | $G | Data!$G4:$G210 | 給湯設備 | $N | Data!$N4:$N210 | 給湯設備 | $U | Data!$U4:$U210
| 事務所モデル | 250 |  |  |  | 0.65 | 0.6 | 1 | 0.3 | 1.5 | [11 empty] | 昇降機 | $H | Data!$H4:$H210 | 昇降機 | $O | Data!$O4:$O210 | 昇降機 | $V | Data!$V4:$V210
[22 empty] | 太陽光発電 | $I | Data!$I4:$I210 | 太陽光発電 | $P | Data!$P4:$P210 | 太陽光発電 | $W | Data!$W4:$W210
[22 empty] | その他 | $J | Data!$J4:$J210 | その他 | $Q | Data!$Q4:$Q210 | その他 | $X | Data!$X4:$X210
◆一次エネルギー消費量基準値 取得
| 6 | [20 empty] | 建物用途CD | 0101 | 0201 | 0301 | 0401 | 0501 | 0601 | 0701 | 0801 | 0901 | 1001 | 1101 | 1201 | 1301 | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 | 1405 | 1406 | 1407 | 1408 | 1409 | 1410 | 1411 | 1412 | 1501
| ３．一次エネルギー消費量[GJ/年] | [21 empty] | 事務所モデル | ビジネスホテルモデル | シティホテルモデル | 総合病院モデル | 福祉施設モデル | クリニックモデル | 学校モデル | 幼稚園モデル | 大学モデル | 講堂モデル | 大規模物販店舗モデル | 小規模物販店舗モデル | 飲食店モデル | 集会所モデル：アスレチック場 | 集会所モデル：体育館 | 集会所モデル：公衆浴場 | 集会所モデル：映画館 | 集会所モデル：図書館 | 集会所モデル：博物館 | 集会所モデル：劇場 | 集会所モデル：カラオケボックス | 集会所モデル：ボーリング場 | 集会所モデル：ぱちんこ屋 | 集会所モデル：競馬場又は競輪場 | 集会所モデル：社寺 | 工場モデル
|  | 空気調和 設備 | 機械換気 設備 | 照明設備 | 給湯設備 | 昇降機 | 太陽光発電 | その他 | 合計※2 | [11 empty] | 建物全体 | 空調 | 874.7319 | 1668.5125 | 2120.5434 | 841.2455 | 1324.5647 | 653.4907 | 362.1252 | 333.9779 | 567.3198 | 461.5058 | 1586.6362 | 1883.8627 | 1418.3508 | 1590.4 | 2247.7 | 1483.3 | 5178.6 | 960.4 | 716.8 | 2370.9 | 3495.8 | 2470.3 | 2580.9 | 1375.5 | 2506.7 | 0
[9 empty] | （その他を除く） | [7 empty] | 一次エネ |  | CO2排出量 |  | 除く： | 換気 | 40.1451 | 74.505 | 107.008 | 120.7431 | 100.1106 | 85.6904 | 66.4657 | 54.7507 | 68.6197 | 77.6418 | 84.9423 | 91.8141 | 49.3379 | 100.77 | 102.15 | 109.59 | 112.47 | 93.51 | 88.65 | 87.09 | 138.45 | 109.59 | 106.71 | 93.87 | 89.07 | 0
| 設計値 | 131.2098 | 10.0363 | 32.6605 | 32.7445 |  | 0 | 92.0578 | 206.651 | [6 empty] | 設計 | 206.651 |  | 10.1259 |  | 厨房・駐車場 | 照明 | 435.4735 | 478.9421 | 541.8564 | 457.5468 | 460.3192 | 329.3875 | 187.8511 | 211.9729 | 285.1865 | 154.0039 | 638.8312 | 726.7021 | 780.8331 | 593 | 375 | 659.2 | 230.6 | 462.4 | 266.4 | 265 | 1368 | 798 | 1019 | 303.4 | 217.2 | 158
| 基準値 | 218.683 | 10.0363 | 108.8684 | 21.8296 |  | 0 | 92.0578 | 359.4173 | [6 empty] | 基準 | 359.4173 |  | 17.6114 |  |  | 給湯 | 87.3185 | 603.1376 | 242.9003 | 361.8099 | 498.0675 | 173.9507 | 99.9178 | 36.4562 | 204.5483 | 79.9003 | 72.9961 | 131.9472 | 2101.047 | 156.1 | 126.8 | 306.05 | 108.75 | 115.15 | 115.15 | 112.35 | 137.15 | 108.75 | 146.75 | 108.35 | 112.35 | 0
| ※1 計算対象面積を入力すると、厨房または駐車場に係るBEI/Vが算出されます。厨房または駐車場の換気計算を行わない場合は、入力不要です。 ※2 設備ごとの合計値と、「合計（その他を除く）」の値が一致しない場合があります。 ※3 用途別BEIが「－」と表示されている場合は、入力不要です。 ※4 創エネあり（PVあり）の結果は、必ず1行目に入力してください。 ※5 モデル建物法（小規模版）では、昇降機は評価対象外です。 ※6 創エネあり（PVあり）の場合は、創エネなし（PVなし）の場合の計算結果を試算のうえ入力してください。参考として、モデル建物法計算結果に記載されている 「誘導BEIs」の値を、創エネなし（PVなし）の場合のBEIs欄に入力してください。 | [20 empty] | 昇降機 | 18.059 | 29.4462 | 30.8888 | 19.3474 | 25.0117 | 15.3428 | 7.3804 | 6.6317 | 13.2333 | 7.7305 | 36.4756 | 43.3023 | 50.6154 | 26.7067 | 28.5165 | 25.5814 | 56.3042 | 17.0346 | 11.87 | 28.3534 | 53.724 | 39.3164 | 69.9236 | 21.4112 | 29.2532 | 0
↓非可視 | ４．一次エネルギー消費削減量[GJ/年] | [21 empty] | 事務所モデル | ビジネスホテルモデル | シティホテルモデル | 総合病院モデル | 福祉施設モデル | クリニックモデル | 学校モデル | 幼稚園モデル | 大学モデル | 講堂モデル | 大規模物販店舗モデル | 小規模物販店舗モデル | 飲食店モデル | 集会所モデル：アスレチック場 | 集会所モデル：体育館 | 集会所モデル：公衆浴場 | 集会所モデル：映画館 | 集会所モデル：図書館 | 集会所モデル：博物館 | 集会所モデル：劇場 | 集会所モデル：カラオケボックス | 集会所モデル：ボーリング場 | 集会所モデル：ぱちんこ屋 | 集会所モデル：競馬場又は競輪場 | 集会所モデル：社寺 | 工場モデル
| 一次エネルギー消費削減量 | [15 empty] | 0.049 | [t-CO2/GJ]
| 152 |  |  |  | GJ/年 | [11 empty] | ※49.0[kg-CO2/GJ]（千代田区版単位一次エネルギー消費量当りのCO2排出量）
| 6 | [20 empty] | 建物用途CD | 0101 | 0201 | 0301 | 0401 | 0501 | 0601 | 0701 | 0801 | 0901 | 1001 | 1101 | 1201 | 1301 | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 | 1405 | 1406 | 1407 | 1408 | 1409 | 1410 | 1411 | 1412 | 1501
| ５．二酸化炭素削減量[t-CO2/年] | [21 empty] | 事務所モデル | ビジネスホテルモデル | シティホテルモデル | 総合病院モデル | 福祉施設モデル | クリニックモデル | 学校モデル | 幼稚園モデル | 大学モデル | 講堂モデル | 大規模物販店舗モデル | 小規模物販店舗モデル | 飲食店モデル | 集会所モデル：アスレチック場 | 集会所モデル：体育館 | 集会所モデル：公衆浴場 | 集会所モデル：映画館 | 集会所モデル：図書館 | 集会所モデル：博物館 | 集会所モデル：劇場 | 集会所モデル：カラオケボックス | 集会所モデル：ボーリング場 | 集会所モデル：ぱちんこ屋 | 集会所モデル：競馬場又は競輪場 | 集会所モデル：社寺 | 工場モデル
| CO2排出削減量 | 削減率[%] |  | 助成要件 | [12 empty] | 助成要件 |  |  |  | 建物全体 | 空調 | 874.7319 | 1668.5125 | 2120.5434 | 841.2455 | 1324.5647 | 653.4907 | 362.1252 | 333.9779 | 567.3198 | 461.5058 | 1586.6362 | 1883.8627 | 1418.3508 | 1590.4 | 2247.7 | 1483.3 | 5178.6 | 960.4 | 716.8 | 2370.9 | 3495.8 | 2470.3 | 2580.9 | 1375.5 | 2506.7 | 0
| 7 | 42% |  | 達成 | [12 empty] | 35% |  |  |  | 除く： | 換気 | 40.1451 | 74.505 | 107.008 | 120.7431 | 100.1106 | 85.6904 | 66.4657 | 54.7507 | 68.6197 | 77.6418 | 84.9423 | 91.8141 | 49.3379 | 100.77 | 102.15 | 109.59 | 112.47 | 93.51 | 88.65 | 87.09 | 138.45 | 109.59 | 106.71 | 93.87 | 89.07 | 0
[21 empty] | 厨房・駐車場 | 照明 | 435.4735 | 478.9421 | 541.8564 | 457.5468 | 460.3192 | 329.3875 | 187.8511 | 211.9729 | 285.1865 | 154.0039 | 638.8312 | 726.7021 | 780.8331 | 593 | 375 | 659.2 | 230.6 | 462.4 | 266.4 | 265 | 1368 | 798 | 1019 | 303.4 | 217.2 | 158
[22 empty] | 給湯 | 87.3185 | 603.1376 | 242.9003 | 361.8099 | 498.0675 | 173.9507 | 99.9178 | 36.4562 | 204.5483 | 79.9003 | 72.9961 | 131.9472 | 2101.047 | 156.1 | 126.8 | 306.05 | 108.75 | 115.15 | 115.15 | 112.35 | 137.15 | 108.75 | 146.75 | 108.35 | 112.35 | 0
[22 empty] | 昇降機 | 18.059 | 29.4462 | 30.8888 | 19.3474 | 25.0117 | 15.3428 | 7.3804 | 6.6317 | 13.2333 | 7.7305 | 36.4756 | 43.3023 | 50.6154 | 26.7067 | 28.5165 | 25.5814 | 56.3042 | 17.0346 | 11.87 | 28.3534 | 53.724 | 39.3164 | 69.9236 | 21.4112 | 29.2532 | 0
[22 empty] | 太陽光発電 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
一次エネ消費量原単位[MJ/㎡・年] | [5 empty] | 基準値 | [8 empty] | 設計値 | [6 empty] | その他 | 368.2314 | 119.5238 | 76.5742 | 153.3943 | 118.1034 | 291.7619 | 21.6783 | 26.0084 | 197.6554 | 0 | 1264.1583 | 1495.9016 | 711.9699 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 233 | 445 | 3139 | 260 | 0 | 0
| 建物室用途CD | 空調 | 換気 | 照明 | 給湯 | 昇降機 | 太陽光発電 | その他 | 計（含：その他） | 計（除：その他） | 空調 | 換気 | 照明 | 給湯 | 昇降機 | 太陽光発電 | その他 | 合計（含：その他） | 合計（除：その他） |  | [Data]より→ | 建物全体（含：その他） | 1823.9595 | 2969.6896 | 3119.7712 | 1954.087 | 2551.0336 | 1549.624 | 745.4185 | 669.7977 | 1336.563 | 780.7822 | 3684.0396 | 4373.5299 | 4403.7313 | 2697.3767 | 2880.1665 | 2583.7214 | 5686.7242 | 1720.4946 | 1198.87 | 2863.6934 | 5426.124 | 3970.9564 | 7062.2836 | 2162.5312 | 2954.5732 | 158
建物全体 | 0101 | 874.7319 | 40.1451 | 435.4735 | 87.3185 | 18.059 | 0 | 368.2314 | 1823.9595 | 1455.7281 | 524.8391 | 40.1451 | 130.6421 | 130.9778 | 0 |  | 368.2314 | 1194.8355 | 826.6041 |  |  | 建物全体（除：その他） | 1455.7281 | 2854.5434 | 3043.1969 | 1800.6927 | 2408.0737 | 1257.8621 | 723.7401 | 643.7893 | 1138.9076 | 780.7822 | 2419.8813 | 2877.6283 | 4400.1842 | 2466.9767 | 2880.1665 | 2583.7214 | 5686.7242 | 1648.4946 | 1198.87 | 2863.6934 | 5193.124 | 3525.9564 | 3923.2836 | 1902.5312 | 2954.5732 | 158
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | 厨房 | 空調 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 換気 | 3514 | 5622 | 5622 | 9662 | 9662 | 9662 | 2108 | 2108 | 2108 | 2108 | 5973 | 5973 | 5973 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 0
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 照明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 給湯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 昇降機 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 太陽光発電 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 厨房全体（含：その他） | 3514 | 5622 | 5622 | 9662 | 9662 | 9662 | 2108 | 2108 | 2108 | 2108 | 5973 | 5973 | 5973 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 0
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 厨房全体（除：その他） | 3514 | 5622 | 5622 | 9662 | 9662 | 9662 | 2108 | 2108 | 2108 | 2108 | 5973 | 5973 | 5973 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 0
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | 駐車場 | 空調 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 換気 | 1366 | 3420 | 3420 | 3420 | 3420 | 3420 | 1171 | 1171 | 1171 | 1171 | 2147 | 2147 | 1952 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 0
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 照明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 給湯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 昇降機 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 太陽光発電 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 駐車場全体（含：その他） | 1366 | 3420 | 3420 | 3420 | 3420 | 3420 | 1171 | 1171 | 1171 | 1171 | 2147 | 2147 | 1952 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 0
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 駐車場全体（除：その他） | 1366 | 3420 | 3420 | 3420 | 3420 | 3420 | 1171 | 1171 | 1171 | 1171 | 2147 | 2147 | 1952 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 0
厨房 | 0101 | 0 | 3514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3514 | 3514 | 0 | 3514 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3514 | 3514
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | ３．一次エネルギー消費量原単位[MJ/㎡・年][GJ/年](2016/12/20 千代田区様より変更)の設計値の算出方法の変更(2016/12/05 千代田区様より依頼)
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | 〇変更前： | 左表下部、Row73に算出した「設計値」の値を表示
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | 〇変更後： | 『３．一次エネルギー消費量原単位[MJ/㎡・年][GJ/年]の基準値』と、以下の項目のかけた数値
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ・建物用途が「単一用途」選択時、『１．計算結果の集計結果(Row10)』
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ・建物用途が「複数用途」選択時、『２．内訳の表1行目(Row15)』
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 計算対象の項目→ | 空気調和設備、機械換気設備、照明設備、給湯設備、昇降機、合計（その他を除く）
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ※｢太陽光発電｣と｢その他｣については、現行の計算方法のまま
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | 太陽光発電による増減量の設計値算出メモ（2016/12/05：近藤さん確認）
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | 建物合計の段階で算出する |  | PVが"なし"の時は、0
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | PVが"あり"の時、
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 建物用途ごとの太陽光発電 = | ２．内訳の建物用途ごとの (BEIm - 太陽光発電なしのBEIm) × 建物用途ごとの基準一次エネ(その他を除く合計)
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | ＜求め方＞ | ①太陽光発電をした時と②太陽光発電をしなかった時の差を、太陽光発電による増減量とする
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | ①BEIm = | 設計一次エネ(その他を除く合計) |  | = | 設計一次エネ(空調～昇降機) + 太陽光発電による増減量
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | 基準一次エネ(その他を除く合計) |  |  | 基準一次エネ(その他を除く合計)
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | ②太陽光発電なしの時のBEIm = |  | 設計一次エネ(その他と太陽光発電を除く)
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | 基準一次エネ(その他を除く合計) |  |  | ※元々、基準値に太陽光発電は含まれていない
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | ①BEIm - ②太陽光発電を除くBEIm = |  | 設計一次エネ(空調～昇降機) + 太陽光発電による増減量 - 設計一次エネ(その他と太陽光発電を除く) | [5 empty] | ←設計一次エネ(空調～昇降機) = 設計一次エネ(その他と太陽光発電を除く)
駐車場 | 0101 | 0 | 1366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1366 | 1366 | 0 | 1366 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1366 | 1366 |  |  |  | 基準一次エネ(その他を除く合計)
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | (①BEIm - ②太陽光発電を除くBEIm) * 基準一次エネ(その他を除く合計) = |  | 太陽光発電による増減量
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | 基準一次エネ(その他を除く合計)
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | 太陽光発電による増減量
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A
[6 empty] | 基準値 | [8 empty] | 設計値
一次エネ消費量原単位[MJ/年] | 建物室用途CD | 空調 | 換気 | 照明 | 給湯 | 昇降機 | 太陽光発電 | その他 | 計（含：その他） | 計（除：その他） | 空調 | 換気 | 照明 | 給湯 | 昇降機 | 太陽光発電 | その他 | 合計（含：その他） | 合計（除：その他）
建物全体 | 0101 | 218682.9756 | 10036.2859 | 108868.3764 | 21829.635 | 0 | 0 | 92057.8392 | 451475.1122 | 359417.2729 | 131209.7854 | 10036.2859 | 32660.5129 | 32744.4525 | 0 |  | 92057.8392 | 298708.876 | 206651.0367
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
厨房 | 0101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
駐車場 | 0101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 建物合計 |  |  |  |  | 基準値 | [8 empty] | 設計値
| 建物室用途 | 空調 | 換気 | 照明 | 給湯 | 昇降機 | 太陽光発電 | その他 | 計（含：その他） | 計（除：その他） | 空調 | 換気 | 照明 | 給湯 | 昇降機 | 太陽光発電 | その他 | 合計（含：その他） | 合計（除：その他）
| 事務所モデル | 218682.9756 | 10036.2859 | 108868.3764 | 21829.635 | 0 | 0 | 92057.8392 | 451475.1122 | 359417.2729 | 131209.7854 | 10036.2859 | 32660.5129 | 32744.4525 | 0 | 0 | 92057.8392 | 298708.876 | 206651.0367
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合計[MJ/年] | 218682.9756 | 10036.2859 | 108868.3764 | 21829.635 | 0 | 0 | 92057.8392 | 451475.1122 | 359417.2729 | 131209.7854 | 10036.2859 | 32660.5129 | 32744.4525 | 0 | 0 | 92057.8392 | 298708.876 | 206651.0367
| 合計面積[㎡]:各用途合計 | 250 | [17 empty] | ⇒
| 建物全体一次エネ原単位[MJ/m2・年] | 874.7319 | 40.1451 | 435.4735 | 87.3185 | 0 | 0 | 368.2314 | 1805.9004 | 1437.6691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※建物合計の合計を各建物用途の「建物全体」の床面積合計で割る。「厨房」「駐車場」の床面積合計は含めない。（2016/11/11 近藤さん指示）
| 建物全体一次エネ消費量[GJ/年] | 218.683 | 10.0363 | 108.8684 | 21.8296 | 0 | 0 | 92.0578 | 451.4751 | 359.4173 | 131.2098 | 10.0363 | 32.6605 | 32.7445 | 0 | 0 | 92.0578 | 298.7089 | 206.651
| ↑計算結果を一次エネ原単位[MJ/m2・年]→一次エネ消費量[GJ/年]を表示に変更(2016/12/20 千代田区様より変更依頼) | [9 empty] | ↑設計値は、ここで算出したものは使用しない(2016/12/05 千代田区様より依頼) 右側◆A参照 | [8 empty] | 一次エネ消費量[MJ/年]→[GJ/年]
[11 empty] | ※注意：｢太陽光発電｣と｢その他｣については、現行の計算方法のまま | [8 empty] | 1000
Note on B7: 単一用途または複数用途の別を選択してください。
Note on B13: 建物用途をプルダウンから選択してください。
Note on N13: ・創エネあり（PVあり）の場合は、創エネなし（PVなし）の場合の計算結果を試算のうえ入力してください。 ・参考として、モデル建物法計算結果に記載されている「誘導BEIm」の値を、創エネなし（PVなし）の場合のBEIm欄に入力してください。
Note on C14: 入力が必須となります。 ※駐車場用途のみの場合も、建物全体床面積欄に入力してください。
Note on D14: ・「様式SD（換気）」の「室用途」に記載された「厨房」の床面積の合計値を入力してください。 ・厨房の換気計算を行わない場合は、入力不要です。
Note on E14: ・「様式SD（換気）」の「室用途」に記載された「駐車場」の床面積の合計値を入力してください。 ・駐車場の換気計算を行わない場合は、入力不要です。
Note on M14: 太陽光発電の「あり・なし」をプルダウンから選択してください。

## Data (hidden)
国交省算定値 |  | ※データ：20161109集会所等の基準値計算.xlsx、20161109集会所以外の基準値計算.xlsx より | [6 empty] | 2016/11/30:近藤さん、集会所・工場 数値見直し済
|  | 【合計】除：厨房・駐車場 | 【建物全体】一次エネルギー消費量原単位[MJ/㎡年] | [6 empty] | 【厨房】一次エネルギー消費量原単位[MJ/㎡年] | [6 empty] | 【屋内駐車場】一次エネルギー消費量原単位[MJ/㎡年]
地域CD | 建物用途CD | 一次エネ消費量 | 空気調和設備 | 機械換気設備 | 照明設備 | 給湯設備 | 昇降機 | 太陽光発電 | その他 | 空気調和設備 | 機械換気設備 | 照明設備 | 給湯設備 | 昇降機 | 太陽光発電 | その他 | 空気調和設備 | 機械換気設備 | 照明設備 | 給湯設備 | 昇降機 | 太陽光発電 | その他
1 | 0101
1 | 0201
1 | 0301
1 | 0401
1 | 0501
1 | 0601
1 | 0701
1 | 0801
1 | 0901
1 | 1001
1 | 1101
1 | 1201
1 | 1301
1 | 1401
1 | 1402
1 | 1403
1 | 1404
1 | 1405
1 | 1406
1 | 1407
1 | 1408
1 | 1409
1 | 1410
1 | 1411
1 | 1412
1 | 1501
2 | 0101
2 | 0201
2 | 0301
2 | 0401
2 | 0501
2 | 0601
2 | 0701
2 | 0801
2 | 0901
2 | 1001
2 | 1101
2 | 1201
2 | 1301
2 | 1401
2 | 1402
2 | 1403
2 | 1404
2 | 1405
2 | 1406
2 | 1407
2 | 1408
2 | 1409
2 | 1410
2 | 1411
2 | 1412
2 | 1501
3 | 0101
3 | 0201
3 | 0301
3 | 0401
3 | 0501
3 | 0601
3 | 0701
3 | 0801
3 | 0901
3 | 1001
3 | 1101
3 | 1201
3 | 1301
3 | 1401
3 | 1402
3 | 1403
3 | 1404
3 | 1405
3 | 1406
3 | 1407
3 | 1408
3 | 1409
3 | 1410
3 | 1411
3 | 1412
3 | 1501
4 | 0101
4 | 0201
4 | 0301
4 | 0401
4 | 0501
4 | 0601
4 | 0701
4 | 0801
4 | 0901
4 | 1001
4 | 1101
4 | 1201
4 | 1301
4 | 1401
4 | 1402
4 | 1403
4 | 1404
4 | 1405
4 | 1406
4 | 1407
4 | 1408
4 | 1409
4 | 1410
4 | 1411
4 | 1412
4 | 1501
5 | 0101
5 | 0201
5 | 0301
5 | 0401
5 | 0501
5 | 0601
5 | 0701
5 | 0801
5 | 0901
5 | 1001
5 | 1101
5 | 1201
5 | 1301
5 | 1401
5 | 1402
5 | 1403
5 | 1404
5 | 1405
5 | 1406
5 | 1407
5 | 1408
5 | 1409
5 | 1410
5 | 1411
5 | 1412
5 | 1501
6 | 0101 | 1823.9595 | 874.7319 | 40.1451 | 435.4735 | 87.3185 | 18.059 |  | 368.2314 |  | 3514 | [6 empty] | 1366
6 | 0201 | 2969.6896 | 1668.5125 | 74.505 | 478.9421 | 603.1376 | 29.4462 |  | 119.5238 |  | 5622 | [6 empty] | 3420
6 | 0301 | 3119.7712 | 2120.5434 | 107.008 | 541.8564 | 242.9003 | 30.8888 |  | 76.5742 |  | 5622 | [6 empty] | 3420
6 | 0401 | 1954.087 | 841.2455 | 120.7431 | 457.5468 | 361.8099 | 19.3474 |  | 153.3943 |  | 9662 | [6 empty] | 3420
6 | 0501 | 2551.0336 | 1324.5647 | 100.1106 | 460.3192 | 498.0675 | 25.0117 |  | 118.1034 |  | 9662 | [6 empty] | 3420
6 | 0601 | 1549.624 | 653.4907 | 85.6904 | 329.3875 | 173.9507 | 15.3428 |  | 291.7619 |  | 9662 | [6 empty] | 3420
6 | 0701 | 745.4185 | 362.1252 | 66.4657 | 187.8511 | 99.9178 | 7.3804 |  | 21.6783 |  | 2108 | [6 empty] | 1171
6 | 0801 | 669.7977 | 333.9779 | 54.7507 | 211.9729 | 36.4562 | 6.6317 |  | 26.0084 |  | 2108 | [6 empty] | 1171
6 | 0901 | 1336.563 | 567.3198 | 68.6197 | 285.1865 | 204.5483 | 13.2333 |  | 197.6554 |  | 2108 | [6 empty] | 1171
6 | 1001 | 780.7822 | 461.5058 | 77.6418 | 154.0039 | 79.9003 | 7.7305 |  | 0 |  | 2108 | [6 empty] | 1171
6 | 1101 | 3684.0396 | 1586.6362 | 84.9423 | 638.8312 | 72.9961 | 36.4756 |  | 1264.1583 |  | 5973 | [6 empty] | 2147
6 | 1201 | 4373.5299 | 1883.8627 | 91.8141 | 726.7021 | 131.9472 | 43.3023 |  | 1495.9016 |  | 5973 | [6 empty] | 2147
6 | 1301 | 4403.7313 | 1418.3508 | 49.3379 | 780.8331 | 2101.047 | 50.6154 |  | 711.9699 |  | 5973 | [6 empty] | 1952
6 | 1401 | 2697.3767 | 1590.4 | 100.77 | 593 | 156.1 | 26.7067 |  | 230.4 |  | 7027 | [6 empty] | 1562
6 | 1402 | 2880.1665 | 2247.7 | 102.15 | 375 | 126.8 | 28.5165 |  | 0 |  | 7027 | [6 empty] | 1562
6 | 1403 | 2583.7214 | 1483.3 | 109.59 | 659.2 | 306.05 | 25.5814 |  | 0 |  | 7027 | [6 empty] | 1562
6 | 1404 | 5686.7242 | 5178.6 | 112.47 | 230.6 | 108.75 | 56.3042 |  | 0 |  | 7027 | [6 empty] | 1562
6 | 1405 | 1720.4946 | 960.4 | 93.51 | 462.4 | 115.15 | 17.0346 |  | 72 |  | 7027 | [6 empty] | 1562
6 | 1406 | 1198.87 | 716.8 | 88.65 | 266.4 | 115.15 | 11.87 |  | 0 |  | 7027 | [6 empty] | 1562
6 | 1407 | 2863.6934 | 2370.9 | 87.09 | 265 | 112.35 | 28.3534 |  | 0 |  | 7027 | [6 empty] | 1562
6 | 1408 | 5426.124 | 3495.8 | 138.45 | 1368 | 137.15 | 53.724 |  | 233 |  | 7027 | [6 empty] | 1562
6 | 1409 | 3970.9564 | 2470.3 | 109.59 | 798 | 108.75 | 39.3164 |  | 445 |  | 7027 | [6 empty] | 1562
6 | 1410 | 7062.2836 | 2580.9 | 106.71 | 1019 | 146.75 | 69.9236 |  | 3139 |  | 7027 | [6 empty] | 1562
6 | 1411 | 2162.5312 | 1375.5 | 93.87 | 303.4 | 108.35 | 21.4112 |  | 260 |  | 7027 | [6 empty] | 1562
6 | 1412 | 2954.5732 | 2506.7 | 89.07 | 217.2 | 112.35 | 29.2532 |  | 0 |  | 7027 | [6 empty] | 1562
6 | 1501 | 158 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
7 | 0101
7 | 0201
7 | 0301
7 | 0401
7 | 0501
7 | 0601
7 | 0701
7 | 0801
7 | 0901
7 | 1001
7 | 1101
7 | 1201
7 | 1301
7 | 1401
7 | 1402
7 | 1403
7 | 1404
7 | 1405
7 | 1406
7 | 1407
7 | 1408
7 | 1409
7 | 1410
7 | 1411
7 | 1412
7 | 1501
8 | 0101
8 | 0201
8 | 0301
8 | 0401
8 | 0501
8 | 0601
8 | 0701
8 | 0801
8 | 0901
8 | 1001
8 | 1101
8 | 1201
8 | 1301
8 | 1401
8 | 1402
8 | 1403
8 | 1404
8 | 1405
8 | 1406
8 | 1407
8 | 1408
8 | 1409
8 | 1410
8 | 1411
8 | 1412
8 | 1501

## List (hidden)
計算シート建物用途
地域CD | 地域名称 | 建物用途CD | 建物用途名 | 室用途CD | 室用途名 | 建物室用途CD | 建物室用途 | 太陽光発電有無 | 建物用途数 | 建物用途
1 | 1地域 | 1 | 事務所モデル | 1 |  | 0101 | 事務所モデル | あり | 単一用途 | 非住宅(標準入力法）
2 | 2地域 | 2 | ビジネスホテルモデル | 1 |  | 0201 | ビジネスホテルモデル | なし | 複数用途 | 住宅
3 | 3地域 | 3 | シティホテルモデル | 1 |  | 0301 | シティホテルモデル
4 | 4地域 | 4 | 総合病院モデル | 1 |  | 0401 | 総合病院モデル
5 | 5地域 | 5 | 福祉施設モデル | 1 |  | 0501 | 福祉施設モデル
6 | 6地域 | 6 | クリニックモデル | 1 |  | 0601 | クリニックモデル
7 | 7地域 | 7 | 学校モデル | 1 |  | 0701 | 学校モデル
8 | 8地域 | 8 | 幼稚園モデル | 1 |  | 0801 | 幼稚園モデル
|  | 9 | 大学モデル | 1 |  | 0901 | 大学モデル
|  | 10 | 講堂モデル | 1 |  | 1001 | 講堂モデル
|  | 11 | 大規模物販店舗モデル | 1 |  | 1101 | 大規模物販店舗モデル
|  | 12 | 小規模物販店舗モデル | 1 |  | 1201 | 小規模物販店舗モデル
|  | 13 | 飲食店モデル | 1 |  | 1301 | 飲食店モデル
|  | 14 | 集会所モデル | 1 | アスレチック場 | 1401 | 集会所モデル：アスレチック場
|  | 14 | 集会所モデル | 2 | 体育館 | 1402 | 集会所モデル：体育館
|  | 14 | 集会所モデル | 3 | 公衆浴場 | 1403 | 集会所モデル：公衆浴場
|  | 14 | 集会所モデル | 4 | 映画館 | 1404 | 集会所モデル：映画館
|  | 14 | 集会所モデル | 5 | 図書館 | 1405 | 集会所モデル：図書館
|  | 14 | 集会所モデル | 6 | 博物館 | 1406 | 集会所モデル：博物館
|  | 14 | 集会所モデル | 7 | 劇場 | 1407 | 集会所モデル：劇場
|  | 14 | 集会所モデル | 8 | カラオケボックス | 1408 | 集会所モデル：カラオケボックス
|  | 14 | 集会所モデル | 9 | ボーリング場 | 1409 | 集会所モデル：ボーリング場
|  | 14 | 集会所モデル | 10 | ぱちんこ屋 | 1410 | 集会所モデル：ぱちんこ屋
|  | 14 | 集会所モデル | 11 | 競馬場又は競輪場 | 1411 | 集会所モデル：競馬場又は競輪場
|  | 14 | 集会所モデル | 12 | 社寺 | 1412 | 集会所モデル：社寺
|  | 15 | 工場モデル | 1 |  | 1501 | 工場モデル
2016/11/10 近藤さんより：集会所モデル室用途追加