## 千代田区（共同住宅）
第2号様式（第5条第2項関係）
施設整備項目表
１ 所在地
２ 名 称
１ 多数の者が利用するもの（特定経路等を含む）
多数の者が利用するもの（特定経路等を含む）
整備項目 | チェック | 整備内容 |  |  | 緩和 措置
廊下等 |  | 1 | 表面は粗面、又は滑りにくい仕上げ
階段 |  | 1 | 踊場を含め、手すりの設置
|  | 2 | 表面は粗面、又は滑りにくい仕上げ
|  | 3 | 踏面の端部とその周囲とを色の明度、色相又は彩度の差が大きいことで段を容易に識別可能
|  | 4 | 段鼻の突き出しその他つまずきの原因となるものを設けない構造
|  | 5 | 主たる階段は回り階段でないこと |  | 1
傾斜路 |  | 1 | こう配１/１２を超え又は高さ１６cmを超える傾斜がある部分に手すりの設置
|  | 2 | 表面は粗面、又は滑りにくい仕上げ
|  | 3 | 前後の廊下等とを色の明度、色相又は彩度の差が大きいことでその存在を容易に識別可能
便所 （※１） |  | 1 | 床の表面は粗面、又は滑りにくい仕上げ
|  | 2 | 次に掲げる便所を1以上設置（男女別の場合はそれぞれ）
|  | ① | 床面には段差を設けない
|  | ② | 大便器は１以上を腰掛式
|  | ③ | 腰掛式とした大便器及び小便器に手すりの設置（それぞれ１以上）
浴室等 (※２） |  | 1 | 床の表面は粗面、又は滑りにくい仕上げ
|  | ① | 浴槽、シャワー、手すり等の適切な設置
敷地内の 通路 |  | 1 | 表面は粗面、又は滑りにくい仕上げ
|  | 2 | 段がある部分は次に掲げるもの
|  | ① | 手すりの設置
|  | ② | 踏面の端部とその周囲とを色の明度、色相又は彩度の差が大きいことで段を容易に識別可能
|  | ③ | 段鼻の突き出しその他つまずきの原因となるものを設けない構造
|  | 3 | 傾斜路は次に掲げるもの
|  | ① | こう配１/１２を超え又は高さ１６cmを超え、かつ、こう配１/２０を超える傾斜には手すりの設置
|  | ② | 前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことでその存在を容易に識別可能
駐車場 (※３） |  | 1 | 車いす使用者用駐車施設を一以上設置
|  | ① | 幅 ３５０cm以上
|  | 1 | 車いす用駐車施設から利用居室等までの経路の長さができるだけ短くなる位置
２ 特定経路の基準
特定経路の基準
整備項目 | チェック | 整備内容 |  |  | 緩和 措置
特定経路 |  | 1 | 特定経路等上には、階段又は段を設けない
⇒ 傾斜路、ＥＶその他の昇降機を併設する場合は、この限りでない。
出入口 |  | 1 | 幅 (開放時有効）８０cm以上
|  | 2 | 直接地上へ通ずる出入口 幅１００ｃｍ以上 |  | 11
|  | ① | 直接地上へ通ずる出入口 ８５ｃｍ以上
|  | 3 | 戸は自動的に開閉する他車いす使用者が容易に開閉し通過可能な構造とし、その前後に高低差なし
廊下等 |  | 1 | 幅 １４０ｃｍ以上 |  | 12
|  | ① | 幅 １２０cm以上
|  | ② | 要所に車いすの転回に支障のない構造
傾斜路 |  | 1 | 幅 １２０cm以上 （階段に併設する場合は９０cm以上）
|  | 2 | こう配 １/１２以下 （高さ１６cm以下の場合は、１/８以下）
|  | 3 | 高さが７５cmを超えるものは、７５cm以内ごとに踏幅１５０cm以上の踊場を設置
|  | 4 | 両側に側壁又は立上りの設置
|  | 5 | 始点、終点に車いす使用者が安全に停止できる平坦な部分の設置
エレベーター及びその乗降ロビー |  | 1 | 各住戸、車いす使用者用便房、車いす使用者用駐車施設のある階、地上階に停止すること
|  | 2 | かご・昇降路の出入口の幅 (開放時有効）８０cm以上
|  | 3 | かごの奥行き １１５cm以上
|  | 4 | 乗降ロビーは高低差なく、幅及び奥行き １５０cm以上
|  | 5 | かご及び乗降ロビーに、車いす使用者が円滑に利用可能な位置に制御装置の設置
|  | 6 | かご内に、停止予定階、かごの現在位置を表示する装置の設置
|  | 7 | 乗降ロビーに、到着するかごの昇降方向を表示する装置の設置
敷地内の 通路 |  | 1 | 幅 １３５ｃｍ以上 |  | 14
|  | ① | 幅 １２０cm以上
|  | 2 | 戸は自動的に開閉する他車いす使用者が容易に開閉し通過可能な構造とし、その前後に高低差なし
|  | 3 | 傾斜路は次に掲げるもの
|  | ① | 幅 １３５cm以上 （階段に併設する場合は９０cm以上）
|  | ② | こう配 １/１２以下 （高さ１６cm以下の場合は、１/８以下）
|  | ③ | 両側に側壁又は立上りの設置
|  | ④ | 始点、終点に車いす使用者が安全に停止できる平坦な部分の設置
※１ 多数の者が利用する便所を設ける場合
※２ 多数の者が利用する浴室等を設ける場合
※３ 多数の者が利用する駐車場を設ける場合
緩和措置
１ 回り階段以外の空間確保困難であるときを除く
11 構造上やむを得ない場合は、85ｃｍ以上とすることができる。
12 構造上やむを得ない場合は、120ｃｍ以上（要所に車いすの転回できる構造）
14 敷地の状況によりやむを得ない場合は、120ｃｍ以上