年　　　　　　　月　　　　　　　日

東　京　都　知　事　　殿

千代田保健所長

住所

届出者

氏名

法人にあっては、その名称、主たる

事務所の所在地、代表者の氏名

飲料水貯水槽等維持管理状況報告書

ビル名：	担当者	氏　名：

所在地：		電　話：

１　毎月点検（受水槽・高置水槽等）　　　　　　　　　受水槽有効容量：

| 点検月日 項 目 |  | 12月 日 | 1 月 日 | 2月 日 | 3月 日 | 4月 日 | 5月 日 | 6 月 日 | 7 月 日 | 8 月 日 | 9 月 日 | 10月 日 | 11月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 槽周囲・ポンプ室等の物置化、汚れ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 槽壁面の亀裂、密閉状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水の濁り、油類、異物等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| マ ン ホール | 施 錠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 破損、防水、さび等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| オーバーフロー管、通気管の防虫網 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| その他 | ボールタップ、満減水装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ポンプ、バルブ類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ 貯水槽等の清掃及び水質検査 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施月日 項 目 |  | 12月 | 1 月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10月 | 11月 |
| 貯水槽等の清掃実施日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水質検査実施日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防 Combin 剤 濃 度 検 査 実 施 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

３　年2回点検（受水槽・高置水槽等）　　　　　　　 ４　飲用等の設備の有無

| 点検月日 項 目 |  | 月 日 | 月 日 |  | 上記以外に飲用等の系統がある場合は、下欄に記入するとともに、水質検査結果書を添付して下さい。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点検、清掃が容易で衛生的な場所か |  |  |  |  | １）. ２）. 記入例）循環式給湯設備１系統（※局所式は除きます。）. |
| 槽又は上部に汚染の原因 となる配管、設備等の有無 |  |  |  |  |  |
| 停滞水 防止構造 | 適正な容量 |  |  |  | - この記録の写しを毎年１２月１日～１５日の間に保健所あてに報告（郵送）して下さい。その際、１年間に実施した水質検査成績書の写し及び11月分の残留塩素等検査実施記録の写し(全系統)を添えて下さい. |
|  | 連通管の位置、 受水口と揚水口の位置 |  |  |  |  |
| マンホールの位置、大きさ、立ち上げ |  |  | 〒１０２－００７４ 千代田区九段南１-６-１７ 千代田会館８階 千代田区千代田保健所 生活衛生課環境衛生係 TEL５２１１－８１６６，FAX５２１１－８１９３ 【送付先】 |  |  |
| 吐水口空間、排水口空間の確保 |  |  |  |  |  |
| 飲用以外の用途との兼用 又は設備からの逆流のおそれの有無 |  |  |  |  |  |
| クロスコネクションの有無 |  |  |  |  |  |

備考

（注）１及び３については、良好＝○、不備＝レ、不十分＝△、設備無＝／

のいずれかの記号を記載してください。

また、水質検査の未受検や、事故の対応等は備考欄に記載して下さい。