**グリース阻集器清掃点検記録（例）**

　　　　年　　　月

店舗名（　　　　　　　　　　）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 | 曜日 | 時刻 | 清掃者 | ①受けカゴ | ②浮いたグリース | ③底部の残渣 | 備考 |
| １ |  | ： |  |  |  |  |  |
| ２ |  | ： |  |  |  |  |  |
| ３ |  | : |  |  |  |  |  |
| ４ |  | : |  |  |  |  |  |
| ５ |  | : |  |  |  |  |  |
| ６ |  | : |  |  |  |  |  |
| ７ |  | : |  |  |  |  |  |
| ８ |  | : |  |  |  |  |  |
| ９ |  | : |  |  |  |  |  |
| 10 |  | : |  |  |  |  |  |
| 11 |  | : |  |  |  |  |  |
| 12 |  | : |  |  |  |  |  |
| 13 |  | : |  |  |  |  |  |
| 14 |  | : |  |  |  |  |  |
| 15 |  | : |  |  |  |  |  |
| 16 |  | : |  |  |  |  |  |
| 17 |  | : |  |  |  |  |  |
| 18 |  | : |  |  |  |  |  |
| 19 |  | : |  |  |  |  |  |
| 20 |  | : |  |  |  |  |  |
| 21 |  | : |  |  |  |  |  |
| 22 |  | : |  |  |  |  |  |
| 23 |  | : |  |  |  |  |  |
| 24 |  | : |  |  |  |  |  |
| 25 |  | : |  |  |  |  |  |
| 26 |  | : |  |  |  |  |  |
| 27 |  | : |  |  |  |  |  |
| 28 |  | : |  |  |  |  |  |
| 29 |  | : |  |  |  |  |  |
| 30 |  | : |  |  |  |  |  |
| 31 |  | : |  |  |  |  |  |

厨房排水流入

排水管へ

①１槽目の受けカゴ

毎日清掃

②２槽目以降に浮いたグリース

毎日すくい上げる

③底部の残渣

週１回清掃