**排水槽等点検記録票　(例)**

年　作成

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点検項目　　　　　　点検月日 | 月日 | 月日 | 月日 | 月日 | 月日 | 月日 | 月日 | 月日 | 月日 | 月日 | 月日 | 月日 |
| 排　　水　　槽 | 浮遊物及び沈殿物の状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 壁面等損傷、亀裂及び錆の発生状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| マンホールの密閉状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 害虫の発生状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 悪臭の有無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付　　帯　　設　　備 | 満減水警報装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| フロートスイッチ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 電極式制御装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| タイマー |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排水ポンプ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| フート弁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排水管及び通気管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防虫網 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| グリース阻集器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| トラップ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 曝気装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 撹拌装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排水用補助ポンプ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　排水槽清掃実施日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 備　考 |  | 記入例 |
|  | ○ | 良 | △ | 不十分設備無 |
|  |  |  |  |
|  | レ | 不良 |  |
|  |  |  |