|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **雑用水槽点検記録票　(例)**点検（受水槽・高置水槽・副受水槽等）　　　　受水槽有効容量：　　　　　　　　　年　作成

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 　　　　　　　　　　　　点検月日項　　目 | 月日 | 月日 | 月日 | 月日 | 月日 | 月日 | 月日 | 月日 | 月日 | 月日 | 月日 | 月日 |
| 水槽内面の損傷、劣化等の状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水漏れ、外壁の損傷、さび、腐食 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| マンホール密閉状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| オーバーフロー管、水抜管の防虫網 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ボールタップ、満減水警報装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 塩素滅菌器の機能等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 給水ポンプの揚水量、作動状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配管 | 管、バルブの損傷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| さび、腐食 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| スライム・スケールの付着 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吐水口空間の保持状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 貯水槽清掃実施日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水質検査実施日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 備考： |

|  |
| --- |
| 凡　　例○　　良レ　不　備　△　不十分／　設備無 |

 |